## Sheet1
Limas s.r.o Obchodná 1667, Krupina , Prevádzka Mäsovýroba , Prenčov 173 |  |  | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
ponuku predkladá:
| obchodné meno: |  | dátum vypracovania ponuky:
sídlo:
IČO:
platca DPH:
pečiatka a podpis
Ponúkané zariadenie (výrobca, typ)
Predpokladaná doba dodania (kal. dní):
Cena ponúkaného zariadenia (EUR bez DPH/ks):
zariadenie:
| názov: | Fotovoltický systém pre zníženie energetickej závislosti - na klúč
| objem: | 1 ks
celok | časť | technický parameter | požadovaná hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Fotovoltický systém pre zníženie energetickej závislosti - na klúč | Zariadenie | Inštalovaný výkon | min 50 kWp
|  | Počet - 250 m2 plochy strechy | áno
|  | FV panely | od 450 Wp
|  | Konštrukcia pre strechu, kotvenie, podružný materiál 1 set | áno
|  | Rozvádzač DC jednosmerné napätie | 400 V
|  | FV striedač napätia AC-DC Hybridný / možnosť pripájanie na záložný zdroj | áno
|  | Rozvádzač AC striedavé napätie | 230 -400 V
|  | Elektroinštalačný materiál, vodiče AC/DC, podružný materiál 1 set | áno
| Ostatné požiadavky alebo zmluvné podmienky | Doprava do miesta prevádzky - Limas s.r.o , Prevádzka Mäsovýroba , Prenčov 173 | áno
|  | Montážne a elektromontážne práce , protipožiarny systém - odpájanie | áno
|  | Montáž a pripojenie na klúč , Projektová dokumentácia , Statický posudok Revízna a technická správa , Legislatívne zlegalizovanie FVE Pripojenie do distribučnej spoločnosti | áno
|  | Skúšobná prevádzka | áno
|  | Statický posudok , uzemnenie zariadenia + revízia | áno
|  | Záruka - FV panely garancia nominálneho výkonu min. 90 %/15 rokov, min. 80 %/25 rokov | áno
|  | Záruka - FV panely garancia na mechanické časti 12 rokov | áno
|  | Záruka - Menič napätia AC-DC 5 rokov (možnosť predĺžiť až na 20 rokov) | áno
|  | Záruka - FVZ FVZ na montážne práce 2 roky | áno