
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

	Názov zákazky:
	Kontajnerový chladiaci box

	Obstarávateľ:
	Mgr. Michal Košovan - SHR
Preseľany 55, 956 12 Preseľany
IČO: 42368685




	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:

	Obchodné meno:
	

	Sídlo: 
	

	IČO:
	

	Platca DPH:
	Áno / Nie (vyberte) 

	Telefón a e-mail:
	

	Značka, názov a typové označenie ponúkaného zariadenia :
	Xxx   (vyplní uchádzač)



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
	Technická špecifikácia  -  Požadované parametre

	1. Stroj / zariadenie:    Kontajnerový chladiaci box

	p.č.
	Položka, parameter

	1.
	Izolácia stropu sendvičový panel hrúbka 100mm

	2.
	Izolácia steny sendvičový panel hr. 100mm

	3.
	Izolácia podlahy PU pena 100mm

	4.
	Chladiaca bloková jednotka

	5. 
	Objem 32 m3 

	6.
	Teplota chladenia 0-10 oC



Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	





	Miesto a dátum podpisu:
	



Príloha č. 2 


Príloha č. 4 k SP 
INTEGRA s.r.o.
Sídlo:  Hlavná 270, 076 61 Dargov, IČO: 36211095
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







