TechnickÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

| Názov zákazky: | Kontajnerový chladiaci box |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Mgr. Michal Košovan - SHR Preseľany 55, 956 12 Preseľany IČO: 42368685 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Platca DPH: | Áno / Nie (vyberte) |
| Telefón a e-mail: |  |
| Značka, názov a typové označenie ponúkaného zariadenia : | Xxx (vyplní uchádzač) |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované parametre |  |
| --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: Kontajnerový chladiaci box |  |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1. | Izolácia stropu sendvičový panel hrúbka 100mm |
| 2. | Izolácia steny sendvičový panel hr. 100mm |
| 3. | Izolácia podlahy PU pena 100mm |
| 4. | Chladiaca bloková jednotka |
| 5. | Objem 32 m3 |
| 6. | Teplota chladenia 0-10 oC |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |