Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky

| Obstarávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová |
| --- | --- |
| IČO : | 00207098 |
| Sídlo: | Družstevná 18, 914 41 Nemšová |
| Názov / predmet zákazky: | Externý chladiarensky kontajner +5 až 15 °C |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno uchádzača: |  |
| Sídlo uchádzača: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| Telefón a e-mail uchádzača: |  |

| Položka: | Externý chladiarensky kontajner +5 až 15 °C |
| --- | --- |
| Množstvo: | 1 kus |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  |
| Rozmery cca 12 200 x 2 500 x 2 900 mm |  |
| Vstupné dvere na dlhšej strane kontajnera s min. šírkou 1000 mm |  |
| Elektronické riadenie teploty na nastavenie požadovanej teploty v rozsahu od +5°C do 15°C |  |
| Hygienický atest na priamy styk s potravinami |  |

Cenová ponuka:

Predmet zákazky: Izotermický skladovací kontajner do exteriéru – 1 ks

| Položka: | Cena v EUR bez DPH: |
| --- | --- |
| Externý chladiarensky kontajner +5 až 15 °C (názov a typové označenie) |  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE

Dátum vyhotovenia ponuky:

-----------------------------------------------------

podpis štatutárneho zástupcu