Príloha č. 1A k SP

Opis predmetu zákazky

Zariadenie predajne - Vitríny

| Vymedzenie častí / položky | Opis technická/ Technická špecifikácia požadované technické parametre | číselný údaj/Hodnota/ charakteristika parametra - požadovaná hodnota |
| --- | --- | --- |
| chladiace vitríny | teplotný režim | 2-8 st C |
|  | počet ks | 8 |
|  | rozmer AxBxC max. | 1520mm x 680mm x 705mm |
|  | presklenené | áno |
|  | presklenné bočné steny | áno |
|  | zaťahovacia nočná roleta | áno |
|  | regálové | áno |
|  | počet regálov | 4 |
|  | osvetlenie | áno |
|  | osvetlenie regálov | áno |
|  | možnosť výberu farby RAL | áno |
| výstavné vitríny | presklenné | áno |
|  | rozmer (+/- 10 %) | 40x40x160cm |
|  | otočné | áno |
|  | počet ks | 3 |
| ďaľšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia | dodanie na Miesto realizácie Jarovce Bratislava | dodanie na miesto realizácie logického celku, ktorým je výrobný areál zadávateľa a premiestnenie do miesta realizácie vo výrobnom areáli |
|  | osadenie logického celku | osadenie logického celku t.j. Umiestnenie a upevnenie |
|  | zapojenie logického celku | zapojenie logického celku do jestvujúcich rozvodov médiíí zadávateľa - elektrická energia, voda , vzduchové rozvody. |
|  | nastavenie zariadenia a test funkčnosti | áno |
|  | zaškolenie obsluhy | áno |
|  | záruka min 24 mesiacov odo dňa dodania predmetu zákazky | áno |