Príloha č. 1B k SP
Opis predmetu zákazky 
Zariadenie predajne - Vybavenie
	Vymedzenie                           častí / položky
	Opis technická/ Technická špecifikácia požadované technické parametre
	číselný údaj/Hodnota/ charakteristika parametra - požadovaná hodnota

	predajný pult 1
	materiál drevotrieska
	áno

	
	povrch vodeodolný
	áno

	
	počet ks
	1

	
	rozmer
	60cm x 140cm x 60cm

	
	vývod na PC+ pokladňu
	áno

	
	zásuvky
	áno

	predajný pult 2
	materiál drevotrieska
	áno

	
	povrch vodeodolný
	áno

	
	počet ks
	1

	
	rozmer
	60cm x 120cm x 60cm

	
	vývod na PC+ pokladňu
	áno

	
	zásuvky
	áno

	
	výrez na drez
	áno

	
	priestor na umývačku
	áno

	vážiaci a nakladací stôl  (aj na účely balenia)
	výška 
	60cm

	
	šírka
	90cm

	
	dĺžka 
	120cm

	
	počet ks
	2ks  

	
	prevedenie nerez / drevotrieska
	áno

	
	výška 
	60cm

	
	šírka
	60cm

	
	dĺžka 
	80cm

	
	počet ks
	2ks  

	
	prevedenie nerez / drevotrieska
	áno

	kontrolná váha
	rozsah
	0,1-15 kg

	
	nerezové prevedenie
	áno

	
	display digitálny
	áno

	
	nastavenie vyváženia
	áno

	
	počet ks
	2

	
	výškovo nastaviteľná
	áno

	umývačka riadu
	automaticky programovateľná
	áno

	
	šírka 60
	60cm

	
	prevedenie vnútorné nerez
	áno

	
	napojenie cez zabudovateľný odtok
	áno

	
	napájanie
	220V

	umývací drez
	batéria 
	áno

	
	rozmer 
	60x40cm

	
	drtič biolog odpadu
	nie

	
	nerez výlevka
	áno

	
	sifón
	áno

	sporák
	elektrický
	áno

	
	indukčný
	áno

	
	rozmer min
	60cm

	
	počet varných miest
	4

	
	časovač
	áno

	pečiaca rúra
	prevedenie vnútorné nerez
	áno

	
	šírka min
	60cm

	
	gril
	áno

	
	teplý vzduch
	áno

	
	vysúvacie poličky
	áno

	svietidlá
	nastavenie smeru svetla
	áno

	
	počet ks
	8

	
	led svietidlo
	áno

	
	možnosť umiestnenia na stenu
	áno

	
	možnosť umiestnenia na strop
	áno

	
	zmena farieb
	áno

	policový systém v predajni
	rozmer 
	80cm x 180cm

	
	počet ks
	2

	
	prevedenie drevotrieska
	áno

	reklamný nápis
	vodeodolý
	áno

	
	led svetlá
	áno

	
	prispôsobený na umiestnenie na fasádu
	áno

	nábytok
	stôl 1ks + 4ks stoličky
	áno

	prepravné vozíky na výrobky
	počet ks
	8 ks

	ďalšie  požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia
	dodanie na Miesto realizácie  Jarovce Bratislava
	dodanie na miesto realizácie logického celku, ktorým je výrobný areál zadávateľaa premiestnenie do miesta realizácie vo výrobnom areáli

	
	osadenie logického celku
	osadenie logického celku t.j. Umiestnenie a upevnenie

	
	zapojenie logického celku
	zapojenie logického celku do jestvujúcich rozvodov médiíí zadávateľa - elektrická energia, voda , vzduchové rozvody.

	
	nastavenie zariadenia a test funkčnosti
	áno

	
	zaškolenie obsluhy
	áno

	
	záruka min 24 mesiacov odo dňa dodania predmetu zákazky
	áno


· 
