Villem&Forró s.r.o.

Hlavná 16/45, 946 39 Patince

IČO: 44907265; IČ DPH: SK2022879727

Tel: +421 905 262276; E-mail: pbalintgazda@gmail.com

Technická špecifikácia

| Subjekt prekladajúci cenovú ponuku |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH: |  |
| IČ DPH: |  |
| Štatutár: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Tel. č./Mobil: |  |
| E-mail: |  |

| Názov: | Cestná elektronická váha – 1 ks |
| --- | --- |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

| P.č. | Požadovaný technický parameter | Hodnota požadovaného parametra | Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní: áno / nie / hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozmer váhy: | 18 m x 3 m |  |
| 2. | Váživosť: | Min. 50 000 kg |  |
| 3. | Overiteľný dielik: | 20 kg |  |
| 4. | Trieda presnosti: | III. tr. |  |
| 5. | Súľad s STN EN 45 501, platnú v rámci EÚ a smerníc SLM SR ako orgánu štátneho dozoru | Vyžaduje sa |  |
| 6. | Dodávka všetkých mechanických a elektronických komponentov váhy | Vyžaduje sa |  |
| 7. | Dodávka gumového tesnenia a prepäťovej ochrany | Vyžaduje sa |  |
| 8. | Montáž váhy, sprevádzkovanie, kalibrácia a funkčné skúšky | Vyžaduje sa |  |
| 9. | Dvojnávestidlo LED, 210mm - 2ks vrátane ovládania | Vyžaduje sa |  |
| 10. | Vonkajší displej DGT100 (IP65, nerez, čísla 100mm) | Vyžaduje sa |  |
| 11. | Dodávka a inštalácia užívateľského SW | Vyžaduje sa |  |

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: