Villem&Forró s.r.o.
Hlavná 16/45, 946 39 Patince 
IČO: 44907265; IČ DPH: SK2022879727
Tel: +421 905 262276; E-mail: pbalintgazda@gmail.com
Technická špecifikácia
	Subjekt prekladajúci cenovú ponuku

	Obchodné meno:
	

	Sídlo:
	

	IČO:
	

	DIČ:
	

	Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH:
	

	IČ DPH:
	

	Štatutár:
	

	Kontaktná osoba:
	

	Tel. č./Mobil:
	

	E-mail:
	



	Názov:
	[bookmark: _Hlk102721389]Cestná elektronická váha – 1 ks

	Typové označenie:
	

	Výrobca: 
	



	P.č.
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
áno / nie / hodnota)

	1.
	Rozmer váhy:
	18 m x 3 m
	

	2.
	Váživosť:
	Min. 50 000 kg
	

	3.
	Overiteľný dielik:
	20 kg
	

	4.
	Trieda presnosti:
	III. tr.
	

	5.
	Súľad s STN EN 45 501, platnú v rámci EÚ a smerníc SLM SR ako orgánu štátneho dozoru
	Vyžaduje sa
	

	6.
	Dodávka všetkých mechanických a elektronických komponentov váhy
	Vyžaduje sa
	

	7.
	Dodávka gumového tesnenia a prepäťovej ochrany
	Vyžaduje sa
	

	8.
	Montáž váhy, sprevádzkovanie, kalibrácia a funkčné skúšky
	Vyžaduje sa
	

	9.
	Dvojnávestidlo LED, 210mm - 2ks vrátane ovládania
	Vyžaduje sa
	

	10.
	Vonkajší displej DGT100 (IP65, nerez, čísla 100mm)
	Vyžaduje sa
	

	11.
	Dodávka a inštalácia užívateľského SW
	Vyžaduje sa
	



	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR::
	

	Cena  s DPH v EUR:
	



Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:
Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby:
