## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Cievne protézy
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu
Meno a priezvisko:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Cievne protézy
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Cievne protézy
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok uvedených v časti D. Záväzné zmluvné podmienky súťažných podkladov bez výhrad SÚHLASÍ.
Prehľad časti/častí predmetu zákazky, na ktoré uchádzač predkladá vyhlásenie o súhlase s obsahom návrhu zmluvy (uchádzač uvedie samostatne pre každú časť predmetu zákazky jej číslo a názov):
Časť č. |  | Názov príslušnej časti predmetu zákazky
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Cievne protézy
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA KU KONFLIKTOM ZÁUJMOV
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 1
Názov predmetu zákazky:
Cievne protézy
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Časť č. 1 - Vaskulárne pletené a tkané protézy so strieborným povlakom
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Bifurkačná protéza
1. | rekonštrukcia v aortálnej oblasti,
2. | pletené alebo tkané z polyesteru,
3. | polyester impregnovaný želatínou s antimikrobiálnym účinkom vďaka strieborným iontom event. sieťovaným kolagénom s antimikrobiálnym účinkom vďaka silver acetátu,
4. | s profylaktickou dlhotrvajúcou prevenciou proti infekciám implantátu,
5 | s vysokou biokompatibilitou umožňujúcou optimálnu adaptáciu protéz na konkrétne anatomické pomery pacienta, čo zlepšuje halding a dlhodobú priechodnosť rekonštrukcií,
6 | požaduje sa, aby BIFURKAČNÉ protézy boli k dispozícií minimálne v týchto uvedených veľkostiach:
6.1 | 12mm x 6mm
6.2 | 14mm x 7mm
6.3 | 16mm x 8mm
6.4 | 18mm x 9mm
6.5 | 20mm x 10mm
7. | požaduje sa, aby BIFURKAČNÉ protézy všetkých požadovaných veľkostí boli dostupné v dĺžke:
7.1 | 45cm, (tolerancia +/- 5cm)
Položka č. 2 - Lineárna protéza
1. | rekonštrukcia v aortálnej oblasti,
2. | polyester impregnovaný želatínou s antimikrobiálnym účinkom vďaka strieborným iontom event. sieťovým kolagénom s antimikrobiálnym účinkom vďaka silver acetátu,
3 | polyester impregnovaný želatínou s antimikrobiálnym účinkom vďaka strieborným iontom event. sieťovým kolagénom s antimikrobiálnym účinkom vďaka silver acetátu,
4 | s profylaktickou dlhotrvajúcou prevenciou proti infekciám implantátu,
5 | s vysokou biokompatibilitou umožňujúcou optimálnu adaptáciu protéz na konkrétne anatomické pomery pacienta, čo zlepšuje halding a dlhodobú priechodnosť rekonštrukcií, dlhodobú priechodnosť rekonštrukcií,
6 | požaduje sa, aby NEVYSTUŽENÉ lineárne protézy boli k dispozícií minimálne v týchto uvedených priemeroch a dĺžkach:
6.1 | 6mm x 50cm (tolerancia +/- 10cm)
6.2 | 6mm x 70cm (tolerancia +/- 10cm)
6.3 | 7mm x 40cm (tolerancia +/- 10cm)
6.4 | 8mm x 15cm (tolerancia +/- 10cm)
6.5 | 8mm x 30cm (tolerancia +/- 10cm)
6.6 | 8mm x 40cm (tolerancia +/- 10cm)
6.7 | 8mm x 60cm (tolerancia +/- 10cm)
6.8 | 10mm x 40cm (tolerancia +/- 10cm)
6.9 | 12mm x 40cm (tolerancia +/- 10cm)
6.10 | 14mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)
6.11 | 16mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)
6.12 | 16mm x 25cm (tolerancia +/- 10cm)
6.13 | 18mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)
6.14 | 18mm x 25cm (tolerancia +/- 10cm)
6.15 | 20mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)
6.16 | 20mm x 25cm (tolerancia +/- 10cm)
6.17 | 22mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)
6.18 | 22mm x 25cm (tolerancia +/- 10cm)
6.19 | 24mm x 20cm (tolerancia +/- 10cm)
6.20 | 24mm x 25cm (tolerancia +/- 10cm)
7. | požaduje sa, aby VYSTUŽENÉ lineárne protézy boli k dispozícií minimálne v týchto uvedených priemeroch a dĺžkach:
7.1 | 6mm x 60cm (tolerancia +/- 10cm)
7.2 | 6mm x 90cm (tolerancia +/- 10cm)
7.3 | 8mm x 30cm (tolerancia +/- 10cm)
7.4 | 8mm x 40cm (tolerancia +/- 10cm)
7.5 | 8mm x 60cm (tolerancia +/- 10cm)
7.6 | 8mm x 90cm (tolerancia +/- 10cm)
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 2
Názov predmetu zákazky:
Cievne protézy
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Časť č. 2 - Bifurkačné a lineárne protézy
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Bifurkačná protéza
1. | rekonštrukcia v aortálnej oblasti,
2. | pletená polyesterová cievna protéza,
3 | impregnovaná odburavateľným kolagénom,
4 | neobsahujúca aldehydy ani izokyanidy,
5 | priepustnosť vody < 10 ml/cm2/min
6 | dĺžka bifirkačnej protézy: 45cm (tolerancia +/- 5cm)
7 | požaduje sa, aby bifurkačné protézy dĺžky 45cm (tolerancia +/- 5cm) boli k dispozícií minimálne v uvedených veľkostiach:
7.1 | 12mm x 6mm,
7.2 | 14mm x 7mm,
7.3 | 16mm x 8mm,
7.4 | 18mm x 9mm,
7.5 | 20mm x 10mm,
7.6 | 22mm x 11mm,
7.7 | 24mm x 12mm.
Položka č. 2 - Lineárna protéza, typ 1
1. | rekonštrukcia v aortofemorálnej oblasti,
2. | pletená polyesterová cievna protéza,
3 | impregnovaná odburavateľným kolagénom,
4 | neobsahujúca aldehydy ani izokyanidy,
5 | priepustnosť vody < 10 ml/cm2/min
6 | dĺžka lineárnej protézy, typ 1: min. 25 cm - max. 40 cm
7 | požaduje sa, aby lineárne protézy dĺžky min. 25 cm - max. 40 cm boli k dispozícií minimálne v uvedených priemeroch:
7.1 | 6 mm,
7.2 | 7 mm,
7.3 | 8 mm,
7.4 | 10 mm,
7.5 | 12 mm,
7.6 | 14 mm,
7.7 | 16 mm,
7.8 | 18 mm,
7.9 | 20 mm,
7.10 | 22 mm,
7.11 | 24 mm.
Položka č. 3 - Lineárna protéza, typ 2
1. | rekonštrukcia v aortofemorálnej oblasti,
2. | pletená polyesterová cievna protéza,
3 | impregnovaná odburavateľným kolagénom,
4 | neobsahujúca aldehydy ani izokyanidy,
5 | priepustnosť vody < 10 ml/cm2/min
6 | dĺžka lineárnej protézy, typ 2: min. 55 cm - max. 70 cm
7. | požaduje sa, aby lineárne protézy dĺžky min. 55 cm - max. 70 cm boli k dispozícií minimálne v uvedených priemeroch:
7.1 | 6 mm,
7.2 | 7 mm,
7.3 | 8 mm,
7.4 | 10 mm,
7.5 | 12 mm,
7.6 | 14 mm.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 3
Názov predmetu zákazky:
Cievne protézy
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Časť č. 3 - Lineárne PTFE protézy vystužené a nevystužené
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Vystužená lineárna protéza
1. | lineárna cievna PTFE protéza vystužená s odnímateľnými krúžkami výstuže,
2. | umožňujúca optimálnu adaptáciu protéz na konkrétne anatomické pomery pacienta,
3 | maximálna ochrana proti strate krvi, proti zalomeniu alebo pri implantácii,
4. | požaduje sa, aby vystužená lineárna protéza bola k dispozícií v týchto rozmeroch:
4.1 | vystužená lineárna protéza, typ 1:
- štandardná hrúbka steny
- priemer: 6mm
- dĺžka: 80cm (tolerancia +/- 10cm)
4.2 | vystužená lineárna protéza, typ 2:
- tenkostenná
- priemer: 6mm
- dĺžka: 80cm (tolerancia +/- 10cm)
4.3 | vystužená lineárna protéza, typ 3:
- tenkostenná
- priemer: 7mm
- dĺžka: 70cm (tolerancia +/- 10cm)
Položka č. 2 - Nevystužená lineárna protéza
1. | lineárna cievna PTFE protéza nevystužená,
2. | umožňujúca optimálnu adaptáciu protéz na konkrétne anatomické pomery pacienta,
3. | požaduje sa, aby nevystužená lineárna protéza bola k dispozícií v rozmeroch:
3.1 | nevystužená lineárna protéza, typ 1:
- štandardná hrúbka steny
- priemer: 6mm
- dĺžka: 50cm (tolerancia +/- 10cm)
3.2 | nevystužená lineárna protéza, typ 2:
- štandardná hrúbka steny
- priemer: 6mm
- dĺžka: 70cm (tolerancia +/- 10cm)
3.3 | nevystužená lineárna protéza, typ 3:
- štandardná hrúbka steny
- priemer: 6mm
- dĺžka: 80cm (tolerancia +/- 10cm)
3.4 | nevystužená lineárna protéza, typ 4:
- tenkostenná
- priemer: 6mm
- dĺžka: 80cm (tolerancia +/- 10cm)
3.5 | nevystužená lineárna protéza, typ 5:
- tenkostenná
- priemer: 7mm
- dĺžka: 70cm (tolerancia +/- 10cm)
3.6 | nevystužená lineárna protéza, typ 6:
- tenkostenná
- priemer: 5mm
- dĺžka: 70cm (tolerancia +/- 10cm).
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5 - časť 4
Názov predmetu zákazky:
Cievne protézy
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Časť č. 4 - Heparínové PTFE protézy
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Heparínová PTFE protéza
1. | Typ č. 1 - Heparínová protéza 5mm x 40cm (tolerancia +/- 5 cm)
1.1 | priemer: 5 mm
1.2 | dĺžka: 40 cm (tolerancia +/- 5 cm)
1.3 | tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
1.4 | tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
1.5 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,
2. | Typ č. 2 - Heparínová protéza 5mm x 70cm (tolerancia +/- 5 cm)
2.1 | priemer: 5 mm
2.2 | dĺžka: 70 cm (tolerancia +/- 5 cm)
2.3 | tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
2.4 | tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
2.5 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,
3. | Typ č. 3 - Heparínová protéza 6mm x 20cm (tolerancia +/- 5 cm)
3.1 | priemer: 6 mm
3.2 | dĺžka: 20 cm (tolerancia +/- 5 cm)
3.3 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,
4. | Typ č. 4 - Heparínová protéza 6mm x 50cm (tolerancia +/- 5 cm)
4.1 | priemer: 6 mm
4.2 | dĺžka: 50 cm (tolerancia +/- 5 cm)
4.3 | tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
4.4 | tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
4.5 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,
4.6 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená.
5. | Typ č. 5 - Heparínová protéza 6mm x 80cm (tolerancia +/- 5 cm)
5.1 | priemer: 6 mm
5.2 | dĺžka: 80 cm (tolerancia +/- 5 cm)
5.3 | tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
5.4 | tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
5.5 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená.
6. | Typ č. 6 - Heparínová protéza 7mm x 20cm (tolerancia +/- 5 cm)
6.1 | priemer: 7 mm
6.2 | dĺžka: 20 cm (tolerancia +/- 5 cm)
6.3 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,
7. | Typ č. 7 - Heparínová protéza 7mm x 50cm (tolerancia +/- 5 cm)
7.1 | priemer: 7 mm
7.2 | dĺžka: 50 cm (tolerancia +/- 5 cm)
7.3 | tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
7.4 | tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
7.5 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,
7.6 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená.
8. | Typ č. 8 - Heparínová protéza 7mm x 80cm (tolerancia +/- 5 cm)
8.1 | priemer: 7 mm
8.2 | dĺžka: 80 cm (tolerancia +/- 5 cm)
8.3 | tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
8.4 | tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
8.5 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená.
9. | Typ č. 9 - Heparínová protéza 8mm x 50cm (tolerancia +/- 5 cm)
9.1 | priemer: 8 mm
9.2 | dĺžka: 50 cm (tolerancia +/- 5 cm)
9.3 | tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
9.4 | tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
9.5 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,
9.6 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená,
10. | Typ č. 10 - Heparínová protéza 8mm x 80cm (tolerancia +/- 5 cm)
10.1 | priemer: 8 mm
10.2 | dĺžka: 80 cm (tolerancia +/- 5 cm)
10.3 | tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
10.4 | tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
10.5 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená.
11. | Spoločné požiadavky na predmet zákazky (pre každý typ)
11.1 | heparínom impregnovaná cievna protéza,
11.2 | z expandovaného polytetrafluóretylénu (ePTFE),
11.3 | s bioaktívnou heparínovou povrchovou vrstvou,
11.4 | povrch lumenu protézy potiahnutý vysokomolekulárnym heparínom,
11.5 | v prípade vystuženej heparínovej protézy sa požaduje s odnímateľným vonkajším špirálovým vystužením z PTFE (na použitie v oblastiach s vysokým nebezpečenstvom kompresie a zalomenia).
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6 - časť 1
Názov predmetu zákazky:
Cievne protézy
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 1 - Vaskulárne pletené a tkané protézy so strieborným povlakom
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Bifurkačná protéza | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Lineárna protéza | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SPOLU za časť č. 1 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium

## Príloha č. 6 - časť 2
Názov predmetu zákazky:
Cievne protézy
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 2 - Bifurkačné a lineárne protézy
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Bifurkačná protéza | ks | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Lineárna protéza, typ 1 | ks | 88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Lineárna protéza, typ 2 | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SPOLU za časť č. 2 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium

## Príloha č. 6 - časť 3
Názov predmetu zákazky:
Cievne protézy
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 3 - Lineárne PTFE protézy vystužené a nevystužené
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Vystužená lineárna protéza | ks | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Nevystužená lineárna protéza | ks | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SPOLU za časť č. 3 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium

## Príloha č. 6 - časť 4
Názov predmetu zákazky:
Cievne protézy
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 4 - Heparínové PTFE ptotézy
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Heparínové PTFE ptotézy | ks | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SPOLU za časť č. 4 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium

## Príloha č. 7 - časť 1
Názov predmetu zákazky:
Cievne protézy
SORTIMENT PONÚKANÉHO TOVARU
Časť č. 1 - Vaskulárne pletené a tkané protézy so strieborným povlakom
Položka č. 1 - Bifurkačná protéza
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
[8 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
[7 empty] | ks |  |  |  | 10
Položka č. 2 - Lineárna protéza
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
[8 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
[7 empty] | ks |  |  |  | 10
Uchádzač je povinný produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u každej položky viditeľne označíť žltým podfarbením celého riadku.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7 - časť 2
Názov predmetu zákazky:
Cievne protézy
SORTIMENT PONÚKANÉHO TOVARU
Časť č. 2 - Bifurkačné a lineárne protézy
Položka č. 1 - Bifurkačná protéza
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
[8 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
[7 empty] | ks |  |  |  | 108
Položka č. 2 - Lineárna protéza, typ 1
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
[8 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
[7 empty] | ks |  |  |  | 88
Položka č. 3 - Lineárna protéza, typ 2
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
[8 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
[7 empty] | ks |  |  |  | 20
Uchádzač je povinný produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u každej položky viditeľne označíť žltým podfarbením celého riadku.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7 - časť 3
Názov predmetu zákazky:
Cievne protézy
SORTIMENT PONÚKANÉHO TOVARU
Časť č. 3 - Lineárne PTFE protézy vystužené a nevystužené
Položka č. 1 - Vystužená lineárna protéza
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
[8 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
[7 empty] | ks |  |  |  | 40
Položka č. 2 - Nevystužená lineárna protéza
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
[8 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
[7 empty] | ks |  |  |  | 64
Uchádzač je povinný produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u každej položky viditeľne označíť žltým podfarbením celého riadku.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7 - časť 4
Názov predmetu zákazky:
Cievne protézy
SORTIMENT PONÚKANÉHO TOVARU
Časť č. 4 - Heparínové PTFE ptotézy
Položka č. 1 - Heparínová PTFE ptotéza
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
[8 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
[7 empty] | ks |  |  |  | 35
Uchádzač je povinný produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u každej položky viditeľne označíť žltým podfarbením celého riadku.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 8
Názov predmetu zákazky:
Cievne protézy
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
I. Na realizácii predmetu zmluvy
sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:
P.č. | Subdodávateľ-práv.osoba (obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO) Subdodávateľ-fyz.osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | Podiel plnenia zmluvy v % | Podiel plnenia zmluvy v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
Čestne vyhlasujem, že subdodávateľ uvedený v bode I. spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní.
II. Na realizácii predmetu zmluvy
sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač