0Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky

| Obstarávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová |
| --- | --- |
| IČO : | 00207098 |
| Sídlo: | Družstevná 18, 914 41 Nemšová |
| Názov / predmet zákazky: | Chladiarenský tunel /šokovací/ na rýchle schladenie kurčiat 150 ks/hod. |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno uchádzača: |  |
| Sídlo uchádzača: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| Telefón a e-mail uchádzača: |  |

| Položka: | Chladiarenský tunel /šokovací/ na rýchle schladenie kurčiat 150 ks/hod. |
| --- | --- |
| Množstvo: | 1 kus |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  |
| Celonerezové prevedenie |  |
| Dopravníkový pás z potravinárskeho polyuretánu s odolnosťou voči nárazom |  |
| Rozmery výška cca 130 mm, dĺžka cca 4m |  |
| Chladenie s uzavretou cirkuláciou vzduchu |  |
| Výkon cca 150ks/hod. |  |
| Digitálne ovládanie |  |

Cenová ponuka:

Predmet zákazky Chladiarenský tunel /šokovací/ na rýchle schladenie kurčiat 150 ks/hod.- 1 ks

| Položka: | Cena v EUR bez DPH: |
| --- | --- |
| Chladiarenský tunel /šokovací/ na rýchle schladenie kurčiat 150 ks/hod.) (názov a typové označenie) |  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE

Dátum vyhotovenia ponuky:

-----------------------------------------------------

podpis štatutárneho zástupcu