|  |  |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Mäsovýroba s.r.o. |
| IČO: | 47571128 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Názov / predmet zákazky: | **Elektrická varná vaňa obdĺžniková** | |
| Množstvo: | **2 kusy** | |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| Elektrická varná vaňa obdĺžniková | | /vyplní uchádzač/ |
| Nerezové prevedenie | | /vyplní uchádzač/ |
| Riadiaca jednotka umiestnená mimo zariadenia | | /vyplní uchádzač/ |
| Vpichové čidlo | | /vyplní uchádzač/ |
| Objem varnej vane cca 360 litrov | | /vyplní uchádzač/ |
| Vonkajšie rozmery maximálne 1.250 x 1.100 x 1.100 mm | | /vyplní uchádzač/ |
| Vyhrievacie médium - termoolej | | /vyplní uchádzač/ |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a

parametre na predmet zákazky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Sídlo:** | /vyplní uchádzač/ |
| **IČO:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Telefonický kontakt:** | /vyplní uchádzač/ |
| **E-mail:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Štatutárny zástupca uchádzača alebo oprávnená osoba\*:** | /vyplní uchádzač/ |

**SPLNENIE KRITÉRIA**

|  |  |
| --- | --- |
| Kritérium: | Hodnota: |
| Cena v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

*Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.*

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

meno, priezvisko, podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby\*