Príloha č. 1	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie mobilného preväzového stolíka – 1ks, vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade, že je stolík dodaný v demonte, tak vrátane montáže a uvedenia do prevádzky pre potreby Transplantačného centra.

Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce minimálne technicko-medicínske parametre:

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie

| Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná minimálna hodnota: | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (áno/nie/hodnota): |
| --- | --- |
| - Mobilný vozík vysoký minimálne 90cm, široký minimálne 45 cm, dlhý minimálne 74 cm |  |
| - Pracovná plocha dezinfikovateľná, hliníková/kovová konštrukcia |  |
| - 4 kolieska z toho minimálne dve s brzdou |  |
| - Vrchná polica so zábradlím proti padnutiu materiálu |  |
| - Spodná polica s vyvýšeným okrajom proti spadnutiu |  |
| - Pod hornou policou zásuvka s organizérom alebo prepážkami na uloženie a rozdelenie materiálu |  |
| - Na boku stolíka odpadkový kôš a držiak na minimálne 1 fľašu na dezinfekciu |  |