**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie vozíka na transport pacienta (stretcher) – 1ks, vrátane dopravy na miesto určenia, odovzdania dokumentácie, uvedenia do prevádzky, zaškolenia zamestnancov užívateľa v potrebnom rozsahu a zabezpečenia záručného servisu pre potreby Oddelenia cievnej chirurgie.

**Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce minimálne technicko-medicínske parametre:**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná minimálna hodnota:** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (áno/nie/hodnota):** |
| 1. Transportná plocha 2 – dielna na stĺpových jednotkách, resp. hydraulickom ramene |  |
| 1. Výplne ložnej plochy vysokotlakový laminát minimálne HPL 4 mm |  |
| 1. Výškovo nastaviteľný, polohovanie plynovou pružinou, chrbtový diel minimálne 0 - 70°, Trendelenburgova a Antitrendelenburgova poloha minimálne 12° |  |
| 1. Zdvih ložnej plochy hydraulickou nožnou pumpou v rozsahu minimálne 58,5 – 86 cm |  |
| 1. Postrannice sklopné maximálne výška 40 cm |  |
| 1. 2 madlá, vodiace pri nožnom čele |  |
| 1. 4 kolieska s plastovým krytom, 4 ochranné kolieska v rohoch |  |
| 1. Ochranné lišty postranné – resp. vpredu a vzadu. |  |
| 1. Matrac umývateľný, antistatický | |  |
| 1. Ložná plocha minimálne 195x65 cm, celkom minimálne 205x75,5 cm, zaťaženie minimálne 230 kg | |  |
| 1. Držiak na infúzny stojan, infúzny stojan | |  |