## Ponuka
Príloha č. 1 - Identifikácia uchádzača a návrh na plnenie kritérií spolu s technickou špecifikáciou predmetu obstarávania
Obstarávateľ: |  | SALTICON SK, s.r.o., Martina Rázusa 9/1133 010 01 Žilina, IČO: 47524057
Predmet zákazky: |  | Fotovoltaický sytém
Upozorenenie: Uchádzač vypĺňa modré bunky !!!
Predkladateľ ponuky:
obchodné meno: |  | Doplniť
sídlo: |  | Doplniť
Štatutárny orgán uchádzača |  | Doplniť
IČO: |  | Doplniť
platca DPH: |  | Áno / nie
Kontaktná osoba: |  | Doplniť
Telefón: |  | Doplniť
E-mail: |  | Doplniť
Stručný popis predmetu obstarávania: |  | Fotovoltaický sytém pre ekologizáciu výroby s minimálnym výkonom 49 kWp vrátane montáže, sprevádzkovania a dodania kompletnej dokumentácie. Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa nižšie uvedené požiadavky a parametre na predmet zákazky.
Cenová ponuka
Názov |  | Typové označenie / výrobca | Merná jednotka | Počet | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH
1. | Fotovoltaický sytém | Doplniť | ks | 1 | 0 | 0
Minimálne technické požiadavky na predmet obstarávania:
Názov |  | Požadované technické parametre - technická špecifikácia | Jednotka | Minimálna hodnota parametra | Maximálna hodnota parametra | Presná hodnota parametra | Hodnota ponúkaná uchádzačom
1. | Fotovoltaický sytém | Výkon | kWp | 49 |  |  | Zadaj presnú hodnotu parametra
|  | Konštrukcia východ západ |  |  |  | Áno | Vyber odpoveď: Áno / Nie
|  | Optimizer do 450 W s IP krytím IP68 pre každý fotovoltický modul |  |  |  | Áno | Vyber odpoveď: Áno / Nie
|  | Solárna batéria s min. výkonom použiteľnej energie z batérie: 15 kWh pre každý jeden rozvádzač. | ks |  |  | 5 | Zadaj presnú hodnotu parametra
|  | Minimálny výkon batérie pre každý jeden rozvádzač | kWh | 15 |  |  | Zadaj presnú hodnotu parametra
|  | Fotovoltaický menič s WIFI konektivitou | ks |  |  | 5 | Zadaj presnú hodnotu parametra
|  | Elektromer na meranie prietokov |  |  |  | Áno | Vyber odpoveď: Áno / Nie
|  | R-DC prepäťová ochrana DC na dva stringy (2x poistový odpojovač fotovoltika + 2x prepäťová ochrana DC typ I+II) | ks |  |  | 5 | Zadaj presnú hodnotu parametra
|  | Rozvádzač R-DC vrátane | ks |  |  | 5 | Zadaj presnú hodnotu parametra
|  | Dodanie a inštalácia vrátane kompletnej kabeláže |  |  |  | Áno | Vyber odpoveď: Áno / Nie
|  | Vypracovanie kompletnej technickej dokumentácie a uvedenie do prevádzky |  |  |  | Áno | Vyber odpoveď: Áno / Nie
Doplňujúce informácie: Fotovoltika bude umiestnená na jednej budove, tj. jednej streche. Strecha je rovná. Ako krytina je použitý materiál – hydroizolačná fólia Fatrafol. Obstarávateľ požaduje dodať 5 ucelených systémov. Počet súčastí uceleného systému nie je určený.
Dátum spracovania:
Pečiatka a podpis predkladateľa ponuky: