PRILOHA 1: SUMÁRNY LIST CENOVEJ PONUKY A TECHNICKÉ POŽIADAVKY

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| IČO uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Meno štatutárneho zástupcu uchádzača, ktorý ponuku podpisuje (resp. osoby úradne splnomocnenej na takýto úkon): | /vyplní uchádzač/ |
| Obstarávanie - názov zákazky: | Batériové úložisko |
| Obstarávateľ: | NAVI, spol. s r.o. IČO: 31618651 |

Splnenie špecifikácie, požadovaných parametrov a vlastností:

Položka: Batériové úložisko - 1 komplet

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný tovar spĺňa: ÁNO / NIE |
| --- | --- |
| Účel: - zabezpečenie dostatku elektrickej energie pre pokrytie energetickej potreby farmy v prípade výpadku prúdu (pre energetický pohon pre ventiláciu, ohrev, osvetlenie a ďalšie technológie v chove), - získanie energie pri nízkom tarife jej uloženie a použitie počas vysokého tarifu, - poskytovanie činného výkonu na základe okamžitej spotreby, - zvýšenie výkonu siete - navýšenie maximálneho výkonu nad rámec možností prípojky alebo poistky. | /vyplní uchádzač/ |
| Batériové úložisko na ukladanie elektrickej energie s celkovou inštalovanou kapacitou min. 300kWh a výkonom min. 90kW | /vyplní uchádzač/ |
| Automatické spúšťanie pri výpadku elektrickej energie | /vyplní uchádzač/ |
| Priebežné vyhodnocovanie údajov | /vyplní uchádzač/ |
| Vzdialený prístup cez webové rozhranie, zasielanie notifikácii v prípade porúch | /vyplní uchádzač/ |
| Vrátane inštalácie, montáže, kabeláže, revízie, zaškolenia a poskytnutia technickej dokumentácie | /vyplní uchádzač/ |

Cenová ponuka:

| Položka: | Množstvo (ks): | Cena v EUR bez DPH: |
| --- | --- | --- |
| Batériové úložisko názov a typové označenie /vyplní uchádzač/ | 1 | /vyplní uchádzač/ |

Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE (nehodiace sa prečiarknuť)

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu