Príloha č. 1 Uchádzač vypĺňa žlté polia

C E N O V Á P O N U K A

Názov uchádzača: doplní uchádzač

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

IČ DPH uchádzača:

Kontaktná osoba:

Email a telefonický kontakt:

Dátum vyhotovenie ponuky, miesto:

Názov zadávateľa: AGRORIS, s.r.o.

Sídlo zadávateľa: Potravinárska 3694, Rimavská Sobota 979 01

IČO zadávateľa: 31 607 969

Mostová váha – 1 ks

Pokyny pre vypracovanie ponuky:

V stlpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom

"áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.

Výrobca: doplní uchádzač Typové označenie: doplní uchádzač

| Názov : Mostová váha nájazdová so železobetónovým mostom |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technická špecifikácia – požadovaný parameter |  | Splnenie požiadavky |
| Položka | Parameter | PONUKA Uviesť̌ áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť̌ jej skutočnosť̌ |
| obojstranne prejazdná nadúrovňová váha | áno |  |
| železobetónová konštrukcia mostov | áno |  |
| dĺžka vážiacej plochy | 18 m |  |
| šírka mostu min. | min. 3 m |  |
| svetlá výška mostu | max. 0,38m |  |
| elektronické snímanie zaťaženia pomocou snímačov | áno |  |
| trieda presnosti /min./ | III. |  |
| úradné overenie váhy autorizovanou osobou –certifikácia váhy | áno |  |
| kapacita váhy min. | 60 t |  |
| bezpečná možnosť preťaženia | do 120% |  |
| váženie s dielikom | 20 kg |  |
| dolná medza váživosti | min. 400 kg |  |
| Archivácia údajov o vážení na PC so SW pre spracovanie a archivovanie dát váženia, s možnosťou tlače vážnych lístkov | áno |  |
| doprava, a zloženie technológie na miesto určenia – nadrozmerná doprava, žeriavnické práce | áno |  |
| kompletná montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky, školenie, stavebné výkresy, odborný dohľad pri stavbe | áno |  |
| Cena bez DPH |  |  |
| DPH |  |  |
| Cena spolu s DPH (EUR) |  |  |

Poznámky :

Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky

sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.

V ...................................., dňa .......................			    .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača