Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy - Špecifikácia predmetu kúpy časť č. 1: Intenzívno – resuscitačný inkubátor

| Ponúkaný typ (označenie): |  |
| --- | --- |
| Výrobca: |  |
| Platný ŠUKL kód prístroja: |  |

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia Intenzívno – resuscitačný inkubátor | Technická špecifikácia (parametre) ponúkaného prístroja (áno, resp. konkrétna hodnota) |
| --- | --- |
| Intenzívno – resuscitačný inkubátor 6 ks |  |
| Dvojitá stena krytu inkubátora |  |
| Režim „Air“ riadenia teploty vo vnútri inkubátora z teploty vzduchu |  |
| Režim „Skin“ servoriadenia teploty z teploty snímanej kožnou sondou na novorodencovi |  |
| Kožná teplotná sonda |  |
| Možnosť monitorovania druhej kožnej teploty |  |
| Zvlhčovanie vnútorného prostredia so servoriadením |  |
| Manuálne dávkovanie kyslíka do krytu inkubátora |  |
| Priestranný kryt so sklopnými bočnými panelmi |  |
| Priestor/zásuvka pre rtg. kazetu, prístupná z oboch strán inkubátora |  |
| Plynulé polohovanie náklonu matraca z vonkajšej strany inkubátora |  |
| Výškovo nastaviteľný podvozok elektricky ovládaný obojstranne |  |
| Priestranná skrinka pod inkubátorom |  |
| Polica na príslušenstvo |  |
| Automatické dávkovanie kyslíka do krytu inkubátora so servoriadením |  |
| Možnosť dezinfekcie celého zvlhčovacieho systému |  |
| Ohybný držiak ventilačných okruhov |  |
| Integrovaná elektronická váha s monitorovaním trendov |  |
| Odsávačka novorodenecká |  |
| Jednorazová nádoba zvlhčovača |  |
| Kryt bez nepriehľadných častí brániacich vo výhľade do inkubátora |  |
| Minimálna hlučnosť v priestore novorodenca |  |
| Priehľadný kryt s viditeľnosťou do inkubátora bez nepriehľadných častí brániacich vo výhľade do inkubátora |  |
| Pamäťové trendy v grafickom aj numerickom formáte pre všetky monitorované hodnoty |  |
| Šírka inkubátora do 110 cm |  |
| Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom a českom jazyku |  |
| Záručná doba 24 mesiacov |  |

V............................,      dňa..........................................		Podpis:.............................................................						       	                         (vypísať meno, priezvisko a funkciu

oprávnenej osoby uchádzača)

Poznámka: Podpis uchádzača/záujemcu alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača/záujemcu (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľovi.