Príloha č. 6 súťažných podkladov - Špecifikácia predmetu zákazky

Časť  č.1: Intenzívno – resuscitačný   inkubátor

| Ponúkaný typ (označenie): |  |
| --- | --- |
| Výrobca: |  |
| Platný ŠUKL kód prístroja: |  |

| Technická špecifikácia Intenzívno – resuscitačný inkubátor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadovaná minimálna technická špecifikácia Intenzívno – resuscitačný inkubátor | Ponuka uchádzača |  |  |
|  | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | Parametre ponúkaného produktu (áno/nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom „Požadovaný formát ponúkaných parametrov“ 1. | Presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 (uveďte presný názov dokladu s číslom strany napr. názov technického listu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, názov manuálu, prospektového materiálu, názov katalógu ponúkaného prístroja, resp. názov iného predloženého dokladu) 2. |
| Intenzívno – resuscitačný inkubátor | 6 ks |  |  |
| Dvojitá stena krytu inkubátora | áno/nie |  |  |
| Režim „Air“ riadenia teploty vo vnútri inkubátora z teploty vzduchu | áno/nie |  |  |
| Režim „Skin“ servoriadenia teploty z teploty snímanej kožnou sondou na novorodencovi | áno/nie |  |  |
| Kožná teplotná sonda | áno/nie |  |  |
| Možnosť monitorovania druhej kožnej teploty | áno/nie |  |  |
| Zvlhčovanie vnútorného prostredia so servoriadením | áno/nie |  |  |
| Manuálne dávkovanie kyslíka do krytu inkubátora | áno/nie |  |  |
| Priestranný kryt so sklopnými bočnými panelmi | áno/nie |  |  |
| Priestor/zásuvka pre rtg. kazetu, prístupná z oboch strán inkubátora | áno/nie |  |  |
| Plynulé polohovanie náklonu matraca z vonkajšej strany inkubátora | áno/nie |  |  |
| Výškovo nastaviteľný podvozok elektricky ovládaný obojstranne | áno/nie |  |  |
| Priestranná skrinka pod inkubátorom | áno/nie |  |  |
| Polica na príslušenstvo | áno/nie |  |  |
| Automatické dávkovanie kyslíka do krytu inkubátora so servoriadením | áno/nie |  |  |
| Možnosť dezinfekcie celého zvlhčovacieho systému | áno/nie |  |  |
| Ohybný držiak ventilačných okruhov | áno/nie |  |  |
| Integrovaná elektronická váha s monitorovaním trendov | áno/nie |  |  |
| Odsávačka novorodenecká | áno/nie |  |  |
| Jednorazová nádoba zvlhčovača | áno/nie |  |  |
| Kryt bez nepriehľadných častí brániacich vo výhľade do inkubátora | áno/nie |  |  |
| Minimálna hlučnosť v priestore novorodenca | áno/nie |  |  |
| Priehľadný kryt s viditeľnosťou do inkubátora bez nepriehľadných častí brániacich vo výhľade do inkubátora | áno/nie |  |  |
| Pamäťové trendy v grafickom aj numerickom formáte pre všetky monitorované hodnoty | áno/nie |  |  |
| Šírka inkubátora do 110 cm | áno/nie uveďte hodnotu |  |  |
| Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom a českom jazyku | áno/nie |  |  |
| Záručná doba 24 mesiacov | áno/nie |  |  |

V............................,      dňa..........................................		Podpis:.............................................................						       	                         (vypísať meno, priezvisko a funkciu

oprávnenej osoby uchádzača)

Poznámka: Podpis uchádzača/záujemcu alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača/záujemcu (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľovi.