| Názov obstarávateľa: | Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
| --- | --- |
| IČO: | 00189103 |
| Názov zákazky: | Záložný zdroj elektrickej energie |
| Predmet zákazky: | Záložný zdroj elektrickej energie |

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |  |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |  |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |  |
| Telefonický kontakt: | /vyplní uchádzač/ |  |
| E-mail: | /vyplní uchádzač/ |  |
| Štatutárny zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |  |
| Položka: | Záložný zdroj elektrickej energie |  |
| Množstvo: | 1 celok |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| elektrocentrála pre núdzový chod mliekarne |  | /vyplní uchádzač/ |
| menovitý základný výkon - PRP 205 kVA / 164 kW |  | /vyplní uchádzač/ |
| menovitý záložný výkon - ESP 225 kVA / 180 kW |  | /vyplní uchádzač/ |
| menovitý prúd 296 A |  | /vyplní uchádzač/ |
| hodinová spotreba paliva 100%: max. 45 l |  | /vyplní uchádzač/ |
| hodinová spotreba paliva 75%: max. 35 l |  | /vyplní uchádzač/ |
| hodinová spotreba paliva 50%: max. 25 l |  | /vyplní uchádzač/ |
| hodinová spotreba paliva 25%: max. 15 l |  | /vyplní uchádzač/ |
| riadiaca jednotka |  | /vyplní uchádzač/ |
| odhlučnená kapotáž |  | /vyplní uchádzač/ |
| rozmery: max. 3500 x 1350 x 2100 mm |  | /vyplní uchádzač/ |
| nádrž min. 300 l |  | /vyplní uchádzač/ |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

| CENOVÁ PONUKA | Cena v eur bez DPH: |
| --- | --- |
| Cena v eur bez DPH | /vyplní uchádzač/ |
| DPH | /vyplní uchádzač/ |
| Cena v eur s DPH | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka