Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky

|  |  |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
| IČO : | 00203572 |
| Názov / predmet zákazky: | Externý kontajner na chladenie s možnosťou mrazenia |

|  |  |
| --- | --- |
| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA | |
| Obchodné meno uchádzača: |  |
| Sídlo uchádzača: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| Telefón a e-mail uchádzača: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Položka: | Externý kontajner na chladenie s možnosťou mrazenia |
| Množstvo: | 1 kus |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | |
| Rozmery cca 6 000 x2 500x 2600 mm | |
| Vstupné dvere na dlhšej strane kontajnera s min. šírkou 1000 mm | |
| **Elektronické riadenie teploty na** nastavenie požadovanej teploty v rozsahu od -25°C do 15°C | |
| Hygienický atest na priamy styk s potravinami | |

**Cenová ponuka:**

Predmet zákazky: Externý kontajner na chladenie s možnosťou mrazenia**– 1 ks**

|  |  |
| --- | --- |
| Položka: | Cena v EUR bez DPH: |
| Externý kontajner na chladenie s možnosťou mrazenia  (názov a typové označenie) |  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

**Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO** - **NIE**

Dátum vyhotovenia ponuky:

-----------------------------------------------------

podpis štatutárneho zástupcu