| Názov obstarávateľa: | Poľnohospodárske družstvo "Vršatec" |
| --- | --- |
| IČO: | 00200166 |
| Predmet zákazky: | N-senzor |
| Množstvo: | 1 ks |
| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Telefonický kontakt: | /vyplní uchádzač/ |
| E-mail: | /vyplní uchádzač/ |
| Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon): | /vyplní uchádzač/ |

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť: | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný tovar spĺňa: ÁNO / NIE |
| --- | --- |
| Počet snímacích hláv 2 ks | /vyplní uchádzač/ |
| Počet vlnových dĺžiek spektrometru 4 ks | /vyplní uchádzač/ |
| Vlnové dĺžky spektrometru : 670, 730, 740, 770 nm | /vyplní uchádzač/ |
| Rozlíšenie (FWHM) 10 nm | /vyplní uchádzač/ |
| Frekvencia záblesku svetla | /vyplní uchádzač/ |
| Zorné pole 28° | /vyplní uchádzač/ |
| Priemerný uhol snímania 50° od zvislice | /vyplní uchádzač/ |
| Inštalačná výška 2 - 4 m nad zemou | /vyplní uchádzač/ |
| Snímaná plocha 20 – 60 m2/s, v závislosti od monitorovacej výšky a rýchlosti | /vyplní uchádzač/ |
| Interval akvizície dát 1 s | /vyplní uchádzač/ |
| Polohové dáta – GPS príjmač | /vyplní uchádzač/ |
| Rozmery - komplet 208 x 21 x 32 cm | /vyplní uchádzač/ |
| Snímacia hlava 22,7 x 19,4 x 13 cm | /vyplní uchádzač/ |

SPLNENIE KRITÉRIA

| Kritérium: | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača