## Mikro ORL
Názov predmetu zákazky:
Základné medicínske zariadenia
Časť č. 8: Operačný mikroskop pre ORL
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 1 predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 1
Položka č.1 - Operačný mikroskop pre ORL požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks Operačného mikroskopu pre ORL) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Elektromagnetické alebo mechanické brzdy ramien mikroskopu |  | áno / nie
2 | Apochromatická optika min. 2 ks |  | uveďte hodnotu
3 | Nastaviteľná pracovná vzdialenosť pomocou monitorizovaného varioskopu v rozsahu min. (225 - 400) mm |  | uveďte hodnotu
4 | Apochromatická optika |  | áno / nie
5 | Min. 2 ks Xenónové zdroje svetla - hlavný a záložný |  | uveďte hodnotu
6 | Zdroje svetla umiestnené mimo hlavy mikroskopu |  | áno / nie
7 | Výkon xenónového zdroja svetla min. 180 W |  | uveďte hodnotu
8 | Automatické alebo manuálne prepnutie z hlavného na záložný zdroj svetla bez zásahu operatéra a nutnosti prerušenia operácie |  | áno / nie
9 | Motorizované zväčšenie |  | áno / nie
10 | Možnosť nastavenia rýchlosti |  | áno / nie
11 | Motorizované zaostrenie, možnosť nastavenia rýchlosti |  | áno / nie
12 | Dynamická kontrola rýchlosti fokusu závislosti od zväčšenia |  | áno / nie
13 | Možnosť deaktivácie varioskopu |  | áno / nie
14 | Možnosť pripojenia asistenta |  | áno / nie
15 | Binokulárny tubus pre operatéra |  | áno / nie
16 | Rozsah naklápania binokulárneho tubusu min. (0-180)° stupňov |  | áno / nie
17 | Ovládanie pomocou rúčiek umiestnené na hlave mikroskopu, pravá a ľavá ,nastavenie min. (všetkých programovateľných pohybov a zoomu mikroskopu) |  | áno / nie
18 | Ovládanie odnímateľné |  | áno / nie
19 | Nastavenie parametrov mikroskopu pomocou monitora na statíve mikroskopu |  | áno / nie
20 | Celý systém s integrovaným rozvodom káblov |  | áno / nie
21 | Integrovaná video kamera min. 1CCD v hlave mikroskopu na snímanie obrazu z mikroskopu |  | uveďte hodnotu
22 | Veľkosť monitora min. 21 palcov |  | uveďte hodnotu
23 | Záznamový systém videa na DVD alebo USB |  | áno / nie
24 | Stabilný a mobilný podlahový statív mikroskopu |  | áno / nie
25 | Počet koliesok s brzdami na statíve v počte min. 4 |  | uveďte hodnotu
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
26 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno / nie
27 | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôd do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky |  | áno / nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis