## Rekapitulácia stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {42c64e76-d2fa-4e89-b090-d9c168a6e820}
[20 empty] | >> skryté stĺpce << | [12 empty] | 0,01 | 20
[33 empty] | 0,01 | 20
|  | REKAPITULÁCIA STAVBY | [18 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 16085 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Predajňa TOFAKO, Šturova Košice | [25 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | KS: | [16 empty] | 0,01
|  | Miesto: |  |  |  |  | Košice | [8 empty] | Dátum: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednávateľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Tofako s.r.o., Sečovce | [12 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotoviteľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | False
[16 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sadzba dane |  |  | Základ dane |  |  |  |  | Výška dane
|  | DPH |  | základná |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | znížená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | EUR |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [11 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 16085
| Stavba: | [6 empty] | Predajňa TOFAKO, Šturova Košice
| Miesto: | [6 empty] | Košice | [6 empty] | Dátum:
| Objednávateľ: | [6 empty] | Tofako s.r.o., Sečovce | [6 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [13 empty] | Spracovateľ:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  |  | Cena s DPH [EUR] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| Náklady z rozpočtov | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1465.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {42c64e76-d2fa-4e89-b090-d9c168a6e820} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | SO 01 Stavebná časť - ASR | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 1465.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {600c8814-be2f-4cc4-87bf-87087859685f} | {42c64e76-d2fa-4e89-b090-d9c168a6e820} | 0
/ |  | 02 |  |  |  | SO 02 Zariadenie predajne | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {eec3136a-1d97-44ad-93cb-0ad4f85d693d} | {42c64e76-d2fa-4e89-b090-d9c168a6e820} | 0

## 01 - SO 01 Stavebná časť ...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {600c8814-be2f-4cc4-87bf-87087859685f}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Predajňa TOFAKO, Šturova Košice
Objekt:
01 - SO 01 Stavebná časť - ASR
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Košice |  |  | Dátum: | 0
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Tofako s.r.o., Sečovce |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Predajňa TOFAKO, Šturova Košice
Objekt:
01 - SO 01 Stavebná časť - ASR
Miesto: |  |  | Košice |  |  | Dátum: | 0
Objednávateľ: |  |  | Tofako s.r.o., Sečovce |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemné práce | [5 empty] | 0
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | [5 empty] | 0
| 713 - Izolácie tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety | [5 empty] | 0
| 731 - Ústredné kúrenie - kotolne | [5 empty] | 0
| 732 - Ústredné kúrenie - strojovne | [5 empty] | 0
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konštrukcie stolárske | [5 empty] | 0
| 769 - Montáže vzduchotechnických zariadení | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždíc | [5 empty] | 0
| 781 - Obklady | [5 empty] | 0
| 784 - Maľby | [5 empty] | 0
| 785 - Tapetovanie | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Predajňa TOFAKO, Šturova Košice
Objekt:
01 - SO 01 Stavebná časť - ASR
Miesto: |  |  | Košice |  |  | Dátum: | 0
Objednávateľ: |  |  | Tofako s.r.o., Sečovce |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1465.5169 |  | 47.1699 |  | 35.1247 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 643.3606 |  | 39.4378 |  | 32.2102 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 144.5115 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 139711101.S | Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 | m3 | 12.3 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 7.287 | 89.6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -29005266
2 | K | 161101501.S | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky | m3 | 12.3 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 3.603 | 44.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1896579461
3 | K | 162301101.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m | m3 | 12.3 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.0269 | 0.33087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -426937254
4 | K | 167101100.S | Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne | m3 | 12.3 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.832 | 10.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2076433374
5 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 24.354 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -218904701
| D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 23.1502 |  | 6.7157 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 317160311.S | Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.25719 | 1.0288 | 0.03916 | 0.15664 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -194027717
7 | K | 342272061.S | Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm | m2 | 44 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.50276 | 22.1214 | 0.14907 | 6.5591 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1761360058
| D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 192.4536 |  | 32.7216 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 611460124.S | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery | m2 | 92 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.11208 | 10.3114 | 0.0004 | 0.0368 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -56492444
9 | K | 611460272.S | Vnútorná omietka stropov sadrová, hr. 10 mm | m2 | 92 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.43792 | 40.2886 | 0.00935 | 0.8602 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1327742896
10 | K | 611481119.S | Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 42 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.21106 | 8.8645 | 0.00515 | 0.2163 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1822828735
11 | K | 612409991.S | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. | m | 25 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.14558 | 3.6395 | 0.0028 | 0.07 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1934751664
12 | K | 612425931.S | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | m2 | 9.42 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.79972 | 7.5334 | 0.03756 | 0.35382 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4360163
13 | K | 612460124.S | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery | m2 | 53.7 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.05208 | 2.7967 | 0.0004 | 0.02148 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1938748292
14 | K | 612460261.S | Vnútorná omietka stien vápennosadrová, hr. 10 mm | m2 | 53.7 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.34773 | 18.6731 | 0.0084 | 0.45108 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -230921506
15 | K | 612481119.S | Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 94.7 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.19106 | 18.0934 | 0.00515 | 0.4877 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1447694187
16 | K | 631313661.S | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm | m3 | 6.15 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 2.5718 | 15.8168 | 2.2405 | 13.779 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1525374046
17 | K | 631501111.S | Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného | m3 | 6.15 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 2.3788 | 14.6295 | 1.7127 | 10.5331 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 132827776
18 | K | 632452211.S | Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm | m2 | 82 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.34971 | 28.6762 | 0.0206 | 1.6892 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1526592099
19 | K | 632452219.S | Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm | m2 | 41 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.56416 | 23.1306 | 0.103 | 4.223 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 280733974
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 283.2453 |  | 0.00041 |  | 32.2102 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 962031132.S | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | m2 | 12 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.164 | 1.968 | 0 | 0 | 0.196 | 2.352 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1428554423
21 | K | 965042231.S | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t | m3 | 6.15 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 8.353 | 51.3708 | 0 | 0 | 2.2 | 13.53 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2002218163
22 | K | 965044201.S | Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t | m2 | 41 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.307 | 12.587 | 1e-05 | 0.00041 | 0.006 | 0.246 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2111222212
23 | K | 965081812.S | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t | m2 | 81.92 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.291 | 23.8387 | 0 | 0 | 0.065 | 5.3248 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 200795582
24 | K | 968062356.S | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t | m2 | 11.588 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.464 | 5.3768 | 0 | 0 | 0.054 | 0.62575 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -678835497
25 | K | 968062456.S | Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t | m2 | 3.003 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.8 | 2.4024 | 0 | 0 | 0.067 | 0.2012 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1139317499
26 | K | 968072455.S | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t | m2 | 5.4 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.6 | 8.64 | 0 | 0 | 0.076 | 0.4104 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -90094738
27 | K | 978013191.S | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t | m2 | 136 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.25383 | 34.5209 | 0 | 0 | 0.046 | 6.256 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 825262268
28 | K | 978059531.S | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t | m2 | 48 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.284 | 13.632 | 0 | 0 | 0.068 | 3.264 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1782191607
29 | K | 979011131.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m | t | 35.125 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.972 | 69.2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1796882146
30 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 35.125 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.598 | 21.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -771735442
31 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 1053.75 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.007 | 7.3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -124226430
32 | K | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 35.125 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.89 | 31.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34295948
33 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 35.125 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1972082434
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 692.1121 |  | 7.3669 |  | 2.9146 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.3731 |  | 0.076944 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 711210110.S | Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej | m2 | 68.7 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.12011 | 8.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1504824518
35 | M | 245610000400.S | Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia) | kg | 75.57 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.07557 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1497406720
36 | M | 247710007700.S | Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií | m | 27.48 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 5e-05 | 0.001374 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1921093483
37 | K | 998711101.S | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | t | 0.077 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.579 | 0.12158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1145484389
| D | 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 18.7463 |  | 0.18413 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 713120010.S | Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou | m2 | 84 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.04501 | 3.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1900816940
39 | M | 283230011400.S | Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie | m2 | 96.6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0.00966 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1657208955
40 | K | 713122111.S | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve | m2 | 42 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.064658 | 2.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1164248484
41 | M | 283720008500.S | Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech | m2 | 42.84 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0039 | 0.16708 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -939066431
42 | K | 713482111.S | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 91 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.13101 | 11.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 826565370
43 | M | 283310001200.S | Izolačná PE trubica dxhr. 20x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 88.74 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 8e-05 | 0.0070992 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -755146887
44 | M | 283310001000.S | Izolačná PE trubica dxhr. 15x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 7.344 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00029376 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1186288537
45 | K | 998713101.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | t | 0.184 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.782 | 0.32789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 599424042
| D | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.4546 |  | 0.018718 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 721171109.S | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm | m | 7.8 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.61724 | 4.8145 | 0.00176 | 0.013728 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1738229263
47 | K | 721173204.S | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm | m | 7 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.30558 | 2.1391 | 0.00048 | 0.00336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 210744313
48 | K | 721194104.S | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.149 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -242343991
49 | K | 721194109.S | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.244 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1981891825
50 | K | 721290006.S | Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 40 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.08505 | 0.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 102862593
51 | M | 551610000600.S | Privzdušňovacia hlavica DN 40, vnútorná kanalizácia, PP | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 8e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2053539090
52 | K | 721290012.S | Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110 | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.10032 | 0.30096 | 1e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2075475588
53 | M | 551610000100.S | Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00048 | 0.00144 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 510943044
54 | K | 998721201.S | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | % | 4.573 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1518938384
| D | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 45.8038 |  | 0.047136 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 722171130.S | Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 16 mm | m | 7.2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.38104 | 2.7435 | 0.00038 | 0.002736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1891989697
56 | K | 722171132.S | Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm | m | 84 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.44163 | 37.0969 | 0.00049 | 0.04116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -894977044
57 | K | 722190401.S | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 | ks | 13 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.401 | 5.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1054828533
58 | K | 722221425.S | Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8 | ks | 6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.11521 | 0.69126 | 1e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1548829758
59 | M | 552270003800.S | Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 3/8", dĺ. 500 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov | ks | 6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00053 | 0.00318 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1562787941
60 | K | 998722101.S | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0.047 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.259 | 0.059173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 624917249
| D | 725 | Zdravotechnika - zariaďovacie predmety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 15.4213 |  | 0.15052 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 725119410.S | Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.84216 | 2.5265 | 0.00017 | 0.00051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 375507023
62 | M | 642360004000.S | Misa záchodová keramická závesná bez splachovacieho okruhu | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.018 | 0.054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1021845396
63 | K | 725149715.S | Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 2.3096 | 6.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1505417673
64 | M | 552370000100.S | Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.01605 | 0.04815 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -632082937
65 | K | 725219201.S | Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.2007 | 2.4014 | 0.0023 | 0.0046 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1622966491
66 | M | 642110000300 | Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 650x485x170 mm, biela, JIKA | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0181 | 0.0362 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 238302960
67 | K | 725819402.S | Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 | ks | 6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.27554 | 1.6532 | 8e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -199650753
68 | M | 551110020500.S | Ventil rohový 1/2" - 3/8" Parsek, bez matice, chrómovaná mosadz | ks | 6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00032 | 0.00192 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1233120099
69 | K | 725829206.S | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.56554 | 1.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1152917634
70 | M | 551450003800.S | Batéria umývadlová stojanková páková | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 187463002
71 | K | 725869301.S | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.39016 | 0.78032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1227704830
72 | M | 551620006400.S | Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00033 | 0.00066 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -436917811
73 | K | 998725201.S | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | % | 28.138 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1768528830
| D | 731 | Ústredné kúrenie - kotolne |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.8239 |  | 0.0675 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 731251015.S | Montáž kotla oceľového elektrického 41-50 kW | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 5.8239 | 5.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 548580594
75 | M | 484140001100.S | Elektrokotol nástenný bez expanznej nádoby s ekvitermickou reguláciou | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0675 | 0.0675 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1948413746
76 | K | 998731201.S | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m | % | 12.637 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -952926651
| D | 732 | Ústredné kúrenie - strojovne |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.2246 |  | 0.0901 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 732219205.S | Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem do 150 l | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 2.9345 | 2.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1335666032
78 | M | 484380001100.S | Ohrievač zásobníkový na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými zariadeniami, objem 150 l | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1952288122
79 | K | 732331003.S | Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 12l | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.29012 | 0.29012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -922601437
80 | M | 484630006100.S | Nádoba expanzná s membránou, objem 12 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0021 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 572404121
81 | K | 998732201.S | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | % | 8.853 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -844815836
| D | 763 | Konštrukcie - drevostavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 60.2872 |  | 0.91881 |  | 2.9146 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 763115122 | Priečka SDK Rigips hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RBI 12,5 mm, CW 75 | m2 | 32.55 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.87468 | 28.4708 | 0.02255 | 0.734 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1743447376
83 | K | 763119521.S | Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t | m2 | 96 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.19 | 18.24 | 0 | 0 | 0.03036 | 2.9146 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -130941387
84 | K | 763120011.S | Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm | m2 | 3.9 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.5758 | 6.1456 | 0.02177 | 0.084903 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1838922501
85 | K | 763181112.S | Zárubne oceľové pre SDK priečky jednoducho opláštené výšky do 2,75 m šírky 600 mm hr. 100 mm | ks | 5 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.4862 | 7.4308 | 0.01998 | 0.0999 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1833874419
86 | K | 998763401.S | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m | % | 21.493 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 547067327
| D | 766 | Konštrukcie stolárske |  |  |  | 0 | [5 empty] | 22.1213 |  | 0.44826 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 766621081.S | Montáž okna na PUR penu | m | 27.02 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.36459 | 9.8512 | 0.00018 | 0.0048636 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 866318470
88 | M | 611410010400.S | Exteriérove okno OS+O, vxš 2170x2670 mm, izolačné trojsklo, | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.143 | 0.286 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 384742299
89 | M | 611410010500.S | Exteriérové dvere s nadvsetlíkom vxš 2730x1100 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0014 | 0.0014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1159537801
90 | K | 766662113.S | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 2.045 | 12.2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2055410698
91 | M | 549150000600.S | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený | ks | 6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -402007314
92 | M | 611610002900.S | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné | ks | 6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.025 | 0.15 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1209904863
93 | K | 998766201.S | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % | 71.806 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1912960473
| D | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.089 |  | 0.0205 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | 769011015.S | Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 200 | ks | 5 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.826 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1774764265
95 | M | 429110000800 | Ventilátor malý, axiálny, tichý SILENT 200 CHZ, IP45, | ks | 5 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00077 | 0.00385 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -369347119
96 | K | 769021006.S | Montáž spiro potrubia DN 160-180 | m | 18.5 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.214 | 3.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1752612228
97 | M | 429810000500.S | Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm | m | 18.5 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0009 | 0.01665 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1017856380
98 | K | 998769201.S | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | % | 11.755 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1323646662
| D | 771 | Podlahy z dlaždíc |  |  |  | 0 | [5 empty] | 210.5919 |  | 1.8494 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | 771275308.S | Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 600 mm | m2 | 32.4 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.879 | 28.4796 | 0.00365 | 0.11826 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -63073875
100 | M | 597640008200 | Schodovka keramická atypicky rozmer | m2 | 45.36 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0041 | 0.18598 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 249155484
101 | K | 771578521.S | Montáž podláh z keramických veľkoformátových dosiek hrúbky 3,5 mm, ukladaných do polyuretánového tmelu | m2 | 84 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 2.1327 | 179.1502 | 0.00152 | 0.12768 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2081658104
102 | M | 597770000800 | Doska keramická veľkoformátová gresova | m2 | 45.36 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0081 | 0.36742 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1149556104
103 | M | 597740002100.S | Dlaždice keramické, lxvxhr 598x598x10 mm, gresové | m2 | 45.36 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.02315 | 1.0501 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2093428750
104 | K | 998771101.S | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | t | 1.849 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.602 | 2.9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -550287103
| D | 781 | Obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 266.2616 |  | 3.4047 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | 781445269.S | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného | m2 | 46 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.5965 | 73.4413 | 0.0027 | 0.1242 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 732419746
106 | M | 597620000600.S | Mozaika dekoratívna keramická | m2 | 48.76 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0129 | 0.629 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1319847351
107 | K | 781445277.S | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 300x600 mm | m2 | 119 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.5745 | 187.3655 | 0.00265 | 0.31535 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1960284076
108 | M | 597640001400 | Obkladačky keramické podľa vyb.inv | m2 | 126.14 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.01852 | 2.3361 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 257096823
109 | K | 998781101.S | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | t | 3.405 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.602 | 5.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -797554731
| D | 784 | Maľby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 16.3394 |  | 0.088537 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | 784454070 | Maľby z maliarskych zmesí Caparol, ručne nanášaná, dekoratívna disperzná lazúra Arte Twin na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 124.7 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.13103 | 16.3394 | 0.00071 | 0.088537 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1672723259
| D | 785 | Tapetovanie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.574 |  | 0.00169 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | 785000320.S | Lepenie tapiet samolepiacich na stenu výšky nad 3,80 m | m2 | 13 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.198 | 2.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -126068193
112 | M | 624640000200.R | Samolepiaca tapeta (fólia), dekorartívna original | m | 13 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00013 | 0.00169 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -168985873
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 130.0442 |  | 0.36518 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 130.0442 |  | 0.36518 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
113 | K | 210010025.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne | m | 48 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.08 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 625024600
114 | M | 345710009100.S | Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20 | m | 48 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00816 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1511923103
115 | K | 210010301.S | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 7 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.086 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -723390992
116 | M | 345410002000 | Krabica prístrojová z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KP 67/3, Dxh 70x45 mm, KOPOS | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1904481685
117 | M | 345410005810.S | Viečko bezhalogénové ku kruhovej krabici V 68HF HB | ks | 7 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1e-05 | 7e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1490385752
118 | M | 345410014890.S | Krabica prístrojová KP 68/2HF bezhalogénová z PVC | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 2e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 56575281
119 | K | 210110011.S | Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 55, vrátane zapojenia | ks | 8 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.297 | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 784782351
120 | M | 345340007930.S | Spínač jednopólový so signálkou pre zapustenú montáž, radenie č.1 IP44 | ks | 8 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0008 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1176758227
121 | K | 210110012.S | Sériový spínač - radenie 5, nástenný IP 55 vrátane zapojenia | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.32 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1015803389
122 | M | 345330003430.S | Prepínač krížový nástenný, radenie č.5, IP55 | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00013 | 0.00052 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 31857936
123 | K | 210111021.S | Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE | ks | 23 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.36 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1800436960
124 | M | 345520000450 | Zásuvka dvojnásobná, radenie 2x(2P+PE), biela | ks | 23 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0023 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 841658716
125 | K | 210111023.S | Domová zásuvka s prepäťovou ochranou pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE | ks | 7 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.401 | 2.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1981710217
126 | M | 345520000470 | Zásuvka Tango jednonásobná s prepäťovou ochranou IP44, biela | ks | 7 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00119 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1327607583
127 | K | 210193070.S | Domova rozvodnica do 14 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1011610888
128 | M | 357150000310.S | Rozvodnicová skriňa plastová zapustená, počet radov 1, modulov v rade 8, PE+N, IP40 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00071 | 0.00071 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 342908620
129 | K | 210203016.S | LED pás 24 V osadený v AL lište | m | 6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1422259298
130 | M | 347730005500.S | Líniovy svetelný system 2x3 m | ks | 6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00035 | 0.0021 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -567334907
131 | K | 210203040.S | Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 3-18 W | ks | 12 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.73 | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1037601963
132 | M | E00078709 | Svietidlo LED 15W/SMD/4000K/MS/so senzorom IP20 CLR4 na povrch LC722SM Nedes | KS | 12 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1462963232
133 | K | 210203057.S | Montáž a zapojenie LED panelu Ø180 mm zaveseného | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.86 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1674987577
134 | M | 348130002700.S | LED panel kruh zavesný | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00075 | 0.00225 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1351111633
135 | K | 210451003.S | Montáž vykurovacej rohože 160 W/m2 | m2 | 84 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.712 | 59.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1175950222
136 | M | 341720008900 | Vykurovacia rohož samolepiaca LDTS 100/8,2, šxl 0,50x16,5 m, príkon 820 W | ks | 13.659 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00451 | 0.061602 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1586210714
137 | K | 210451009.S | Montáž izolácie pod vykurovacie rohože a káble | m2 | 84 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.35 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1841275560
138 | M | 341730004000.S | Izolácia pre vykurovacie podlahové systémy pod dlažbou, hr. 6 mm, bal. 4,32 m2 | bal | 19.446 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.013 | 0.2528 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1159002702
139 | M | 341730004400.S | Sada čidiel pre vonkajšie plochy, vlhkostné čidlo a teplotné čidlo s pripojovacím káblom 15 m | bal | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00338 | 0.00338 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 2076088629
140 | K | 210451020.S | Montáž a napojenie termostatu na stenu pre elektrické podlahové kúrenie | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1401825522
141 | M | 341730002900.S | Termostat digitálny pre podlahové vykurovanie, do montážnej krabice KU 68 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1303403661
142 | K | 210800107.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 102.4 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.028 | 2.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 754333847
143 | M | 341110000700.S | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 | m | 102.4 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00014 | 0.014336 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1732379035
144 | K | 210800108.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 76.8 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.03 | 2.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1932257583
145 | M | 341110000800.S | Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 | m | 76.8 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00019 | 0.014592 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1754834672
146 | K | MD | Mimostavenisková doprava | % | 6.684 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -738953569
147 | K | MV | Murárske výpomoci | % | 98.212 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1469710211
148 | K | PD | Presun dodávok | % | 6.684 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -577343221
149 | K | PM | Podružný materiál | % | 74.682 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 701373392
150 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 104.896 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1124261159

## 02 - SO 02 Zariadenie pre...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {eec3136a-1d97-44ad-93cb-0ad4f85d693d}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Predajňa TOFAKO, Šturova Košice
Objekt:
02 - SO 02 Zariadenie predajne
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Košice |  |  | Dátum: | 0
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Tofako s.r.o., Sečovce |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Predajňa TOFAKO, Šturova Košice
Objekt:
02 - SO 02 Zariadenie predajne
Miesto: |  |  | Košice |  |  | Dátum: | 0
Objednávateľ: |  |  | Tofako s.r.o., Sečovce |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 791 - Zariadenia interiéru | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Predajňa TOFAKO, Šturova Košice
Objekt:
02 - SO 02 Zariadenie predajne
Miesto: |  |  | Košice |  |  | Dátum: | 0
Objednávateľ: |  |  | Tofako s.r.o., Sečovce |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03393 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03393 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 791 | Zariadenia interiéru |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03393 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 348G1 | Obchodné zariadenie - regalový pult dl. 5 m | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00179 | 0.00179 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 270955822
2 | M | 348140001316.S | Nerezový pracovny stôl 4 m | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0017 | 0.0017 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1713423901
3 | M | 348g2 | Kávovar PROFI s pumpou | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 167313957
4 | M | 348U | Umývačka riadu D WASH 40 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00244 | 0.00244 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1094301263
5 | M | 348CH | Chladnička veľka ER 600 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 754695805
6 | M | 348V | Vitrína EVOK 90 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0016 | 0.0016 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -420707640
7 | M | 348BCH | Barova chladnička GUZANTI GZ 90B | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0023 | 0.0046 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1930491496
8 | M | 348KS | Kassa ASUS AiO V16 GART | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 347071931
9 | M | 348FT | Fiškálna tlačiareň ERP EFOX TELCOM RP80 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 363957026
10 | M | 348KCH | Krájačka chleba | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0011 | 0.0011 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1012302215
11 | M | 348ST | Kaviarenský stolík | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0011 | 0.0033 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1678881443
12 | M | 348ST1 | Stolička | ks | 10 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0011 | 0.011 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1509225806