## Rekapitulace
Kino Svět, Havlíčkova 7, Znojmo, rekonstrukce tepelné soustavy
SO 01-Budova kina
dodavatel č. | název položky | cena celkem
Rekapitulace rozpočtu
| D.1.4.200 Plynovod | 0
| D.1.4.300 Vzduchotechnika | 0
| D.1.4.400 Vytápění | 0
| Součet bez DPH | 0
| DPH 21% | 0
| Součet včetně DPH | 0
Zadavatel upozorňuje zájemce o veřejnou zakázku, že popis stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, popisem PŘEDPOKLÁDANÝM a zadavatel nezaručuje jeho úplnost, a proto je zájemce povinen vzít v úvahu všechny související podklady a informace a předvídat případné překážky a vyzvat zadavatele k doplnění případně chybějících položek potřebných pro celé, úplné a funkční dílo, které mají být zahrnuty v ceně.

## 200 Plynovod
Kino Svět, Havlíčkova 7, Znojmo, rekonstrukce tepelné soustavy
SO 01-Budova kina
D.1.4.200 Plynovod
dodavatel č. | název položky | obj. číslo | m.j. | mn. | dodávka | montáž | jedn. cena | cena celkem
Armatury
| kulový kohout, plyn, Giacomini R950, DN 15 |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| kulový kohout, plyn, Giacomoni R950, DN 32 |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| kulový kohout, plyn, Giacomoni R950, DN 50 |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| šroubení Giacomini R18, DN 25 |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| tlakoměr ukazovací typ 312/311, D 100, rozsah 0-4 kPa, ventil tlakoměrový třícestný, smyčka přivařovací |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| samočinný uzavírací ventil SVG 036-03-050, plyn, závitový, DN 50, přetlak plynu 0-36 kPa, napájecí napětí 230 V, filtrační vložka |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Potrubí
| potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých DN 32 |  | m | 2 |  |  | 0 | 0
| potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých DN 50 |  | m | 16 |  |  | 0 | 0
| ocelové chráničky pro potrubí DN 50 |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| základní a vrchní nátěr porubí |  | m | 18 |  |  | 0 | 0
Demontáže
| demontáž potrubí DN 25-40 |  | m | 28 |  |  | 0 | 0
| demontáž potrubí DN 65-150 |  | m | 7 |  |  | 0 | 0
| demontáž dvířek HUP |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Ostatní práce | [5 empty] | 0 | 0
| skříň bez zadní stěny z ocel. plechu, rozměr 400x400x300 mm, dvířka s univerzálním zámkem, základní a vrchní nátěr žlutý, štítek na dvířka PLYN |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| nový štítek na dvířka HUP |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| odplynění a zavzdušnění plynovodu |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| tlaková zkouška a revizní zpráva |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| dokumentace skutečného provedení stavby |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| přesun hmot, skládka apod. |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| S o u č e t | [6 empty] | 0
Poznámka:
V některých položkách jsou z důvodu přesného stanovení technických podmínek uvedeny přímé odkazy na konkrétní výrobky. Tyto výrobky mohou být nahrazeny jinými výrobky s rovnocennými vlastnostmi.

## 300 Vzduchotechnika
Kino Svět, Havlíčkova 7, Znojmo, rekonstrukce tepelné soustavy
SO 01-Budova kina
D.1.4.200 Vzduchotechnika
dodavatel č. | název položky | obj. číslo | m.j. | mn. | dodávka | montáž | jedn. cena | cena celkem
Vzduchospalinové cesty Almeva
| LIK trubka s hrdlem 0,25 m D 80/125 | LPRK08 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| LIK trubka s hrdlem 0,5 m D 80/125 | LPRK58 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
| LIK trubka s hrdlem 1,0 m D 80/125 | LPRK18 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| LIK koleno 45° D 80/125 | LPBK48 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| LIK revizní T-kus D 80/125 | LPRTK8 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| LIK revizní T-kus se změnou směru D 80/125 | LPUK08 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| STARR kotlová redukce excentrická černá D 80/110 | PBKX08 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| ZUB silikonové mazivo 50 g | ZUSF05 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| objímka D 125 | ZOBJ02 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| závitová tyč M 8-1000 | ZTVG08 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| úderová kotva M8-80x30 | ZPTD08 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| STARR patní koleno 87° s kotvením, černá D 110 | PBTU01 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| STARR trubka s hrdlem, černá 2,0 m D 110 | PBRM21 | ks | 20 |  |  | 0 | 0
| STARR komínová plastová hlavice (komplet) černá D 110 | PPSAS1 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| distanční objímka 1 bal - 6 ks | PPFR60 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
| neutralizační box do výkonu 350 kW | ZUNF35 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| montáž vzduchospalinové cesty |  | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
Ostatní práce
| odpadní kalich HL 20 |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| plastové potrubí HT-systém D 32, odvod kondenzátu |  | m | 8 |  |  | 0 | 0
| zaslepení žaluzií 500x500 mm deskami PIR 30 mm |  | kpl | 3 |  |  | 0 | 0
| úprava sopouchů pro nové kouřovody |  | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
| vyčištění stávajících komínových a větracích průduchů |  | kpl | 3 |  |  | 0 | 0
| zkouška těsnosti, provozní zkouška, vzduchospalinových cest |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| dokumentace skutečného provedení stavby |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| přesun hmot, skládka apod. |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| S o u č e t | [6 empty] | 0
Poznámka:
V některých položkách jsou z důvodu přesného stanovení technických podmínek uvedeny přímé odkazy na konkrétní výrobky. Tyto výrobky mohou být nahrazeny jinými výrobky s rovnocennými vlastnostmi.

## 400 Vytápění
Kino Svět, Havlíčkova 7, Znojmo, rekonstrukce tepelné soustavy
SO 01-Budova kina
D.1.4.400 Vytápění
dodavatel č. | název položky | obj. číslo | m.j. | mn. | dodávka | montáž | jedn. cena | cena celkem
Výrobky firmy Baxi
| stavebnice, 2x závěsný kondenzační plynový kotel Baxi Luna Duo-tec MP+ 1.70, výkon 65 kW, 2x interface pro komunikaci BUS OCI 345, 1x externí modul AVS75 pro směšovaný okruh včetně příložného čidla teploty QAD 36/101, 1x příložné čidlo teploty QAD36/101, 1x obslužná jednotka QAA75, 1x vnější sonda QAC34/101 | KHC717201098 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| uvedení kotle do provozu |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| externí modul AVS.391včetně příložného čidla teploty QAD36/101 | 7105037 | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
| sada poruchové signalizace pro zdroje tepla Kotelník 2 | KHR715000500 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| dvoustupňový detektor plynu (zemní plyn) | E2630-LEL | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| detektor CO | E2630-CO | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Elektroinstalace, MaR | [5 empty] | 0 | 0
| rozvaděč MaR, silnoproudé a slaboproudé rozvody a zařízení, teplotní čidla pro sály, úprava osvětlení v kotelně |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| výměna ovládacího modulu vnější kondenzační jednotky Fujitsu AOYA-45 LNTL |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Výrobky firmy Reflex | [5 empty] | 0 | 0
| expanzní nádoba membránová Reflex N 140/6, objem 140 dm3, PN6 | 8218400 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| magnetický filtr Exdirt typ DT40M, DN 40, průtok max 5,0 m3/h, kvs 22,6 | 9257350 | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Výrobky firmy Grundfos | [5 empty] | 0 | 0
| čerpadlo Alpha2 25-40 180 mm, PN 10, 230 V, 2x šroubení DN 25, izolační kryt | 99411165 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| čerpadlo Alpha2 25-60 180 mm, PN 10 230 V, 2x šroubení DN 25, izolační kryt | 99411175 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Výrobky firmy Esbe | [5 empty] | 0 | 0
| třícestný směšovací ventil Esbe VRG 131, DN 20, kvs 4,0 | 11600800 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| třícestný směšovací ventil Esbe VRG 131, DN 25, kvs 6,3 | 11601000 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| třícestný směšovací ventil Esbe VRG 131, DN 25, kvs 10 | 11601100 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| izolační plášť VRI 100 | 16103900 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
| servopohon Esbe typ ARA 639, proporcionální řízení, 24 V AC/DC, 15/30/60/120 s/90°, 6 Nm | 12520100 | kpl | 3 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Výrobky firmy Siemens | [5 empty] | 0 | 0
| kulový kohout Siemens I/VBZ1, DN 25 |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| kulový kohout Siemens I/VBZ11/4, DN 32 |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| kulový kohout Siemens I/VBZ11/2, DN 40 |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| elektropohon Siemens MP 20.20, 90°, 230 V, 20 s, 6 Nm, 2-bodové řízení |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| elektropohon Siemens SMP 28, 90°, 230 V, 60 s, 18 Nm, 2-bodové řízení |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Výrobky firmy Ivar | [5 empty] | 0 | 0
| teploměr axiální IVAR.TP 120 A, D 80/L50 mm, jímka 50, návarek G 15 |  | kpl | 6 |  |  | 0 | 0
| odvzdušňovací ventil ruční IVAR.ROV, DN 10, včetně návarku | 100410011 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Výrobky firmy Giacomini | [5 empty] | 0 | 0
| kulový kohout R950, voda, DN 20 |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| kulový kohout R950, voda, DN 25 |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0
| kulový kohout R950, voda, DN 32 |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| kulový kohout R950, voda, DN 40 |  | ks | 6 |  |  | 0 | 0
| vypouštěcí kulový kohout R608, DN 15 |  | ks | 22 |  |  | 0 | 0
| ventil zpětný R60, DN 40 |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| filtr R74A, DN 25 |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| filtr R74A, DN 32 |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| filtr R74A, DN 40 |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| automatický odvzdušňovací ventil R99/I, DN 15 |  | ks | 9 |  |  | 0 | 0
| přímé šroubení R18, DN 25 |  | ks | 5 |  |  | 0 | 0
| membránový pojistný ventil R140, DN 15, 300 kPa |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Výrobky firmy IMI | [5 empty] | 0 | 0
| radiátorový ventil IMI Heimeier přímý V-exact II 3712-01.000 DN 10 |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| radiátorový ventil IMI Heimeier přímý V-exact II 3712-02.000 DN 15 |  | ks | 26 |  |  | 0 | 0
| ruční hlavice Heimeier s rýhovanou maticí 2001-00.325 |  | ks | 14 |  |  | 0 | 0
| termostatická hlavice Heimeier typ DX Standard 6700-00.500 |  | ks | 19 |  |  | 0 | 0
| přímé šroubení radiátorové IMI Heimeier Regutec 0356-01.000 DN 10 |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| přímé šroubení radiátorové IMI Heimeier Regutec 0356-02.000 DN 15 |  | ks | 26 |  |  | 0 | 0
| nastavovací klíč pro V-exact II 4360-00.142 |  | ks | 5 |  |  | 0 | 0
| vyvažovací ventil IMI-TA STAD 52851, závitový, měřící vsuvky, bez vypouštění, DN 20 |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| vyvažovací ventil IMI-TA STAD 52851, závitový, měřící vsuvky, bez vypouštění, DN 25 |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| vyvažovací ventil IMI-TA STAD 52851, závitový, měřící vsuvky, bez vypouštění, DN 32 |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| vyvažovací ventil IMI-TA STAD 52851, závitový, měřící vsuvky, bez vypouštění, DN 40 |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Armatury ostatní | [5 empty] | 0 | 0
| tlakoměr typ 312, D 100 mm, rozsah 0-600 kPa, trojcestný kohout, přivařovací smyčka, návarek G 15 |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| trojcestný kohout, přivařovací smyčka, návarek G 15 |  | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
Výrobky firmy Korado
| deskové těleso Radik Klasik 21060160-50-0010 |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| deskové těleso Radik Klasik 22060120-50-0010 |  | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
| deskové těleso Radik Klasik 22060160-50-0010 |  | kpl | 4 |  |  | 0 | 0
| deskové těleso Radik Klasik 22070140-50-0010 |  | kpl | 3 |  |  | 0 | 0
| deskové těleso Radik Klasik 22090060-50-0010 |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| deskové těleso Radik Klasik 33070120-50-0010 |  | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
| deskové těleso Radik Klasik 33070140-50-0010 |  | kpl | 10 |  |  | 0 | 0
| deskové těleso Radik Klasik 33070160-50-0010 |  | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
| deskové těleso Radik Klasik 33090060-50-0010 |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| otopný výměník tepla Korabase Exclusive BVX-42Y100 |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| stojánková konzola Korabase, výška 125 mm, Z-LU-058 |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Výrobky ostatní | [5 empty] | 0 | 0
| rozdělovač sběrač, hydraulická spojka DN 125/65, nátěr základní | atyp | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| montážní rám pro kotle, kotvení do podlahy, nátěr základní a vrchní | atyp | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| závěsová a kotevní technika |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| popisové štítky |  | ks | 8 |  |  | 0 | 0
| zátka závitová DN 32 |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých DN 10 |  | m | 18 |  |  | 0 | 0
| potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých DN 25 |  | m | 16 |  |  | 0 | 0
| potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých DN 32 |  | m | 22 |  |  | 0 | 0
| potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých DN 40 |  | m | 23 |  |  | 0 | 0
| potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých DN 65 |  | m | 28 |  |  | 0 | 0
| úprava přípojek těles DN 10-15, nátěr základní a vrchní |  | pár | 31 |  |  | 0 | 0
| základní nátěr ocelového potrubí DN 25-50 |  | m | 107 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Tepelné izolace | [5 empty] | 0 | 0
| pouzdra Rockwool 800, 30x35 (DN 25) |  | m | 16 |  |  | 0 | 0
| pouzdra Rockwool 800, 30x42 (DN 32) |  | m | 22 |  |  | 0 | 0
| pouzdra Rockwool 800, 30x48 (D 40) |  | m | 23 |  |  | 0 | 0
| pouzdra Rockwool 800, 40x76 (D 76x3,2) |  | m | 28 |  |  | 0 | 0
| pouzdra Rockwool 800, 40x133 (D 133x4,5) |  | m | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Úprava vody | [5 empty] | 0 | 0
| zařízení pro automatické plnění systému ATTS 1, membránové čerpadlo, zásobní nádrž cca 100 dm3, digitální manometr | Fipeko | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| vyčištění a proplach otopného systému, naplnění tepelné soustavy a zásobní nádrže upravenou vodou pomocí externí úpravny, voda upravena reverzní osmózou a inhibitorem, celkový objem cca 0,9 m3 |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Demontáže | [5 empty] | 0 | 0
| stacionární kotel s plynovým hořákem, výkon 130 kW |  | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
| kouřovod plechový D 200 mm |  | m | 6 |  |  | 0 | 0
| tlaková expanzní nádoba, objem 110 dm3 |  | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
| větrací potrubí plechové 500x500 mm |  | m | 3 |  |  | 0 | 0
| armatury přírubové a čerpadla |  | ks | 33 |  |  | 0 | 0
| ocelové potrubí DN 25-100, včetně izolace, v kotelně |  | m | 80 |  |  | 0 | 0
| otopná tělesa ocelová desková včetně armatur |  | kpl | 27 |  |  | 0 | 0
| Stavební úpravy | [5 empty] | 0 | 0
| úprava betonového soklu v kotelně, srovnání povrchu do roviny, stěrka, nátěr |  | m2 | 6 |  |  | 0 | 0
| 2x hlinkový nátěr bílý, stropy a stěny místností 114 a 116 |  | m2 | 98 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Ostatní výrobky a práce | [5 empty] | 0 | 0
| vypouštění vody z tepelné soustavy |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| zkouška těsnosti |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| nastavení radiátorových armatur |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| provozní zkouška a předání tepelné soustavy |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| přesun hmot, skládka apod. |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| S o u č e t | [6 empty] | 0
Poznámka:
V některých položkách jsou z důvodu přesného stanovení technických podmínek uvedeny přímé odkazy na konkrétní výrobky. Tyto výrobky mohou být nahrazeny jinými výrobky s rovnocennými vlastnostmi.