## Technické parametre
Názov spoločnosti: | Shebo Winery Trade s.r.o.
Sídlo spoločnosti: | Dolnozoborská 14, 949 01 Nitra
IČO: | 31428380
Názov predmetu zákazky: | Zavedenie automatizovaných, inovatívnych, digitalizovaných výrobných technológií v spoločnosti VÍNO NITRA - HPLC
ŠPECIFIKÁCIA TECHNICKÝCH PARAMETROV
Požadovaná technológia: HPLC Chromatograf (High Performance Liquid Chromatography) - stanovovanie konzervačných látok a organických kyselín vo víne
Názov výrobcu: ( prosíme uviesť )
Typ výrobku: ( prosíme uviesť)
Počet kusov: | 1
Špecifikácia zadefinovaná obstarávateľom |  |  |  |  | Špecifikácia ponúkanej technológie
Technické údaje | MJ | Požadované parametre |  |  | Parametre technológie
|  | Min. | Max. | Presne | Min. | Max. | Presne
Zostava HPLC:
kvartérna analytická HPLC pumpa s 4-kanálovým integrovaným degasserom + senzor netesnosti | ks |  |  | 1
Eluen Tray | ks |  |  | 1
UV/VIS Detektor + senzor netesnosti | ks |  |  | 1
Rozsah vlnových dĺžok | nm | 190 | 700
Kolónový termostat | ks |  |  | 1
Autosampler + senzor netesnosti | ks |  |  | 1
Tlaková odolnosť | bar | 800
Chromatografické kolóny
- pre stanovenie organických kyselín | ks |  |  | 1
- pre stanovenie konzervantov RP18; | ks |  |  | 1
Chromatografický softwér s možnosťou pripojenia k laboratórnemu informačnému systému | ks |  |  | 1
Potrebné príslušenstvo k HPLC
PC s OS Windows, monitor a tlačiareň | ks |  |  | 1
Inštalačný kit, káble, router, adapter, converter | ks |  |  | z každého nevyhnutne potrebné množstvo
Digitálne vstupné zariadenie pre detektor | ks |  |  | 1
Spotrebný materiál
vialky so septom a viečkom pre daný autosampler | ks | 1000
Nádoby na eluenty, 1L | ks | 6
Nádoby na eluenty, 2L | ks | 4
Striekačkové filtre pre dávkovanie vzoriek, veľkosť pórov 0,45mikrometrov, hydrofilná membrána | ks | 1000
Hadičkové filtre pre eluenty | ks | 6
SPE-kolónky Bond Elut-CH, 100mg, 1ml | ks | 500
Chemikálie
Metanol pre chromatografiu | litre | 8
Acetonitril pre chromatografiu | litre | 4
Kyselina citrónová, p.a. | kg | 1
NaH2PO4 | kg | 1
Štandardy
Kyselina mliečna, certifikovaná | g | 0.1
Kyselina D,L-mliečna, min.90% | g | 100
Kyselina L-jablčná, 99% | g | 100
Kyselina DL-jablčná, certifikovaná | g | 0.1
Sorban draselný, p.a | g | 25
Ostatné náklady
Doprava na miesto dodania | áno/nie |  |  | áno
Montáž a inštalácia | áno/nie |  |  | áno
Záruka | áno/nie | 24 mesiacov |  | áno
Zapojenie do existujúcich médií | áno/nie |  |  | nie
Skúšky a revízie | áno/nie |  |  | áno
Zaškolenie pracovníkov | áno/nie |  |  | áno
Predpokladaná lehota dodania od vyzvania na plnenie: | .................. | mesiacov
Cena bez DPH
DPH 20 % | 0
Cena s DPH | 0
Názov hospodárskeho subjektu: | ........................................................................
Sídlo: | .......................................................................
IČO: | .......................................................................
IČ DPH: | .......................................................................
v prípade, že nie ste plátcom DPH, uveďte túto skutočnosť
V ................................................, dňa ..............................................
.................................................................
podpis zástupcu hospodárskeho subjektu