Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky

- Predmetom tejto zákazky je vykonávanie pravidelných odborných a servisných prehliadok na zabezpečovacích systémoch (PSN – poplachový systém narušenia a CCTV – uzatvorený televízny okruh) v objektoch objednávateľa s vystavením protokolu o stave a funkčnosti systému.

- Poskytovanie nepravidelného servisu PSN a CCTV, ktorý je spôsobený poruchou systému, kt. zahŕňa odstránenie porúch, opravu a uvedenie zariadenia do prevádzky  a to podľa požiadaviek objednávateľa.

- Vykonávanie zmien, doplnkov a úprav na základe písomnej objednávky objednávateľa.

- Dodanie, montáž a inštalácia nových zariadení (obnova a  rozšírenie bezpečnostných systémov  podľa požiadaviek objednávateľa ).

A 	Údržba a kontrola poplachového systému narušenia (PSN)

- Údržba a kontrola funkčnosti PSN a komunikátora – jedenkrát za rok,

- kontrola prenosu dát a ostatných správ na PCO -  jedenkrát za rok,

- profylaktika (čistenie snímačov a šošoviek PIR detektorov) -  jedenkrát za rok,

- kontrola napájania a záložného zdroja - jedenkrát za rok,

- predloženie písomnej správy objednávateľovi o vykonaní kontroly v lehote do 15 dní.

Spolu PSN:   43 kusov

Všetky v objektoch DPB, a. s. v rámci územia Bratislavy.

B 	Údržba a kontrola uzatvoreného televízneho okruhu (CCTV)

- Údržba a kontrola funkčnosti celého systému CCTV – jedenkrát za rok,

- kontrola napájania kamier a záznamového zariadenia - jedenkrát za rok,

- kontrola sieťového pripojenia a prenosu obrazu - jedenkrát za rok,

- profylaktika - odborné prehliadky CCTV jedenkrát za rok, prečistenie optiky kamier a záznamového zariadenia,

- predloženie písomnej správy objednávateľovi o vykonaní kontroly v lehote do 15 dní.

Spolu systémy:  24 kamerových systémov.

Spolu kamery: 140 kamier

Všetky v objektoch DPB, a. s. v rámci územia Bratislavy.

C	Servis a servisné zásahy na zabezpečovacích systémoch

- Diagnostika porúch PSN a CCTV,

- prednostné servisné zásahy do 24 hodín od nahlásenia technickej poruchy objednávateľom (oprava, nastavenia a výmena náhradného dielu),

- výmena nefunkčných komponentov za plne funkčné podľa požiadaviek objednávateľa (výmena kamier a príslušenstva na už existujúcich systémoch PSN a CCTV),

- na základe požiadavky zabezpečiť, do 48 hodín od vzniku požiadavky, stiahnutie a doručenie archívneho video záznamu z nahrávacieho zariadenia umiestnených mimo vozovní DPB, a. s., v časovom úseku podľa určenia  na prenosnom dátovom úložisku USB kľúči alebo USB disku v štandardnom video formáte.

D	Dodanie a inštalácia nových zariadení (PSN a CCTV a perimetrického zabezpečenia).

- Dodanie, montáž a inštalácia nových poplachových systémov narušenia PSN a nových vnútorných uzavretých televíznych systémov CCTV  podľa požiadaviek objednávateľa,

- dodanie, montáž a inštalácia nového perimetrického systému zabezpečenia podľa požiadavky objednávateľa,

- súčasťou dodania každého systému musí byť projektová dokumentácia, prevádzková dokumentácia a revízna správa.

Vysvetlivky použitých skratiek:

CCTV-   		vnútorný uzavretý televízny okruh ( kamerový systém)

PSN -      	poplachový systém narušenia (komplexná elektronická ochrana majetku a osôb)

PIR         	detektor – určený na ochranu interiérov prostredníctvom detekcie pohybu, otrasu, náklonu, dymu CO alebo vody

DVR –    		digitálny video rekordér na zaznamenávanie videa v digitálnom formáte

HDD -    		 pevný disk na uchovávanie dát v systémoch

NVR, XVR - 	počítačový systém na zaznamenávanie videa na disketové jednotky

(pamäťové karty, disky a pod.)

PCO -     		pult centrálnej ochrany (služba ochrany objektov)

Profylaktika - 	pravidelná kontrolná, nastavovacia a kalibračná činnosť k zabezpečeniu presnej činnosti technológií, prístrojov a zariadení

Zoznam kamerových systémov CCTV s príslušenstvom:

Olejkárska č. 1:		celý areál			14 kamier

odbyt			   	  1 kamera

pokutová pokladňa		  2 kamery

chodba 1. poschodie		  1 kamera

mincovňa			  2 kamery

PCL Olejkárska		  3 kamery

Jurajov Dvor:			vrátnica Vajnorská		  7 kamier

vrátnica Bojnická		  4 kamery

vrátnica Rožňavská		  4 kamery

ČS PHM - Juh			  4 kamery

ČS PHM – Sever		  6 kamier

CMV                                         4 kamery

Krasňany:			celý areál			16 kamier

Hroboňova:			celý areál			14 kamier

Petržalka – Betliarska:	celý areál			  6 kamier

ČS PHM			  4 kamery

Pracovisko Hl. stanica:					16 kamier

Tunel n.arm.gen: L. Svobodu				11 kamier

PCL Gaštanový hájik:					  3 kamery

PCL Hlavná stanica:					 	  3 kamery

PCL Most SNP:						  3 kamery

PCL Petržalka:						  3 kamery

PCL Dúbravka:						  2 kamery

PCL Hodžovo námestie:				 	  7 kamier

Spolu systémy:  24 kamerových systémov.

Spolu kamery: 140 kamier

Zoznam poplachových systémov narušenia PSN s príslušenstvom:

GR: – 3. posch., Hl. pokladňa – 2 posch., Serverovňa – 1 posch., Hl. ústredňa – prízemie., Pokutová pokladňa, centrálny odbyt, Mincovňa.

Krasňany: Energetika kancelárie, Odpadové hospodárstvo, Kotolňa – výmenníková stanica.

Jurajov Dvor: Pokladňa AB 2. posch., Admin budova prízemie, 1. posch., 2. posch., 3. posch., Budova A16, Hlavný sklad, MTZ + AB, Gumáreň, El. dráhy – staré priestory, Investičné kanc., Technická prevádzka energetiky – dielňa, Údržba nehnuteľnosti a majetku, Ťažká údržba trolejbusov slaboprúd, Ľahká údržba trolejbusov, Ústredné dielne autobusov, Ústredné dielne električiek, DP +zdravotné str. El. dráhy, ZTI, Kotolňa, Unimo 2 + TPE, Sklad – Ťažká údržba električiek, Ťažká údržba električiek PÚDE 5400, Serverovňa.

Hroboňova: Ľahká údržba trolejbusov, Býv. odd. revízií, Kotolňa – výmenníková stanica.

Predajne cestovných lístkov: Olejkárska, Gaštanový hájik, Hlavná stanica, most SNP, Petržalka, Dúbravka, Hodžovo námestie.

Spolu PSN:   43 kusov