| Obstarávateľ: | Mäsovýroba s.r.o. |
| --- | --- |
| IČO: | 47571128 |

| Názov / predmet zákazky: | Fotovoltaika |  |
| --- | --- | --- |
| Množstvo: | 1 komplet |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| Fotovoltický panel monokryštál typ: 455Wp - 66 kusov |  | /vyplní uchádzač/ |
| Aplikácia na šikmú strechu |  | /vyplní uchádzač/ |
| Sieťový striedač |  | /vyplní uchádzač/ |
| Riadenie výkonu a zber dát so zamedzením pretoku |  | /vyplní uchádzač/ |
| Konštrukcia – pozinkované oceľové/hliníkové profily na montáž panelov |  | /vyplní uchádzač/ |
| Rozvádzač DC/AC s vnútornou ochranou proti blesku a prepätiu, DC/AC rozvodnice |  | /vyplní uchádzač/ |
| Wattrouter + ochrana proti blesku |  | /vyplní uchádzač/ |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a

parametre na predmet zákazky.

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Telefonický kontakt: | /vyplní uchádzač/ |
| E-mail: | /vyplní uchádzač/ |
| Štatutárny zástupca uchádzača alebo oprávnená osoba*: | /vyplní uchádzač/ |

SPLNENIE KRITÉRIA

| Kritérium: | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

meno, priezvisko, podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby*