## Sumár
Zadávateľ
Poľnohospodársko - podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce
Sídlo: Májová 65, Jacovce 956 21
IČO: 00 205 575
Príloha č. 1_Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu a cena dodávaného predmetu
Údaje spoločnosti predkladajúcej ponuku | Obchodné meno:
sídlo:
IČO:
Platca DPH na SR
kontaktná osoba
e-mail
telefonny kontakt
Dátum vypracovania cenovej ponuky
| Digitalizácia a automatizácia riadenia chovu brojlerových kurčiat v objektoch SO.I a SO.II - Farma Hôrka |  |  |  | Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
|  |  | v EUR | v EUR | (áno / nie / hodnota)
p.č. | Stručný popis | množstvo | jednotková cena | spolu bez DPH
1 | Riadiaca jednotka musí obsahovať a vedieť: | 2 | 0 | 0
-zabezpečiť 24 hodinovú automatickú prevávdzku brojlerovej haly
- kontrolu alarmových stavov s ich archiváciou
- zabezpečiť plynulé vetranie haly na základe rastovej krivky zvierat ohľadom na : teplotu, relatívnu vlhkosť, CO2
- evidovať spotrebu krmiva a zabezpečiť systém proti vydávkovaniu krmiva zo sila na základe rastovej krivky
- evidovať spotrebu vody a zabezpečiť systém proti havárii- zatopenie haly na základe rastovej krivky
- musí vedieť vyhodnotiť a zaznamenať váženie zvierat
- ovládať na zákalde krivky osvetlenie haly podľa svetelného režimu
- ovládať automatické spúšťanie medikácie v priebehu 24 hod. ciklu
- vážiť 5ks zásobníkov KZ
- vážiť zvieratá hale na 5 ks váh
- merať spotrebu elektrickej energie s archiváciou nameraných hodnôt
- merať spotrebu plynu s archiváciou nameraných hodnôt
- zaznamenávať dobu chodu vykurovania s archiváciou
- prístupový obrazovka - dotykový display 10"
- časového stráženia objektu proti vniknutiu , kontrola obsluhy pri výkone predpísaných činností, úkonov
- sledovať výpadok jednotlivých fáz a vyvolanie následného alarmu na chýbajúcu fázu
- sledovať vypadok istenia ventilácie so záznamom v archíve mikropočítača
- všetky alarmové stavy odosielať na vzdialené zariadenie mobil, počítač
- ovládanie mikropočítača v slovenskom alebo českom jazyku
- vstup do mikropočítača musí byť chránení prístupovým heslom z rôznymi úrovňami možnosti korekcie prednastavených hodnôt , minimalne 3 urovne obsluha, veduci, servisne nastavenie
- Riadiaca jednotka musí byť ovládateľná v plnom rozsahu cez internet a to buď cez notebook alebo aplikáciu v mobile.
2 | Čidlo teploty a vlhkosti | 4 | 0 | 0
Čidlo teploty a vlhkosti musí odolávať poveternostným vplyvom s presnosťou merania + - 0,5 °C, +- 2%. Rozsah merania -30°C - + 60°C, 0% - 100%. Odolné voči striekajúcej vode a prachu.
3 | Čidlo CO2 | 2 | 0 | 0
Čidlo CO2 musí mať rozsah 0 - 10 000 ppm s prestnosťou 50 ppm. Odolné voči striekajúcej vode a prachu.
4 | Relé modul pre ovládanie | 4 | 0 | 0
Zariadenie rozširujúce počet relé o 21 v riadiacej jednotke pre možnosť ovládania dodatočných zariadení v hale.
5. | Ovládanie ventilátorov | 4 | 0 | 0
Jednotka pre ovládanie plynulých stropných ventilátorov min. 25 A, ovládanie 0 - 10 V.
6. | Tenzometer pod nohu sila | 12 | 0 | 0
Tenzometer musí byť vybavený rámom pre ľahkú vymenu bez demontáže sila. Váživosť min.5t/ks
7. | Prevodník váženia sila | 4 | 0 | 0
Prevodník váženia sila musí zabezpečiť prevod tlakovej sily na váhu s presnosťou -+ 10 kg.
8. | Váženie zvierat na hale | 4 | 0 | 0
Váha musí zabezpečiť váženie 24 hod. denne, s elimináciou viacerých zvierat na váhe súčasne. Váha je závesná , min. rozmer 500x500mm.Material žiarovo zinkované
9. | Alarmová monitorovacia jednotka | 1 | 0 | 0
Alarmová monitorovacia jednotka musí monitorovať chov a odosielať alarmové informácie cez internet do mobilného zariadenia farmára.
10. | Rekordér kamier | 1 | 0 | 0
Možnosť napojenia min. 16 ks kamier, s ukladaním záznamu na HDD, spätné prehrávanie dialkové pripojenie.
11. | Monitorovacia kamera IP - 4 Mpix vrátane switchu | 10 | 0 | 0
Kamera musí mať rozlísenie min. 4 Mpix. Nočné videnie , detekciu pohybu. Pokrytie plochy 14x 90m
12. | Elektrický vodomer s magnetickým ventilom | 2 | 0 | 0
Elektrický vodomer s magnetickým ventilom musí zaznamenávať spotrebu vody a v prípade mimolimitnej spotreby vedieť el.magentickým ventilom uzavrieť prívod vody.
13. | Medikačný panel | 2 | 0 | 0
Medikačný panel vybavený medikátorom s rozsahom 0,2 - 2 %. Musí byť vybavený el. magnetickými ventilmi pre riadenie prietoku čistej alebo medikovanej vody.
14. | Servomotor | 4 | 0 | 0
Servomotor na otváranie ventilačných klapiek ťažná sila 450kN, príkon 0,65kW
15. | Ovládanie servomotora | 4 | 0 | 0
Ovláda napätím servomotor na základe príkazov riadiacej jednotky
16. | Ventilátor axiálny DN 910mm- komínový s mriežkou 19400m3/hod 400V, príkon 760W | 30 | 0 | 0
Zabezpečuje odťah vzduchu z chovného priestoru
17. | Ventilačný komín | 30 | 0 | 0
Do komína sa umiestňuje odťahový ventilátor . Odvádza cez strešnú konštrukciu vzduch z chovného priestoru
18. | Ventilačná klapka PUR s prietokom vzduchu 4000m3/hod pri 20Pa s clonou | 140 | 0 | 0
Slúži na prívod čerstvého vzduchu do objektu.Sú umiestnené v pozdĺžnych stenách haly,sú opatrené protiveternou clonou rozmer 853x373mm
19. | Elektrický rozvádzač ventilácie a kŕmenia | 2 | 0 | 0
Slúži na istenie a zabezpečenia ovládania technologických zariadení
20. | Vykurovací agregát výkon 120kW - zemný plyn- el príkon 500W, | 8 | 0 | 0
Slúžia na vykurovanie chovného priestoru
21. | Vysokotlaké chladenie vodnou hmlou | 2 | 0 | 0
Slúži na ochladzovanie vnútorného ovzdušia vodnou hmlou ,tvorenou pri vysokom tlaku cez nerezové trysky v 4 pozdĺžnych líniach z nehrdzavejúcich rúr ,poháňané vysokotlakým čerpadlom 1,5kW, tlak vody 70bar
22. | Sklolaminátový zásobník kŕmnej zmesi 15m3 | 4 | 0 | 0
Slúži na uskladnenie kŕmnej zmesi
23. | Špirálový dopravník kŕmnej zmesi DN 90 mm l= 30m | 2 | 0 | 0
Slúži na prepravu kŕmnej zmesi zo síl do kŕmnych liniek Pozostáva z Novicor trubiek, oceľovej špirály, pohonu 0,75kW, koncového spínača na vypnutie motora po naplnení násypiek kŕmnych liniek, vypínača.
24. | KŔMNE LINKY | 8 | 0 | 0
Kŕmne linky zabezpečujú prepravu krmiva do jednotlivých kŕmnych misiek. Dĺžka linky 90m, počet krmítok na linke 90, počet zvierat na misku 69 ks
25. | Napájacie linky | 10 | 0 | 0
Napájačky kalíšková, tlaková pracujú vo dvoch režimoch. Prvých cca 8 dní s plavákmi na ventiloch pri zaplnení kalíšku napájacou vodou. Po 8 dňoch sa odstránia plaváky a zvýši tlak vody. Kalíšok je potom prázdny. Voda je prístupná iba, keď brojler vychýli ventil. Medzi výhody patrí ľahké vyhľadanie hladiny jednodňovými brojlermi.Vyšší tlak vody v systé me zaručuje dostatok vody i v horúcich dňoch. Vírivý pohyb vody zabezbpečí samočistiaci efekt napájačiek. Dĺžka linky 90 m, počet kalíškovývh napájačiek na linke 150, počet zvierat nan napájačku 33
| S P O L U BEZ DPH | - | - | 0
| DPH |  |  | 0
| Spolu s DPH |  |  | 0
Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:
Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: