Odpovede na otázky k prieskumu trhu za účelom určenia PHZ „Nádrže na vodu, kvapkový závlahový systém, protimrazový systém“ (ID53371):

**Otázka č. 1:**

1. pre kvapkový závlahový systém chcete aj filtračnú stanicu + adíciu hnojív?

**Vysvetlenie:**

1.Požiadavka pre kvapkový závlahový systém sa týka filtrácie piesku + lamely.

**Obstarávateľ poskytuje uchádzačovi iba vysvetlenie, text Výzvy a jej prílohy nebude upravovaný.**

**Otázka č. 2:**

2. aký je rozostup medzi riadkami, medzi rastlinami - prípadne bolo by možné poslať presne o ktorú parcelu sa jedná?

**Vysvetlenie:**

2. Špecifikácia je v závislosti od odrody: 3,2 x0,6-0,8. Určenie parciel – pozrite odpoveď na otázku č.5, jedná sa o sad Borovce.

**Obstarávateľ poskytuje uchádzačovi iba vysvetlenie, text Výzvy a jej prílohy nebude upravovaný.**

**Otázka č. 3:**

3. jednalo by sa o povrchovú kvapkovú závlahu alebo podpovrchovú?

**Vysvetlenie:**

3. Jedná sa o kvapkovú závlahu povrchovú.

**Obstarávateľ poskytuje uchádzačovi iba vysvetlenie, text Výzvy a jej prílohy nebude upravovaný.**

**Otázka č. 4:**

4. v špecifikácii nie je vyjasnené či má byť súčasťou CP aj práca?

**Vysvetlenie:**

4. Súčasťou cenovej ponuky má byť aj práca.

**Obstarávateľ poskytuje uchádzačovi iba vysvetlenie, text Výzvy a jej prílohy nebude upravovaný.**

**Otázka č. 5:**

5. pre prípravu komplexného projektu na závlahu a protimrazový systém by nám pomohol kml. file z google earth alebo aspoň presná špecifikácia parcely?

**Vysvetlenie:**

5. Jedná sa o nasledovné parcely v k.ú. Veselé: 1233/48, 1233/49, 1233/50, 1233/51, 1233/52, 1233/53, 1233/54 , 1233/55 a 1233/56 a v k.ú Borovce 2155, 2152, 2150 a 2054.

**Obstarávateľ poskytuje uchádzačovi iba vysvetlenie, text Výzvy a jej prílohy nebude upravovaný.**