## Príloha č.1_časť 1
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre rádiofrekvenčnú abláciu
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Časť č. 1 − Bipolárne kliešte k rádiofrekvenčnému generátoru
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
Položka č. 1 - Bipolárne kliešte k rádiofrekvenčnému generátoru
1. | možnosť multibodovej irigácie
2. | meranie trasmularity na báze porovnávania odporovej krivky
3. | irigácia fyziologickým roztokom
4. | musia umožňovať tvarovanie ablačnej časti
5. | špeciálny zdravotnícky materiál pre rádiofrekvenčnú abláciu plne kompatibilný s prístrojom pre rádiofrekvenčnú abláciu CARDIOBLATE GENERATOR novej generácie vallelab FT 10
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno, priezvisko,titul:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Poznámka: |  | Podpis a pečiatka uchádzača
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.1_časť 2
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre rádiofrekvenčnú abláciu
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Časť č. 2 − Kliešte na rádiofrekvenčnú abláciu
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
Položka č. 1 - Kliešte na rádiofrekvenčnú abláciu
1. | bipolárna RF ablačná svorka s paralelnými čeľusťami a konštatntným stlačením tkaniva v celej dĺžke pre vytváranie kontinuálnych a dlhodobých transmurálnych lézií na srdcovom tkanive
2. | umožňuje online meranie vodivosti ablovaného tkaniva vďaka ktorému zefektívňuje a skracuje celý proces tvorby lézie
3. | kontrola teploty ablokovaného tkaniva a v prípade dosiahnutia maximálnej hodnoty, prerušenie dodávky energie, aby nedošlo k poškodeniu srdcového tkaniva
4. | svorka nepotrebuje pre svoju funkciu preplach fyziologickým roztokom
5. | bipolárna RF svorka plne kompatibilná s AtriCure ASU3 generátorom
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno, priezvisko, titul:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka: |  | Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.2_časť 1
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre rádiofrekvenčnú abláciu
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 1 − Bipolárne kliešte k rádiofrekvenčnému generátoru
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Množstvo na obdobie 36 mesiacov | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[7 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Bipolárne kliešte k rádiofrekvenčnému generátoru | ks | 45 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Poznámka: | [7 empty] | Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
| - povinné údaje vyplní uchádzač | [7 empty] | Podpis a pečiatka uchádzača
- ceny musia byť zhodné s cenami, ktoré uchádzač uvedie v ponukovom formulári systému JOSEPHINE
- kritérium

## Príloha č.2_časť 2
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre rádiofrekvenčnú abláciu
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 2 − Kliešte pre rádiofrekvenčnú abláciu
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Množstvo na obdobie 36 mesiacov | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[7 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Kliešte pre rádiofrekvenčnú abláciu | ks | 189 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa: | [7 empty] | Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Poznámka: | [8 empty] | Podpis a pečiatka uchádzača
- povinné údaje vyplní uchádzač
- ceny musia byť zhodné s cenami, ktoré uchádzač uvedie v ponukovom formulári systému JOSEPHINE
- kritérium

## Príloha č.3_časť 1
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre rádiofrekvenčnú abláciu
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 1 - Bipolárne kliešte k rádiofrekvenčnému generátoru
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ |  |  | Predpokladané množstvo na zmluvné obdobie 36 mesiacov
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
45 ks
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.3_časť 2
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre rádiofrekvenčnú abláciu
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 2 - Kliešte na rádiofrekvenčnú abláciu
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ |  |  | Predpokladané množstvo na zmluvné obdobie 36 mesiacov
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
189 ks
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač