**Príloha č.2 – OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

Predmet zákazky:  **„Rekonštrukcia okien“**

Rekonštrukcia/výmena starých okien v počte 106 kusov za nové na budove Strednej zdravotníckej školy, Tajovského 24, Banská Bystrica.

Podrobné vymedzenie, technická špecifikácia predmetu zákazky :

* demontáž starých okien – 106 kusov
* odvoz a likvidácia odpadu
* zhotovenie nových plastových okien v počte 106 kusov + dodávka + montáž
* 14 okien so žalúziami, ostatné bez žalúzií
* vnútorné parapety z PVC + krytky 106 ks (šírka cca 350 mm)
* vonkajšie parapety z AL + krytky 106 ks (šírka cca 260 mm)
* murárske, maliarske a všetky súvisiace práce

Záruka na okná sa požaduje minimálne 5 rokov.

Rozmery preveriť na stavbe (zameranie bude v cene).

Technické parametre okien a dverí :

* **okenné krídla plastové, farba biela**
* výplň dvojsklo – 4-16-4-, Ug 1,0
* 5 komorový profil, stavebná hĺbka min.70 mm
* kovanie celoobvodové

Rozmery :

1. Okno 4-dielne 2080 x 2070 mm bez žalúzií - 43 ks
2. Okno 4-dielne 2080 x 2070 mm so žalúziami - 14 ks
3. Okno 4-dielne 2380 x 2070 mm bez žalúzií - 3 ks
4. Okno 1-dielne 570 x 550 mm so sklom - 37 ks
5. Okno 1-dielne 570 x 550 mm s plastovou výplňou - 3 ks
6. Okno 1-dielne 850 x 550 mm - 6 ks