TechnickÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

| Názov zákazky: | „Rekonštrukcia klietkového chovu mládok na voliérový“ |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | SHP a.s. Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice IČO: 31585370 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Platca DPH: | Áno / Nie (vyberte) |
| Telefón a e-mail: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| P.č. |  | Položka |  | MJ | Počet MJ | Cena za 1 MJ v € | Cena celkom v € bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rekonštrukcia klietkového chovu mládok na voliérový |  |  |
| 1 |  | Voliérová technológia 4 batérie po 42,5 moduloch |  | súb. | 1 |  |  |
| 2 |  | Dopravník trusu- dĺžka 12m a 8m |  | ks | 1 |  |  |
| 3 |  | Dopravník krmiva zo zásobníkov M130/19m |  | ks | 1 |  |  |
| 4 |  | Zásobník krmiva 15m3/9t |  | ks | 2 |  |  |
| 5 |  | Osvetlenie na hale s LED žiarovkami 7W, centrálne zdvíhanie svetiel v uličkách |  | súb. | 1 |  |  |
| 6 |  | Vnútorné osvetlenie voliéry LED |  | súb. | 1 |  |  |
| 7 |  | Ventilácia objektu – 398 000 m3/h |  | súb. | 1 |  |  |
| 8 |  | Vykurovanie - plynový agregát G100 KW |  | ks | 4 |  |  |
| 9 |  | Kompletná dodávka rozvádzačov technologického zariadenia a elektroinštalácia |  | súb. | 1 |  |  |
| 10 |  | Váženie síl |  | ks | 2 |  |  |
| 11 |  | Vodný panel + medikátor liečiv |  | ks | 1 |  |  |
| 12 |  | Montáž |  | súb. | 1 |  |  |
| 13 |  | Doprava |  | súb. | 1 |  |  |
|  |  |  | Cena celkom bez DPH: |  |  |  |  |
|  |  |  | DPH 20%: |  |  |  |  |
|  |  |  | Cena celkom s DPH: |  |  |  |  |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |