Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

### Predmetom zákazky je modernizácia a rekonštrukcia objektu zameraná na zlepšenie tepelnej ochrany objektu. Krajského riaditeľstva policajného zboru na ulici Kollárova 31 v Trnave v rozsahu spracovaného projektu stavby.

### V rámci rekonštrukcie objektu bude realizovaná oprava vonkajších omietok, zateplenie fasád a sokla, kompletná obnova plochej strechy – zateplenie, výmena okien, zasklených stien, parapetov, výmena klampiarskych výrobkov – žľaby, zvody, oplechovania, výmena zámočníckych výrobkov – okenné mreže, zábradlia, oprava okapových chodníkov a priľahlých častí spevnených plôch, rekonštrukcia vybraných hygienických zázemí, rekonštrukcia vykurovacieho systému formou inštalácie tepelného čerpadla vzduch – voda, rekonštrukcia výmenníkovej stanice, posúdenie a návrh výmeny vykurovacích telies,  výmena časti rozvodov ÚK resp. realizácia zníženia tepelných strát rozvodov tepla (výmena resp. zlepšenie tepelnej izolácie), hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému, inštalovanie zónovej regulácie, inštalovanie alebo výmena termoregulačných ventilov,  realizácia merania a regulácie spotreby tepla vrátane inštalácie inteligentných meracích systémov pre zber, spracovanie a prenos nameraných údajov o spotrebe energie, zníženie teplotného spádu vykurovacej sústavy, zavedenie nočného a víkendového útlmu teploty vo vykurovaných priestoroch, posúdenie možnosti realizácie systémov spätného získavania tepla, rekuperácia, inštalácia plochých solárnych panelov, výmena vodovodných batérií za pákové batérie vrátane inštalácie perlátorov, výmena vodovodných batérií za termostatické a automatické, realizácia tepelnej izolácie stúpacích a ležatých rozvodov TÚV, výmena systémov núteného vetrania s rekuperáciou odpadového tepla, inštalácia výmena systémov núteného a hybridného vetrania majúcich preukázateľný vplyv na zníženie energetickej náročnosti budovy, rekonštrukcie elektroinštalácie (svetelná inštalácia, zásuvková inštalácia, návrh a umiestnenie rozvádzačov), vrátane potrebného merania a riadenia, a modernizácie príslušných rozvodov energie, modernizácia systému osvetlenia s pokročilým systémom automatického ovládania, rekonštrukcia osvetlenia dvora a vstupu do budovy z fasády objektu, inštalácia fototermických systémov a batériových systémov, výmena výťahov a vytvorenie rampy pre imobilných návštevníkov.

### Stavba má jeden stavebný objekt :

### SO 01 – Trnava KR PZ

### Realizácia stavebných prác bude prebiehať za prevádzky objektu.

## Realizácia predmetných stavebných prác

## bude prebiehať za prevádzky objektu a bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane dodania požadovaných dokladov a zabezpečenia požadovaných činností uvedených v čl. II. bod 2.2. návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou "Príloha č. 2 súťažných podkladov – Obchodné podmienky",

## Východiskové podklady k predmetu zákazky

  - projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií vrátane neoceneného zoznamu položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky. Projekt stavby tvorí „Príloha č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer a projekt stavby“.

  - obhliadka miesta dodania predmetu zákazky,

  - východiskové podklady podľa bodu 3.1. budú poskytnuté záujemcom spolu so súťažnými podkladmi v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

## Technické špecifikácie predmetu zákazky

ktoré v poskytnutom, projekte odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke a v ocenenom položkovom rozpočte (Výkaze výmer) v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Zároveň uchádzač predloží aj technické listy k ekvivalentným výrobkom.

## Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

### Uchádzač je povinný náležite preštudovať priloženú projektovú dokumentáciu a požiadavky na obstarávané práce uvedené v týchto súťažných podkladoch.

### Uchádzač je povinný predložiť  kópiu  licencie na vykonanie  prác pri  zhotovení kontaktných tepelnoizolačných systémov ( v rátane jej  príloh) na systém navrhnutý v projekte stavby, resp. pri použití ekvivalentného systému na navrhnutý ekvivalentný systém vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom

### Uchádzač je povinný k výrobkom alebo zariadeniam, ktoré ocenil vo výkaze výmer predložiť technický list, (resp. certifikát), alebo vyhlásenie o parametroch, ktorými preukáže požadované parametre a to pre nasledovné položky:

SO 01.1 – Oprávnené práce – A – Zateplenie obvodových konštrukcií

Položky č. 18, 19

| 18 | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, zatĺkacie kotvy |
| --- | --- |
| 19 | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, zatĺkacie kotvy |

SO 01.1 – Oprávnené práce – B – Zateplenie strešného plášťa

Položka č. 26, 27

| 26 | Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhľady |
| --- | --- |
| 27 | Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhľady |

SO 01.1 – Oprávnené práce – C – Výmena otvorových konštrukcií

Položky č. 25

| 25 | Plastové okno OS, izolačné trojsklo, 7 komorový profli, Ug = 0,60 W/(m2.K) |
| --- | --- |

Upozornenie:

V prípade ak uchádzač preukazuje  technické parametre  certifikátom,  technickým listom alebo iným dokladom, v ktorom sú uvedené viaceré typy zariadení, je uchádzač povinný vyznačiť v predloženej dokumentácii, ktorý konkrétny typ zariadenia ocenil.