Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky

| Obstarávateľ: | Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IČO: | 00003221 |  |  |
| Názov / predmet zákazky: | Kontajnerové predajne |  |  |
| Množstvo: | 2 ks |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| dĺžka min 400 cm max 620 cm |  | /vyplní uchádzač/ |
| šírka min 249 cm max 300 cm |  | /vyplní uchádzač/ |
| plastové okno min 1500/1000 mm max 2000/1300 mm (šírka/výška) |  | /vyplní uchádzač/ |
| okno s vonkajšou roletou |  | /vyplní uchádzač/ |
| elektrické rozvody 2x380V zásuvka 4x220V zásuvka , 2x osvetlenie interiér ,1x osvetlenie exteriér , elektrický rozvádzač |  | /vyplní uchádzač/ |
| príprava na pripojenie na kanalizáciu, vodu |  | /vyplní uchádzač/ |
| samostatný priestor s WC a umývadlom |  | /vyplní uchádzač/ |
| stohovateľnosť |  | /vyplní uchádzač/ |
| tepelná izolácia min 800 mm max 1500 mm |  | /vyplní uchádzač/ |
| parozábranová pvc fólia |  | /vyplní uchádzač/ |
| 4 zvody na odtok vody |  | /vyplní uchádzač/ |
| nosnosť min 130 kg/m2 max 200kg/m2 |  | /vyplní uchádzač/ |
| rám celopozinkovaný |  | /vyplní uchádzač/ |
| opláštenie pozinkovaný profilový plech |  | /vyplní uchádzač/ |
| Chladiaca vitrína - rozmery dĺžka min 1800 mm max 2200 mm - statické chladenie - teplota min. +4 max +6 - digitálny termostat - horná sklenená podávacia plocha výstavná plocha min 0,8 max 1,1m2 |  | /vyplní uchádzač/ |
| Chladnička s presklenými dvierkami -objem min 300l max 400l -nastaviteľná prevádzková teplota min 1°C max 9°C -presklené dvere -elektronická riadiaca jednotka |  | /vyplní uchádzač/ |
| -počet roštov min. 3ks max. 4ks |  | /vyplní uchádzač/ |
| Nerezový stôl so zásuvkami -rozmery dĺžka min 1000 mm max 1200 mm -šírka min 580 mm max 610 mm -počet políc min 2 max 4 -počet zásuviek min 2 max 4 |  | /vyplní uchádzač/ |
| Nerezový regál 2ks -šírka min 450 mm max 550 mm -výška min. 1600 mm max 1800 mm -počet políc min 4ks max 6ks |  | /vyplní uchádzač/ |

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Telefonický kontakt: | /vyplní uchádzač/ |
| E-mail: | /vyplní uchádzač/ |
| Štatutárny zástupca uchádzača alebo oprávnená osoba*: | /vyplní uchádzač/ |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

meno, priezvisko, podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu                             uchádzača alebo oprávnenej osoby*