Opis predmetu zákazky

Laboratórny systém na extrahovanie, zálohovanie a analýzu údajov riadiacich jednotiek

  - Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Laboratórny systém na extrahovanie a analýzu údajov riadiacich jednotiek pre potreby orgánov činných v trestnom konaní, v konaniach pred súdom a pod.

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky laboratórneho systému na extrahovanie a analýzu údajov riadiacich jednotiek v rozsahu 1 zariadenia s 3 ročnou softvérovou podporou.

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, Sklabinská 1, Bratislava.

  - Laboratórny systém na extrahovanie, zálohovanie a analýzu údajov riadiacich jednotiek

- software a hw na zaistenie dát z vozidiel a infotainmentu jednotiek vozidiel

- software na analýzu zaistených dát

- software s USB dongle

- zaistenie a analýza zaistených užívateľských dát - uskutočnené hovory, zoznamy kontaktov z telefónov, SMS správy, e-maily, obrázky, videá, história navigácie, telematické dáta z jednotiek, pripojené zariadenia a iné.

- mobilná aplikácia pre Android a iOS

- intuitívne rozhranie desktop - aplikácia s vyhľadávaním podporovaných vozidiel

- detailný inštruktážny proces akvizície vr. demontáže jednotiek a zaistenia dát

- generovanie reportov

- užívateľský portál pre online aktualizáciu dát

- špeciálne akvizičné rozhrania TCT, SBC, BDM

- káble na pripojenie a zaistenie dát z rôznych druhov infotainmentov jednotiek vozidiel RNS, MMI, NBT, CIC, NTG, SyncGen 1,2,3, FCA Uconnect, GM HMI, OnStar

- 1 ks USB kľúč k licencii

- 1 ks OBD II kábel

- 1 ks SATA – IDE adaptér

- 1 ks USB blokátor zápisu

- 1 ks micro USB kábel

- 1 ks USB A – USB B kábel

- 1 ks USB – micro USB B kábel

- 1 ks Adaptér 5V,

- 1 ks Micro SD adaptér

- 2 ks USB  - Ethernet kábel

- 1 ks Plastová súprava náradia na demontáž plastov vozidiel

- 1 ks Sada bezpečnostných bitov

- Návod na obsluhu

- Záručná doba min. 24 mesiacov

- 3 ročná softvérová podpora

Podporované operačné systémy pre prácu so SW:

- MS Windows 10 a novšie, 64-bitová verzia

- Microsoft.NET Framework 4.0 a novšie

Podporované formáty pre export: CSV, KML, XML, XRY, príp. iné

ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve vyššími technickými parametrami.