CENOVÁ PONUKA

Predmet zákazky:

Zvýšenie efektivity výrobných postupov – Triple five roasters, s.r.o. - klimatizácia

| Názov uchádzača: |  |
| --- | --- |
| Adresa sídla: |  |
| IČO: |  |
| Kontakt (meno a priezvisko zodpovednej osoby, telefónne číslo, e-mail): |  |

| P.č. | Názov zariadenia | Počet kusov | Jednotková cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH | Požadované parametre a popis | Výrobca / Obchodný názov | Typové označenie | Splnenie parametrov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klimatizácia s vonkajšou jednotkou | 4 |  |  | - chladenie pre rozlohu miestnosti do - 65 m2 - prevedenie - monosplit - chladiaci výkon - 6,5 kW - vykurovací výkon - 7,4 kW - energetická účinnosť chladenia - A++ - energetická účinnosť kúrenia - A+ - sezónna účinnosť - SEER chladenie - 6,4 - sezónna účinnosť - SCOP kúrenie - 4 - hlučnosť - 25 dBA - chladivo - R-32 - ovládanie cez Wifi - áno - filter - Tri-Care Filter |  |  |  |
| 2 | Doprava + inštalácia | 1 |  |  | doprava do prevádzky obstarávateľa + inštalácia zariadenia a uvedenie do prevádzky |  |  |  |

Pokiaľ je uvedená v opise predmetu obstarávania konkrétna značka alebo ak stanovené parametre poukazujú na jednu konkrétnu značku, je možné uviesť v ponuke uchádzača ekvivalent tovaru spĺňajúci funkčné a výkonnostné charakteristiky. Pokiaľ je v rámci technickej špecifikácie uvedený konkrétny parameter, uchádzač je oprávnený predložiť ponuku obsahujúcu tovar, ktorý má lepšie, výkonnejšie funkčné a výkonnostné charakteristiky, ako je uvedená konkrétna hodnota parametra v opise predmetu obstarávania.

Týmto potvrdzujem a čestne prehlasujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

| Miesto podpisu: |  |
| --- | --- |
| Dátum podpisu: |  |
| Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |