CENOVÁ PONUKA

Predmet zákazky:

Zvýšenie efektivity výrobných postupov – Triple five roasters, s.r.o. – solárne panely

| Názov uchádzača: |  |
| --- | --- |
| Adresa sídla: |  |
| IČO: |  |
| Kontakt (meno a priezvisko zodpovednej osoby, telefónne číslo, e-mail): |  |

| P.č. | Názov zariadenia | Počet kusov | Jednotková cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH | Požadované parametre a popis | Výrobca / Obchodný názov | Typové označenie | Splnenie parametrov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Solárne panely | 40 |  |  | - typ článkov - monokristal - nominálny výkon panelu - 450Wt - účinnosť min. - 20% |  |  |  |
| 2 | Batéria | 4 |  |  | - energia nominálny / použiteľná - 8,87 kWh - nom. napätie - 54,75 V - koncové nabíjacie napätie – 61,5 V - minimálne napätie - 45,0 V - nominálna / použiteľná kapacita - 162 Ah / 129,6Ah - maximálny nabíjací prúd - 81 A - maximálny vybíjací výkon - 18kW - maximálny vybíjací prúd (okamžitý) - 300 A (3 sek.) - životnosť - 5000 cyklov pri 80% DoD - zloženie článkov - Li-Ion NCA - pracovná teplota (max. rozsah) - 2 až 45 stupňov Celzia |  |  |  |
| 3 | Hybridný menič a príslušenstvo | 1 |  |  | - kompatibilné so solárnymi panelmi a batériami |  |  |  |

Pokiaľ je uvedená v opise predmetu obstarávania konkrétna značka alebo ak stanovené parametre poukazujú na jednu konkrétnu značku, je možné uviesť v ponuke uchádzača ekvivalent tovaru spĺňajúci funkčné a výkonnostné charakteristiky. Pokiaľ je v rámci technickej špecifikácie uvedený konkrétny parameter, uchádzač je oprávnený predložiť ponuku obsahujúcu tovar, ktorý má lepšie, výkonnejšie funkčné a výkonnostné charakteristiky, ako je uvedená konkrétna hodnota parametra v opise predmetu obstarávania.

Týmto potvrdzujem a čestne prehlasujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

| Miesto podpisu: |  |
| --- | --- |
| Dátum podpisu: |  |
| Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |