OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Názov predmetu zákazky: Nakládka, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie odpadu

Časť 2: Nie nebezpečný odpad, objemný a komunálny odpad

CPV : 90500000-2, 90510000-5, 90512000-9

Odvoz a zneškodnenie / zhodnotenie nie nebezpečného odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti 180104

Technická špecifikácia :

| Kat. číslo odpadu | Množstvo odpad kg / rok | Dodanie kontajnerov na celé obdobie / rok | Krátkodobé dodanie kontajnerov na objednávku | Frekvencia vývozu / rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 01 04 | 540 000 kg | 2 ks 30m3 lis (RA+SNP) 14 ks 1 100 lit. kont. (RA) |  | 86 4 368 |
| 15 01 06 | 70 000 kg | 2 ks 8m3 vanička (SNP) |  | 104 |
| 15 01 01 | 80 000 kg | 2 ks 30m3 lis (RA+SNP) 1 ks 30m3 (RA) |  | 30 52 |
| 15 01 02 | 9 000 kg | 12 ks 1.100 lit. kontajner (RA+SNP) |  | 624 |
| 15 01 04 | 500 kg | 2 ks 1.100 lit. kontajnerov (RA+SNP) |  | 12 |
| 15 01 05 | 1 000 kg | 2 ks 1.100 lit. kontajner (RA + SNP) |  | 104 |
| 15 01 07 | 3 000 kg | 4 ks 1.100 lit. kontajner (RA + SNP) |  | 104 |
| 15 02 03 | 4 000 kg |  | 6-8m3 kontajner vanička | 4 |
| 17 01 07 | 8 000 kg |  | 9- 12m3 kontajner stavebný nízky | 20 |
| 17 09 04 | 65 000 kg | 1 ks 6-7m3 kontajner vanička (SNP) |  | 26 |
| 20 03 07 | 81 000 kg | 2 ks 16m3 kontajner (RA+SNP) |  | 52 |
| 20 02 01 | 40 000 kg |  | 16m – 30 m3 kontajner | 26 |
|  |  | Vývoz vlastného VKK 8m3 (RA) |  | 52 |
| Spolu: | 901 500 kg |  |  |  |

Odpad 180104 (O) odpady , ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

- Množstvo  540.000 kg / ročne

- Dodanie kontajnerov :  2 ks 30m3 lisovací kontajner,

14 ks 1.100 lit. kontajner

- Vývoz  2 ks 30m3 lisovací kontajner  : 86 x / rok

- Vyprázdnenie 14  ks 1.100 lit. kontajnerov : 4.368 x / rok

- Frekvencia odberu odpadu  6x týždenne ( pondelok až sobota v čase od 6,00 hod – 7,30 hod.

- Odber odpadu z centrálnych zhromaždísk z dvoch samostatných prevádzok

- Centrálne zhromaždiská Rastislavova  v počte  6  : ( 1 ks 30m3 lisovací kontajner, 14 ks 1.100 litrový kontajner )

- Centrálne zhromaždiská SNP v počte 1 : (1 ks  30m3 lisovací kontajner )

Odpad 150106 (O) zmiešané obaly

- Množstvo  70.000 kg / ročne

- Dodanie kontajnerov : 2 ks 8m3

- Vývoz  2 ks 8m3 kontajner : 104  x / rok

- Frekvencia odberu odpadu  2 x týždenne ( utorok 1 ks , štvrtok 1 ks )

- Odber odpadu z centrálnych zhromaždísk z jednej samostatnej prevádzky

- Centrálne zhromaždiská SNP v počte 1 : ( 2x   8m3 vanička kontajner )

Odpad 150101 (O) obaly z papiera a lepenky

- Množstvo  80.000 kg / ročne

- Dodanie kontajnerov :  1 ks 30m3  kontajner,

2 ks 30m3  lisovací kontajner

- Vývoz  1 ks 30m3 kontajner  : 52  x / rok

- Vývoz 2 ks  30m3 lisovací  kontajner  : 30  x / rok

- Odber odpadu z centrálnych zhromaždísk z dvoch samostatných prevádzok

- Centrálne zhromaždiská Rastislavova v počte 2 : ( 1x lisovací kontajner a 1x 30m3 kontajner )

- Centrálne zhromaždiská SNP v počte 1  : ( 1x 30m3 lisovací kontajner )

Odpad 150102 (O) obaly z plastov

- Množstvo  9.000 kg / ročne

- Dodanie kontajnerov : 12 ks

- Vyprázdnenie 12 ks 1.100 lit. Kontajnerov : 624 x / rok

- Odber odpadu z centrálnych zhromaždísk z dvoch samostatných prevádzok

- Centrálne zhromaždiská Rastislavova  v počte 4:  ( 8x 1.100 lit. kontajner )

- Centrálne zhromaždiská SNP v počte 1: ( 4x 1.100 lit. kontajner )

Odpad 150104 (O) obaly z kovu

- Množstvo  500 kg / ročne

- Dodanie kontajnerov : 2 ks

- Vyprázdnenie 2 ks 1.100 lit. Kontajnerov : 12 x / rok

- Odber odpadu z centrálnych zhromaždísk z dvoch samostatných prevádzok

- Centrálne zhromaždiská Rastislavova  v počte 1:  ( 1x 1.100 lit. kontajner )

- Centrálne zhromaždiská SNP v počte 1: ( 1x 1.100 lit. kontajner )

Odpad 150105 (O) kompozitné obaly

- Množstvo  1.000 kg / ročne

- Dodanie kontajnerov : 2 ks

- Vyprázdnenie 2 ks 1.100 lit. Kontajnerov : 104 x / rok

- Odber odpadu z centrálnych zhromaždísk z dvoch samostatných prevádzok

- Centrálne zhromaždiská Rastislavova  v počte 1:  ( 1x 1.100 lit. kontajner )

- Centrálne zhromaždiská SNP v počte 1: ( 1x 1.100 lit. kontajner )

Odpad 150107 (O) obaly zo skla

- Množstvo  3.000 kg / ročne

- Dodanie kontajnerov : 4 ks

- Vyprázdnenie 4 ks 1.100 lit. Kontajnerov : 104 x / rok

- Odber odpadu z centrálnych zhromaždísk z dvoch samostatných prevádzok

- Centrálne zhromaždiská Rastislavova  v počte 3:  ( 3 x 1.100 lit. kontajner )

- Centrálne zhromaždiská SNP v počte 1: ( 1 x 1.100 lit. kontajner )

Odpad 150203 (O) absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 150202

- Množstvo  4.000 kg / ročne

- Frekvencia odberu odpadu  - nepravidelne 4x ročne

- Odber odpadu z určeného  odberného miesta  formou objednávky

Odpad 170107 (O) zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 170106

- Množstvo  8.000 kg / ročne

- Frekvencia odberu odpadu  - nepravidelne 20 x ročne

- Odber odpadu z určeného  odberného miesta  formou objednávky

Odpad 170904 (O) zmiešané odpady zo stavieb a demolácii iné ako uvedené v 170901, 170902, a 170903

- Množstvo  65.000 kg / ročne

- Frekvencia odberu odpadu  26 x ročne

- Odber odpadu z centrálnych zhromaždísk z jednej prevádzky

- Centrálne zhromaždiská SNP v počte 1 : ( 6-7m3 kontajner )

Odpad 200307 (O) objemný odpad

- Množstvo  81.000 kg / ročne

- Frekvencia odberu odpadu  52 x ročne (nepravidelne , objednávka)

- Odber odpadu z centrálnych zhromaždísk z dvoch samostatných prevádzok

- Centrálne zhromaždiská Rastislavova v  počte 1 : ( 16m3 kontajner)

- Centrálne zhromaždiská SNP v počte 1 :  (16m3 kontajner)

Odpad 200201 (O) biologicky rozložiteľný odpad

- Množstvo  40.000 kg / ročne

- Frekvencia odberu odpadu  26x ročne (nepravidelne , objednávka)

- Odber odpadu z určeného odberného miesta  formou objednávky

Osobitné požiadavky verejného obstarávateľa súvisiace s plnením predmetu zákazky :

- V technickej špecifikácii predmetu zákazky sú uvedené ročné predpokladané množstva. Objednávateľ si vyhradzuje právo považovať predpokladané množstvá za nezáväzné. Objednávateľ  požaduje od Dodávateľa realizovať  materiálové, energetické zhodnotenie, alebo zneškodnenie odpadu  ak odpad nie je možné zhodnotiť podľa skutočných množstiev. V prípade, že počas zmluvného obdobia budú odovzdané nižšie množstvá odpadu, ako sú predpokladané množstvá, nevzniká Dodávateľovi automatický nárok na dodanie kompletného rozsahu predmetu zákazky tak, ako je definovaný v technickej špecifikácii predmetu zákazky. V prípade výskytu väčšieho množstva odpadu Dodávateľ zabezpečí mimoriadne prevzatie, prevoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie  takého odpadu mimo dohodnutý interval, na základe telefonickej výzvy a e-mailu.

- Hmotnosť odpadu bude zistená odvážením na úradne overenom vážnom zariadení Dodávateľa

- Dodávateľ zabezpečí zvoz odpadu zánovnou krytou zbernou nádobou, sieťkou, alebo uzatvoreným dopravným prostriedkom.

- Dodávateľ od naloženia odpadu na dopravný prostriedok preberá plnú zodpovednosť za ďalšie nakladanie s odpadom

- Dodávateľ po dohode s objednávateľom môže zmeniť interval vývozu odpadu a typ kontajnerov ak po prevádzkovej a finančnej stránke to bude vyhovovať objednávateľovi. Uvedené zmeny budú písomne potvrdené.

- Dodávateľ zabezpečí školenie obsluhy lisovacieho kontajnera na odpad  minimálne pre 5 zamestnancov objednávateľa.

- Dodávateľ je povinný zabezpečiť ochranu odpadov pri odvoze odpadu pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií ( napr. vznik požiaru, výbuch,

- Dodávateľ je povinný zabezpečiť dopravu a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu v súlade s platnou legislatívou

- Dodávateľ je povinný zabezpečiť plnenie zmluvy aj počas prípadnej odstávky zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadu nepredvídateľných okolností na strane Dodávateľa a nasledujúci pracovný deň po dni sviatku, ak tento pripadne na deň prevzatia odpadu u Objednávateľa

- Do 5 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred začatím poskytovania služby, požaduje Objednávateľ od Dodávateľa predložiť nasledovné doklady :

- Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadu - Rozhodnutie vydané príslušným orgánom štátnej správy v súlade s platnou legislatívou alebo platnú zmluvu s prevádzkovateľom takéhoto zariadenia.

- V prípade, ak Dodávateľ využije technické a odborné kapacity inej osoby, musí preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na plnenie zmluvy. Pre splnenie tejto podmienky predloží Dodávateľ zmluvu s vlastníkom súhlasu na zhodnotenie alebo zneškodňovanie odpadu.

- Dodávateľ vystaví súhrnnú faktúru za každé odberné miesto  samostatne . Súčasťou faktúry, protokol o odovzdaní a prevzatí odpadu za dané obdobie. Faktúra musí obsahovať  náležitosti dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať číslo zmluvy. Prílohou vystavenej faktúry sú vážne lístky, potvrdený protokol o odovzdaní a prevzatí