Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

### Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu Obvodného oddelenia Policajného zboru, Bratislava II na Mojmírovej ulici 20 v Bratislave mestskej časti Nivy v rozsahu spracovaného projektu stavby.

### Základným cieľom realizácie predmetnej investičnej akcie je zníženie energetickej náročnosti objektu realizáciou opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií, zníženie environmentálnej náročnosti budovy, ako aj štandardizácia dispozično-technickej vybavenosti, zabezpečením hygienických štandardov a vytvorením pracovných podmienok príslušníkov PZ adekvátnych súčasnosti. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty :

### SO 01 - Budova OO PZ Mojmírova SO 01.1 - Budova OO PZ Mojmírova - zelená časť prác

### SO 01.2 - Budova OO PZ Mojmírova - nezelená časť prác

### Realizácia stavebných prác bude prebiehať za prevádzky objektu

## Realizácia predmetných stavebných prác

## bude prebiehať za prevádzky objektu a bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane dodania požadovaných dokladov a zabezpečenia požadovaných činností uvedených v čl. II. bod 2.2. návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou "Príloha č. 2 súťažných podkladov – Obchodné podmienky",

## Východiskové podklady k predmetu zákazky

  - projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií vrátane neoceneného zoznamu položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky. Projekt stavby tvorí „Príloha č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer a projekt stavby“.

  - obhliadka miesta dodania predmetu zákazky,

  - východiskové podklady podľa bodu 3.1. budú poskytnuté záujemcom spolu so súťažnými podkladmi v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

## Technické špecifikácie predmetu zákazky

ktoré v poskytnutom, projekte odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke a v ocenenom položkovom rozpočte (Výkaze výmer) v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Zároveň uchádzač predloží aj technické listy k ekvivalentným výrobkom.

## Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

### Uchádzač je povinný náležite preštudovať priloženú projektovú dokumentáciu a požiadavky na obstarávané práce uvedené v týchto súťažných podkladoch.

### Uchádzač je povinný predložiť  kópiu  licencie na vykonanie  prác pri  zhotovení kontaktných tepelnoizolačných systémov ( v rátane jej  príloh) na systém navrhnutý v projekte stavby, resp. pri použití ekvivalentného systému na navrhnutý ekvivalentný systém vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom

### Uchádzač je povinný k výrobkom alebo zariadeniam, ktoré ocenil vo výkaze výmer predložiť technický list, (resp. certifikát), alebo vyhlásenie o parametroch, ktorými preukáže požadované parametre a to pre nasledovné položky:

SO 01.1, El.l.a) 01.1-Zateplenie obvodového plášťa - položky č. 16 a 23

| 16 | Kontaktný zatepľovací systém z grafitového EPS hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy |
| --- | --- |
| 23 | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy |

SO 01.1, El.l.d) 01.1-Výmena otvorových konštrukcií - položky č. 9, 22 a 25

| 9 | Okno exteriérové ,plastové, 2 krídlové, OS+OS, zasklenie izolačným 3sklom, 1500x1750mm, podrobná špecifikácia podľa PD, pol. H03 |
| --- | --- |
| 22 | Exteriérová zasklená stena s 2krídlovými otváravými dverami, izolačné bezpečnostné 3sklo, 1800x2240mm, podrobná špecifikácia podľa PD, pol.H01 |
| 25 | Dvere požiarne oceľové, interiérové, dvojkrídlové , PB 30-A, zateplené, povrchová úprava práškovým lakovaním, s prahovou padacou lištou, kovanie kľučka-kľučka, šxv 1450x1970 mm, pol.E02 |

SO 01.1, E1.2. 01.1-Stavebná časť a statika - položka č. 150

| 150 | Podlaha PVC homogénna, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, Bfl-s1, najvyššia trieda, nízka abrazívnosť, |
| --- | --- |

SO 01.1, E 1.4. 01.1-Zdravotechnická inštalácia, vonkajšia kanalizácia - položky č. 102 a 105

| 102 | Batéria umývadlová nástenná páková, výtokové rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm, aktívny perlátor, batéria musí patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného vodného štítku |
| --- | --- |
| 105 | Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm, aktívny perlátor, batéria musí patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného vodného štítku |

SO 01.1, E1.7. 01.1-Elektroinštalácia - položky č. 27 a 30

| 27 | Prisadené bezpečnostné núdzové svietidlo s vlastnou baterkou LiFePO4 3hodiny automatické testovacie tlačítko, IP20, IK03, Rozmer 140x3, príkon 2W, Svetelný tok 212 lm |
| --- | --- |
| 30 | Štíhle prisadené LED kancelárske svietidlo IP20, IK03, 4000K, svetelný výkon 142lm/W, Rozmer 1210x162x44, príkon 29W, Svetelný tok 4120l m |

Upozornenie:

V prípade ak uchádzač preukazuje  technické parametre  certifikátom,  technickým listom alebo iným dokladom, v ktorom sú uvedené viaceré typy zariadení, je uchádzač povinný vyznačiť v predloženej dokumentácii, ktorý konkrétny typ zariadenia ocenil.