Príloha č. 1

OPIS  PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je poskytovanie pravidelného servisu klimatizačných jednotiek v priestoroch Národného centra zdravotníckych informácií v sídle spoločnosti na Lazaretskej ulici č. 26 v Bratislave.

Poskytovanie služieb je orientované na:

1.) Základný servis:

- čistenie a dezinfekcia kondenzátora vonkajšej a vnútornej jednotky,

- čistenie filtrov,

- skúška správneho odtoku kondenzátu,

- kontrola elektrického zapojenia,

- kontrola tlaku chladiva v okruhu,

- doplnenie chladiva (v prípade malého množstva cca do 50 g),

- diagnostika prípadnej poruchy s následným vypracovaním cenovej ponuky,

- vrátane dopravy na miesto servisu,

- vypracovanie protokolu o vykonaní kontroly úniku chladiva podľa nariadenia (ES) č. 842/2006  a zákona č. 286/2009 Z. z. a vyhlášky č. 314/2009 Z. z. (Leaklog - 7 zariadení nad 12 kW).

V prípade prác a náhradných dielov ako aj doplnenie chladiva, ktoré je potrebné dodať a vykonať

nad rámec bodu 1.) na základe výstupu zo základného servisu, vypracuje poskytovateľ cenovú

ponuku. Objednávateľ musí cenovú ponuku vopred odsúhlasiť prostredníctvom emailu.

2.) Servisný zásah:

- nástup na servisný zásah do 48 hodín od telefonického resp. e-mailového nahlásenia poruchy,

- vykonanie obhliadky a diagnostika poruchy s následným vypracovaním ponuky.

V prípade náhradných dielov, ktoré je potrebné dodať v prípade poruchy na základe výstupu zo

servisného zásahu, vypracuje dodávateľ cenovú ponuku. Objednávateľ musí cenovú ponuku

vopred odsúhlasiť prostredníctvom emailu.

| Umiestnenie | Perióda kontroly (jar-jeseň) | Typ vonkajšej klimatizácie | Počet klim. jednotiek | Typ vnútornej klimatizácie | Počet klim. jednotiek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.poschodie suterén miestnosť č. -104 akumulátorovňa | 2x ročne | TOSHIBA RAS-24S2AH-ES2 6,8 kW | 1 | TOSHIBA RAS-24SKHP-ES2 6,8 kW | 1 |
| 1.poschodie kancelária č. 112 | 2x ročne | GREE GWHD(18)NK3FO 5kW (split) | 1 |  | 1* vonku |
|  |  |  |  | GREE GWH(09)KF-K3DNA6E/I 2,6 kW | 1 |
| 1.poschodie kancelária č. 113 | 2x ročne |  |  | GREE GWH(12)KF-K3DNA6E/I 3,5 kW | 1 |
| 2.poschodie kancelária č. 214 | 2x ročne | Whirlpool AMC 993 AC 18K CH-2 1,7 kW | 1 | Whirlpool AMC 993 AC 18K CH-2 1,7 kW | 1 |
| 2.poschodie serverovňa | 2x ročne | LU-VE CONTARDO SVHS 36-/0 | 5 | LENOX DHADC0205 19,9 kW | 5 |
| 3.poschodie kancelária č. 309 | 2x ročne | SINCLAIR ASH-12AP 3,2 kW | 1 | SINCLAIR ASH-12AP 3,2 kW | 1 |
| 3.poschodie kancelária č. 310 | 2x ročne | SINCLAIR ASH-12AP 3,2 kW | 1 | SINCLAIR ASH-12AP 3,2 kW | 1 |
| 3.poschodie kancelária č. 311 | 2x ročne | SINCLAIR ASH-12AP 3,2 kW SINCLAIR ASH-09AP 2,65 kW | 2 | SINCLAIR ASH-12AP 3,2 kW SINCLAIR ASH-09AP 2,65 kW | 2 |
| 3.poschodie kancelária č. 312 | 2x ročne | SINCLAIR ASH-09AP 2,65 kW | 1 | SINCLAIR ASH-09AP 2,65 kW | 1 |
| 4.poschodie kancelária č. 409 | 2x ročne | GREE GWH12KF-K3DNA5J/0 3,5 kW | 1 | GREE GWH12KF-K3DNBIJ/I 3,5 kW | 1 |
| 5.poschodie kancelária č. 502 | 2x ročne | GREE GWHD(56S)NM3CO 16 kW | 1 |  | 1* vonku |
|  |  |  |  | GREE GWH (09)KF-K3DNA6E/I 2,6 kW | 1 |
| 5.poschodie kancelária č. 503 | 2x ročne |  |  | GREE GWH (09)KF-K3DNA6E/I 2,6 kW | 1 |
| 5.poschodie kancelária č. 504 | 2x ročne |  |  | GREE GWH (07)KF-K3DNA6E/I 2,1 kW | 1 |
| 5.poschodie kancelária č. 505 | 2x ročne |  |  | GREE GWH (09)KF-K3DNA6E/I 2,6 kW | 1 |
| 5.poschodie kancelária č. 506 | 2x ročne |  |  | GREE GWH (09)KF-K3DNA6E/I 2,6 kW | 1 |
| 5.poschodie kancelária č. 507 | 2x ročne |  |  | GREE GWH (18)KG-K3DNA6E/I 5,3 kW | 2 |
| 5.poschodie kancelária č. 508a | 2x ročne | GREE GWHD(56S)NM3CO 16 kW | 1 |  | 1* vonku |
|  |  |  |  | GREE GWH (09)KF-K3DNA6E/I 2,6 kW | 1 |
| 5.poschodie kancelária č. 508b | 2x ročne |  |  | GREE GWH (09)KF-K3DNA6E/I 2,6 kW | 1 |
| 5.poschodie kancelária č. 509 | 2x ročne |  |  | GREE GWH (09)KF-K3DNA6E/I 2,6 kW | 1 |
| 5.poschodie kancelária č. 510 | 2x ročne |  |  | GWH (09)KF-K3DNA6E/I 2,6 kW | 1 |
| 5.poschodie miestnosť č. 511 serverovňa | 2x ročne | CIAT STELLA 24B K 7040001 | 2 | CIAT STELLA 24BD7039977 | 2 |
|  |  |  |  |  | (zariade- nia nad 12 kW) |