Technická špecifikácia a jednotkové ceny:

Logický celok č. 7: Chladiace zariadenie pre riadené kvasenie (1 ks)

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota parametra | Splnenie technickej požiadavky Ponúkané parametre |
| --- | --- | --- |
| Digitálny termostat | áno |  |
| Vypúšťací ventil | áno |  |
| Priame napojenie na vymrazovacie dosky a chladiace plášte | áno |  |
| Ovládanie pre min. 4 nádrže | áno |  |
| Vybavenie agregáta | min. 4 výstupy |  |
| Hadice s rozmermi | min. 12x9 mm - 20 m |  |

| Názov ponúknutého tovaru |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno výrobcu |  |
| Cena v EUR bez DPH |  |
| DPH 20% |  |
| Celková cena spolu v EUR s DPH |  |

Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ........................ dňa ................................

-----------------------------------------------------

podpis + pečiatka