IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:

CANDIDATE IDENTIFICATION INFORMATION:

| Obchodný názov: Trade name |  |
| --- | --- |
| Sídlo: Adress |  |
| Kontaktná adresa Contact adress |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: Vat number |  |
| Štatutárny zástupca: Legal representative: |  |
| Email: |  |
| Telefón: Telephone |  |

- VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA:

A) CANDIDATE STATEMENT:

Na základe Vášho oslovenia  na predloženie cenovej ponuky k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky s názvom „Investície zamerané na zníženie a pokrytie energetických potrieb spoločnosti MPconnect s.r.o.“, ktoré som prebral/a dňa .................. Vám predkladám cenovú ponuku.

Based on your request to submit a price offer to determine the estimated value of the contract entitled "Investments aimed at reducing and covering the energy needs of MPconnect s.r.o.", which I took over on ............... ... I am presenting you with a price offer

Zároveň vyhlasujem, že predložená cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

At the same time, I declare that the submitted price offer corresponds to the prices usual at the given place and time.

V .................................................., dňa ...........................................................

In                                                     date

-----------------------------------------------------

podpis + pečiatka

signature+stamp

- Technická špecifikácia a jednotkové ceny:

Technical specification and unit prices:

Logický celok č. 1: LED svetlá na zimné pestovanie *

Logical unit no. 1: LED lights for winter cultivation *

| - LED svetlá na zimné pestovanie – 1200ks - 1) LED lights for winter cultivation - 1200pcs |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Technický údaj - požadovaný parameter Technical data - required parameter |  |  | Technický údaj - požadovaný parameter ** Technical data - required parameter ** |  |
| Základná výbava: Basic equipment: |  |  |  |  |
| Spektrum: 90% červené, 5% zelené/biele, 5% modré Spectrum: 90% red, 5% green/white, 5% blue |  |  | ÁNO / NIE YES/NO |  |
| Ovládanie stmievania Dimming control |  |  | ÁNO / NIE YES/NO |  |
| Typický tok fotónov od 2800 do 3900 umol/s Typical photon flux from 2800 to 3900 umol / s |  |  |  |  |
| Spotreba energie min. 520 W Energy consumption min. 520 W |  |  |  |  |
| Efektívnosť min. 3,5 umol/J Efficiency min. 3.5 umol / J |  |  |  |  |
| Efektívnosť pri 50% (stlmená prevádzka) min. 3,8 umol/J Efficiency at 50% (quiet operation) min. 3.8 umol / J |  |  |  |  |
|  | Množstvo Quantity | Jednotková cena bez DPH Unit price without VAT |  | Cena spolu bez DPH Total price without VAT |
| LED svetlá na zimné pestovanie LED lights for winter cultivation | 1200 ks 1200pcs |  |  |  |
| Výrobca*** Manufacturer *** |  |  |  |  |
| Typové označenie*** Type designation *** |  |  |  |  |

* Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým logickým celkom, na ktoré predkladáte cenovú ponuku, ako aj riadky pre celkovú cenu. Formát dokumentu nemeňte!

* Fill in only the lines belonging to the logical units for which you are submitting a price offer, as well as the lines for the total price. Do not change the document format!

** vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia

** select relevant, resp. fill in the parameter of the offered device

*** doplňte/fill in

Logický celok č. 2: Kogeneračná jednotka *

Logical unit no. 2: Cogeneration unit *

| - – Kogeneračná jednotka – 1 ks - 2) - Cogeneration unit - 1 pc |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Technický údaj - požadovaný parameter Technical data - required parameter |  |  | Splnenie podmienky / Ponúkané parametre ** Fulfillment of the condition / Offered parameters ** |  |
| Základná výbava: Basic equipment: |  |  |  |  |
| Palivo – zemný plyn Fuel - natural gas |  |  | ÁNO / NIE YES/NO |  |
| Elektrický výkon min. 999 kWel Electrical power min. 999 kWel |  |  |  |  |
| Teplo z chladenia motora min. 600 kW Engine cooling heat min. 600 kW |  |  |  |  |
| Teplo z chladenia zmesi min. 100 kW Heat from cooling the mixture min. 100 kW |  |  |  |  |
| Teplo z chladenia spalín min. 500 kW Flue gas cooling heat min. 500 kW |  |  |  |  |
| Spotreba paliva max. 3000 kW Fuel consumption max. 3000 kW |  |  |  |  |
| Elektrická účinnosť min. 35 % Electrical efficiency min. 35% |  |  |  |  |
| Tepelná účinnosť min. 35 % Thermal efficiency min. 35% |  |  |  |  |
| Celková účinnosť min. 83 % Total efficiency min. 83% |  |  |  |  |
|  | Množstvo Quantity | Jednotková cena bez DPH Unit price without VAT |  | Cena spolu bez DPH Total price without VAT |
| Kogeneračná jednotka Cogeneration unit | 1 ks 1pcs |  |  |  |
| Výrobca*** Manufacturer *** |  |  |  |  |
| Typové označenie*** Type designation *** |  |  |  |  |

* Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým logickým celkom, na ktoré predkladáte cenovú ponuku, ako aj riadky pre celkovú cenu. Formát dokumentu nemeňte!

* Fill in only the lines belonging to the logical units for which you are submitting a price offer, as well as the lines for the total price. Do not change the document format!

** vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia

** select relevant, resp. fill in the parameter of the offered device

*** doplňte/fill in

Sumarizácia cenovej ponuky:

Bid summary:

| P.č. | Názov položky Item name | Počet PCS | Jednotková cena bez DPH Unit price without VAT | Spolu cena v EUR bez DPH Total price in EUR without VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LED svetlá na zimné pestovanie LED lights for winter cultivation | 1200 ks 1200pcs |  |  |
| 2. | Kogeneračná jednotka Cogeneration unit | 1 ks 1pcs |  |  |

Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým logickým celkom, na ktoré predkladáte cenovú ponuku, ako aj riadky pre celkovú cenu. Formát dokumentu nemeňte!*

* Fill in only the lines belonging to the logical units for which you are submitting a price offer, as well as the lines for the total price. Do not change the document format!

V .................................................., dňa ...........................................................

In                                                              date

---------------------------------------------------

podpis + pečiatka

signature+stamp