**IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:**

**CANDIDATE IDENTIFICATION INFORMATION:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný názov:****Trade name** |  |
| **Sídlo:****Adress** |  |
| **Kontaktná adresa****Contact adress** |  |
| **IČO:** |  |
| **DIČ:** |  |
| **IČ DPH:****Vat number** |  |
| **Štatutárny zástupca:****Legal representative:** |  |
| **Email:** |  |
| **Telefón:****Telephone** |  |

1. **VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA:**

**A) CANDIDATE STATEMENT:**

Na základe Vášho oslovenia na predloženie cenovej ponuky k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky s názvom *„****Investície zamerané na zníženie a pokrytie energetických potrieb spoločnosti MPconnect s.r.o.****“*, ktoré som prebral/a dňa .................. Vám predkladám cenovú ponuku.

Based on your request to submit a price offer to determine the estimated value of the contract entitled "Investments aimed at reducing and covering the energy needs of MPconnect s.r.o.", which I took over on ............... ... I am presenting you with a price offer

**Zároveň vyhlasujem, že predložená cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.**

At the same time, I declare that the submitted price offer corresponds to the prices usual at the given place and time.

**V .................................................., dňa ...........................................................**

**In date**

**-----------------------------------------------------**

 **podpis + pečiatka**

 **signature+stamp**

1. **Technická špecifikácia a jednotkové ceny:**

**Technical specification and unit prices:**

**Logický celok č. 1: LED svetlá na zimné pestovanie \***

**Logical unit no. 1: LED lights for winter cultivation \***

|  |
| --- |
| 1. **LED svetlá na zimné pestovanie – 1200ks**
2. **1) LED lights for winter cultivation - 1200pcs**
 |
| **Technický údaj - požadovaný parameter****Technical data - required parameter** | **Technický údaj - požadovaný parameter \*\*****Technical data - required parameter \*\*** |
| Základná výbava:Basic equipment: |
| Spektrum: 90% červené, 5% zelené/biele, 5% modréSpectrum: 90% red, 5% green/white, 5% blue | ÁNO / NIEYES/NO |
| Ovládanie stmievaniaDimming control | ÁNO / NIEYES/NO |
| Typický tok fotónov od 2800 do 3900 umol/sTypical photon flux from 2800 to 3900 umol / s |  |
| Spotreba energie min. 520 WEnergy consumption min. 520 W |  |
| Efektívnosť min. 3,5 umol/JEfficiency min. 3.5 umol / J |  |
|  |  |
| Efektívnosť pri 50% (stlmená prevádzka) min. 3,8 umol/JEfficiency at 50% (quiet operation) min. 3.8 umol / J |  |
|  | MnožstvoQuantity | Jednotková cena bez DPHUnit price without VAT | Cena spolu bez DPH Total price without VAT |
| **LED svetlá na zimné pestovanie****LED lights for winter cultivation** | **1200 ks****1200pcs** |  |  |
| **Výrobca\*\*\*****Manufacturer \*\*\*** |  |
| **Typové označenie\*\*\*****Type designation \*\*\*** |  |

\* Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým logickým celkom, na ktoré predkladáte cenovú ponuku, ako aj riadky pre celkovú cenu. Formát dokumentu nemeňte!

\* Fill in only the lines belonging to the logical units for which you are submitting a price offer, as well as the lines for the total price. Do not change the document format!

\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia

\*\* select relevant, resp. fill in the parameter of the offered device

\*\*\* doplňte/fill in

**Logický celok č. 2: Kogeneračná jednotka \***

**Logical unit no. 2: Cogeneration unit \***

|  |
| --- |
| 1. **– Kogeneračná jednotka – 1 ks**
2. **2) - Cogeneration unit - 1 pc**
 |
| **Technický údaj - požadovaný parameter****Technical data - required parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*****Fulfillment of the condition / Offered parameters \*\*** |
| Základná výbava:Basic equipment: |
|  |  |
| Palivo – zemný plynFuel - natural gas | ÁNO / NIEYES/NO |
| Elektrický výkon min. 999 kWelElectrical power min. 999 kWel |  |
| Teplo z chladenia motora min. 600 kWEngine cooling heat min. 600 kW |  |
| Teplo z chladenia zmesi min. 100 kWHeat from cooling the mixture min. 100 kW |  |
| Teplo z chladenia spalín min. 500 kWFlue gas cooling heat min. 500 kW |  |
| Spotreba paliva max. 3000 kWFuel consumption max. 3000 kW |  |
| Elektrická účinnosť min. 35 %Electrical efficiency min. 35% |  |
| Tepelná účinnosť min. 35 %Thermal efficiency min. 35% |  |
| Celková účinnosť min. 83 %Total efficiency min. 83% |  |
|  | Množstvo Quantity | Jednotková cena bez DPHUnit price without VAT | Cena spolu bez DPHTotal price without VAT |
| **Kogeneračná jednotka****Cogeneration unit** | **1 ks****1pcs** |  |  |
| **Výrobca\*\*\*****Manufacturer \*\*\*** |  |
| **Typové označenie\*\*\*****Type designation \*\*\*** |  |

\* Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým logickým celkom, na ktoré predkladáte cenovú ponuku, ako aj riadky pre celkovú cenu. Formát dokumentu nemeňte!

\* Fill in only the lines belonging to the logical units for which you are submitting a price offer, as well as the lines for the total price. Do not change the document format!

\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia

\*\* select relevant, resp. fill in the parameter of the offered device

\*\*\* doplňte/fill in

**Sumarizácia cenovej ponuky:**

**Bid summary:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Názov položky**Item name | **Počet****PCS** | **Jednotková cena bez DPH**Unit price without VAT | **Spolu cena v EUR bez DPH****Total price in EUR without VAT**  |
| 1. | LED svetlá na zimné pestovanieLED lights for winter cultivation | 1200 ks1200pcs |  |   |
| 2. | Kogeneračná jednotkaCogeneration unit | 1 ks1pcs |  |  |

***Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým logickým celkom, na ktoré predkladáte cenovú ponuku, ako aj riadky pre celkovú cenu. Formát dokumentu nemeňte!\****

\* Fill in only the lines belonging to the logical units for which you are submitting a price offer, as well as the lines for the total price. Do not change the document format!

**V .................................................., dňa ...........................................................**

**In date**

**---------------------------------------------------**

 **podpis + pečiatka**

 **signature+stamp**