| Názov obstarávateľa: | Poľnohospodárske družstvo "SNP" so sídlom v Sklabini, okres Martin |
| --- | --- |
| IČO: | 00196851 |
| Predmet zákazky (stroj): | Cyklónový ventilátor |
| Množstvo: | 16 ks |

Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:

Cyklónový ventilátor

telo ventilátora z kompozitného vlákna

Počet deflektorov 4 ks

Rozmery: šírka. 1730 mm, výška 1640 mm, max hmotnosť 110 kg

Výkon: výmena vzduchu min. 40 000 m3/hod

Elektrický príkon max 1,3 kw

Napájanie 380 V

Prenos krútiaceho momentu na vrtuľu prostredníctvom klinového remeňa

Možnosť riadenia otáčok prostredníctvom frekvenčného meniča - automatické riadenie systému ventilácie

Frekvenčný menič vyhovujúci do náročných podmienok maštale, možnosť napojiť na riadiacu jednotku s ovládaním ventilátorov na základe vzťahu hodnoty teploty a vlhkosti

Frekvenčný menič: 3 fázy, napätie 300v, vstup 0-10 V, krytie IP 55, 16 amp.

Možnosť riadenia činnosti prostredníctvom riadiacej jednotky na základe THI indexu(teplota/rel. vlhkosť)

THI kontroler disponuje vlastným wifi signálom, možnosť pripojenia na internet, ovládanie cez mobilnú aplikáciu, možnosť pripojenia tepelno-vlhkostného sezora

Súčasťou dodávky aj elektroinštalačný a kotviaci materiál

Montáž

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Oprávnený zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v eur bez DPH | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis oprávnenej osoby