## Servis zariadení WTW
Príloha č. 1 - Cenová ponuka pre časť č. 1 Servis a opravy prístrojov WTW
Identifikácia uchádzača
Názov uchádzača
Sídlo
IČO
Kontaktná osoba
Tel. kontakt
Zoznam, umiestnenie a ceny za poskytovanie servisu WTW prístrojov
Pravidelný servis zariadení
Dodávateľ vyplní žlto podfarbené polia
Umiestnenie | Poradové číslo | Názov | Merná veličina | Požadované pravidelné servisné úkony a intervaly |  | Cena za prvý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za druhý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za 2 roky* servisu v EUR bez DPH
[6 empty] | Práca | Spotrebný materiál | Spolu | Práca | Spotrebný materiál | Spolu
BVS Laboratórium *** | 1 | pH 540 GLP | pH a teplota | Kalibrácia 1x za rok. Čistenie 1 x za rok. V rámci preventívnej prehliadky sa vykonáva kontrola prístroja, čistenie a kalibrácia. Požadujeme kópiu certifikátu použitého CRM na kalibráciu. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | pH 7110 | pH a teplota | Kalibrácia 1x za rok. Čistenie 1 x za rok. V rámci preventívnej prehliadky sa vykonáva kontrola prístroja, čistenie a kalibrácia. Požadujeme kópiu certifikátu použitého CRM na kalibráciu. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | pH 720 | pH a teplota | Kalibrácia 1x za rok. Čistenie 1 x za rok. V rámci preventívnej prehliadky sa vykonáva kontrola prístroja, čistenie a kalibrácia. Požadujeme kópiu certifikátu použitého CRM na kalibráciu. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Cond 720 | vodivosť a tepl. | Kalibrácia 1x za rok. Čistenie 1 x za rok. V rámci preventívnej prehliadky sa vykonáva kontrola prístroja, čistenie a kalibrácia. Požadujeme kópiu certifikátu použitého CRM na kalibráciu. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Cond 720 | vodivosť a tepl. | Kalibrácia 1x za rok. Čistenie 1 x za rok. V rámci preventívnej prehliadky sa vykonáva kontrola prístroja, čistenie a kalibrácia. Požadujeme kópiu certifikátu použitého CRM na kalibráciu. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Cond 7110 | vodivosť a tepl. | Kalibrácia 1x za rok. Čistenie 1 x za rok. V rámci preventívnej prehliadky sa vykonáva kontrola prístroja, čistenie a kalibrácia. Požadujeme kópiu certifikátu použitého CRM na kalibráciu. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Cond LF 539 | vodivosť a tepl. | Kalibrácia 1x za rok. Čistenie 1 x za rok. V rámci preventívnej prehliadky sa vykonáva kontrola prístroja, čistenie a kalibrácia. Požadujeme kópiu certifikátu použitého CRM na kalibráciu. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | TS 606 CZ/2 - Var** | Termostat | Kalibrácia 1x za rok. V rámci preventívnej prehliadky sa vykonáva kontrola prístroja a kalibrácia teploty. V protokole požadujeme uviesť identifikáciu použitého referenčného teplomera (napr. číslo certifikátu o kalibrácii) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | TS 606 CZ/2 - Var** | Termostat | Kalibrácia 1x za rok. V rámci preventívnej prehliadky sa vykonáva kontrola prístroja a kalibrácia teploty. V rámci preventívnej prehliadky by mal servisný technik skontrolovať opotrebovanie prístroja resp. jeho častí a túto informáciu zaznamenať do protokolu. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | TS 606 CZ/2 - Var** | Termostat | Kalibrácia 1x za rok. V rámci preventívnej prehliadky sa vykonáva kontrola prístroja a kalibrácia teploty. V protokole požadujeme uviesť identifikáciu použitého referenčného teplomera (napr. číslo certifikátu o kalibrácii) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** V rámci preventívnej prehliadky servisný technik skontroluje opotrebovanie prístroja resp. jeho častí a túto informáciu zaznamená do protokolu. *** V rámci preventívnej prehliadky / opravy servisný technik vystaví protokol v ktorom uvedie všetky relevantné informácie týkajúce sa vykonávaných činností. | [5 empty] | Predpokladaný počet výjazdov za prvý rok | Cena za výjazd v EUR bez DPH | Spolu za dopravu za prvý rok* | Predpokladaný počet výjazdov za druhý rok | Cena za výjazd v EUR bez DPH | Spolu za dopravu za druhý rok* | Spolu za dopravu za 2 roky*
[5 empty] | Dopravné náklady |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Spolu cena za prvý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Spolu cena za prvý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena za prvý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Spolu cena za druhý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Spolu cena za druhý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena za druhý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena za 2 roky* v € bez DPH |  |  |  | 0
* Obdobím 1 roka resp. 2 rokov sa rozumie 12 resp. 24 mesiacov od začiatku poskytovania zmluvného plnenia (nejedná sa o kalendárny rok).
Dodávateľ vyplní žlto podfarbené polia
Umiestnenie | Poradové číslo | Názov | Merná veličina | Požadované pravidelné servisné úkony a intervaly |  | Cena za prvý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za druhý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za 2 roky* servisu v EUR bez DPH
[6 empty] | Práca | Spotrebný materiál | Spolu | Práca | Spotrebný materiál | Spolu
ČOV Devínska Nová Ves | 1 | Sensolyt 700 IQ | pH a teplota | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 2x za rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| 2 | FDO 700 IQ | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | FDO 700 IQ | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | FDO 700 IQ | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Ammolyt 700 IQ | NH4-N | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za 12 mesiacov |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | P 700 IQ | PO4 | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 4x za rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | FDO 700 IQ | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Sensolyt 700 IQ | ORP a teplota | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 2x za rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Sensolyt 700 IQ | ORP a teplota | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 2x za rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Nitralyt 700 IQ | NO3-N | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za 12 mesiacov |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Nitralyt 700 IQ | NO3-N | Výmena spotrebného materiálu 1x za 12 mesiacov |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | FDO 700 IQ | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | FDO 700 IQ | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Ammolyt 700 IQ | NH4-N | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za 12 mesiacov |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | P 700 IQ | PO4 | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 4x za rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Sensolyt 700 IQ | pH a teplota | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 2x za rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Varion 700 IQ | NH4-N, NO3-N | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu podľa potreby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Trescon P511 | Pcelk | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 4x za rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Predpokladaný počet výjazdov za prvý rok | Cena za výjazd v EUR bez DPH | Spolu za dopravu za prvý rok* | Predpokladaný počet výjazdov za druhý rok | Cena za výjazd v EUR bez DPH | Spolu za dopravu za druhý rok* | Spolu za dopravu za 2 roky*
[5 empty] | Dopravné náklady |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Spolu cena za prvý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Spolu cena za prvý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena za prvý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Spolu cena za druhý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Spolu cena za druhý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena za druhý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena za 2 roky* v € bez DPH |  |  |  | 0
* Obdobím 1 roka resp. 2 rokov sa rozumie 12 resp. 24 mesiacov od začiatku poskytovania zmluvného plnenia (nejedná sa o kalendárny rok).
Dodávateľ vyplní žlto podfarbené polia
Umiestnenie | Poradové číslo | Názov | Merná veličina | Požadované pravidelné servisné úkony a intervaly |  | Cena za prvý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za druhý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za 2 roky* servisu v EUR bez DPH
[6 empty] | Práca | Spotrebný materiál | Spolu | Práca | Spotrebný materiál | Spolu
ČOV Gbely | 1 | FDO 700 IQ | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | FDO 700 IQ | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Predpokladaný počet výjazdov za prvý rok | Cena za výjazd v EUR bez DPH | Spolu za dopravu za prvý rok* | Predpokladaný počet výjazdov za druhý rok | Cena za výjazd v EUR bez DPH | Spolu za dopravu za druhý rok* | Spolu za dopravu za 2 roky*
[5 empty] | Dopravné náklady |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Spolu cena za prvý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Spolu cena za prvý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena za prvý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Spolu cena za druhý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Spolu cena za druhý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena za druhý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena za 2 roky* v € bez DPH |  |  |  | 0
* Obdobím 1 roka resp. 2 rokov sa rozumie 12 resp. 24 mesiacov od začiatku poskytovania zmluvného plnenia (nejedná sa o kalendárny rok).
Dodávateľ vyplní žlto podfarbené polia
Umiestnenie | Poradové číslo | Názov | Merná veličina | Požadované pravidelné servisné úkony a intervaly |  | Cena za prvý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za druhý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za 2 roky* servisu v EUR bez DPH
[6 empty] | Práca | Spotrebný materiál | Spolu | Práca | Spotrebný materiál | Spolu
ČOV Holíč | 1 | Sensolyt 700 IQ | pH a teplota | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 2x za rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Sensolyt 700 IQ | pH a teplota | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 2x za rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | FDO 700 IQ | kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Sensolyt 700 IQ | ORP a teplota | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 2x za rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Sensolyt 700 IQ | ORP a teplota | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 2x za rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | NitraLyt 700 IQ | NO3-N | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | FDO 700 IQ | kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | FDO 700 IQ | kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | FDO 700 IQ | kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | AmmoLyt 700 IQ | NH4-N | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za 12 mesiacov |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | NitraLyt 700 IQ | NO3-N | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za 12 mesiacov |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | FDO 700 IQ | kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | FDO 700 IQ | kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | FDO 700 IQ | kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | AmmoLyt 700 IQ | NH4-N | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za 12 mesiacov |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | P 700 IQ | PO4-P | Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 4x za rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Sensolyt 700 IQ | pH a teplota | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 2x za rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | VARiON 700 IQ | N-NO3, N-NO4 | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za 12 mesiacov |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | TresCon P511 | Pcelk | Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 4x za rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Predpokladaný počet výjazdov za prvý rok | Cena za výjazd v EUR bez DPH | Spolu za dopravu za prvý rok* | Predpokladaný počet výjazdov za druhý rok | Cena za výjazd v EUR bez DPH | Spolu za dopravu za druhý rok* | Spolu za dopravu za 2 roky*
[5 empty] | Dopravné náklady |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Spolu cena za prvý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Spolu cena za prvý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena za prvý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Spolu cena za druhý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Spolu cena za druhý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena za druhý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena za 2 roky* v € bez DPH |  |  |  | 0
* Obdobím 1 roka resp. 2 rokov sa rozumie 12 resp. 24 mesiacov od začiatku poskytovania zmluvného plnenia (nejedná sa o kalendárny rok).
Dodávateľ vyplní žlto podfarbené polia
Umiestnenie | Poradové číslo | Názov | Merná veličina | Požadované pravidelné servisné úkony a intervaly |  | Cena za prvý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za druhý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za 2 roky* servisu v EUR bez DPH
[6 empty] | Práca | Spotrebný materiál | Spolu | Práca | Spotrebný materiál | Spolu
ČOV Jablonica | 1 | FDO 700 IQ F | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Predpokladaný počet výjazdov za prvý rok | Cena za výjazd v EUR bez DPH | Spolu za dopravu za prvý rok* | Predpokladaný počet výjazdov za druhý rok | Cena za výjazd v EUR bez DPH | Spolu za dopravu za druhý rok* | Spolu za dopravu za 2 roky*
[5 empty] | Dopravné náklady |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Spolu cena za prvý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Spolu cena za prvý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena za prvý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Spolu cena za druhý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Spolu cena za druhý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena za druhý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena za 2 roky* v € bez DPH |  |  |  | 0
Dodávateľ vyplní žlto podfarbené polia
Umiestnenie | Poradové číslo | Názov | Merná veličina | Požadované pravidelné servisné úkony a intervaly |  | Cena za prvý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za druhý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za 2 roky* servisu v EUR bez DPH
[6 empty] | Práca | Spotrebný materiál | Spolu | Práca | Spotrebný materiál | Spolu
ČOV Kopčany | 1 | FDO 700 IQ | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | FDO 700 IQ | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Predpokladaný počet výjazdov za prvý rok | Cena za výjazd v EUR bez DPH | Spolu za dopravu za prvý rok* | Predpokladaný počet výjazdov za druhý rok | Cena za výjazd v EUR bez DPH | Spolu za dopravu za druhý rok* | Spolu za dopravu za 2 roky*
[5 empty] | Dopravné náklady |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Spolu cena za prvý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Spolu cena za prvý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena za prvý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Spolu cena za druhý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Spolu cena za druhý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena za druhý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena za 2 roky* v € bez DPH |  |  |  | 0
* Obdobím 1 roka resp. 2 rokov sa rozumie 12 resp. 24 mesiacov od začiatku poskytovania zmluvného plnenia (nejedná sa o kalendárny rok).
Dodávateľ vyplní žlto podfarbené polia
Umiestnenie | Poradové číslo | Názov | Merná veličina | Požadované pravidelné servisné úkony a intervaly |  | Cena za prvý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za druhý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za 2 roky* servisu v EUR bez DPH
[6 empty] | Práca | Spotrebný materiál | Spolu | Práca | Spotrebný materiál | Spolu
ČOV Malacky | 1 | Sensolyt 700 IQ | pH a teplota | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 2x za rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | FDO 700 IQ | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | FDO 700 IQ | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | FDO 700 IQ | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | FDO 700 IQ | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | FDO 700 IQ | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Sensolyt 700 IQ | ORP a teplota | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 2x za rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Predpokladaný počet výjazdov za prvý rok | Cena za výjazd v EUR bez DPH | Spolu za dopravu za prvý rok* | Predpokladaný počet výjazdov za druhý rok | Cena za výjazd v EUR bez DPH | Spolu za dopravu za druhý rok* | Spolu za dopravu za 2 roky*
[5 empty] | Dopravné náklady |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Spolu cena za prvý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Spolu cena za prvý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena za prvý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Spolu cena za druhý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Spolu cena za druhý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena za druhý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena za 2 roky* v € bez DPH |  |  |  | 0
* Obdobím 1 roka resp. 2 rokov sa rozumie 12 resp. 24 mesiacov od začiatku poskytovania zmluvného plnenia (nejedná sa o kalendárny rok).
Dodávateľ vyplní žlto podfarbené polia
Umiestnenie | Poradové číslo | Názov | Merná veličina | Požadované pravidelné servisné úkony a intervaly |  | Cena za prvý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za druhý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za 2 roky* servisu v EUR bez DPH
[6 empty] | Práca | Spotrebný materiál | Spolu | Práca | Spotrebný materiál | Spolu
ČOV Modra | 1 | Sensolyt 700 IQ | pH a teplota | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 2x za rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | PL 81-225pHT VP | pH | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | TetraCon 325 | vodivosť | Kalibrácia 1x za rok Čistenie 1x za rok |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | NitraLyt 700 IQ | NO3-N | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za 12 mesiacov |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | FDO 700 IQ | kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | AmmoLyt 700 IQ | NH4-N | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za 12 mesiacov |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | FDO 700 IQ | kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | AmmoLyt 700 IQ | NH4-N | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za 12 mesiacov |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | VARiON 700 IQ | N-NO3, N-NH4 | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za 12 mesiacov |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [5 empty] | Predpokladaný počet výjazdov za prvý rok | Cena za výjazd v EUR bez DPH | Spolu za dopravu za prvý rok* | Predpokladaný počet výjazdov za druhý rok | Cena za výjazd v EUR bez DPH | Spolu za dopravu za druhý rok* | Spolu za dopravu za 2 roky*
[5 empty] | Dopravné náklady |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Spolu cena za prvý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Spolu cena za prvý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena za prvý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Spolu cena za druhý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Spolu cena za druhý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena za druhý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena za 2 roky* v € bez DPH |  |  |  | 0
* Obdobím 1 roka resp. 2 rokov sa rozumie 12 resp. 24 mesiacov od začiatku poskytovania zmluvného plnenia (nejedná sa o kalendárny rok).
Dodávateľ vyplní žlto podfarbené polia
Umiestnenie | Poradové číslo | Názov | Merná veličina | Požadované pravidelné servisné úkony a intervaly |  | Cena za prvý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za druhý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za 2 roky* servisu v EUR bez DPH
[6 empty] | Práca | Spotrebný materiál | Spolu | Práca | Spotrebný materiál | Spolu
ČOV Myjava | 1 | Sensolyt 700 IQ | pH a teplota | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 2x za rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Varion 700 IQ | NH4-N, NO3-N | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za 12 mesiacov |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Predpokladaný počet výjazdov za prvý rok | Cena za výjazd v EUR bez DPH | Spolu za dopravu za prvý rok* | Predpokladaný počet výjazdov za druhý rok | Cena za výjazd v EUR bez DPH | Spolu za dopravu za druhý rok* | Spolu za dopravu za 2 roky*
[5 empty] | Dopravné náklady |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Spolu cena za prvý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Spolu cena za prvý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena za prvý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Spolu cena za druhý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Spolu cena za druhý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena za druhý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena za 2 roky* v € bez DPH |  |  |  | 0
* Obdobím 1 roka resp. 2 rokov sa rozumie 12 resp. 24 mesiacov od začiatku poskytovania zmluvného plnenia (nejedná sa o kalendárny rok).
Dodávateľ vyplní žlto podfarbené polia
Umiestnenie | Poradové číslo | Názov | Merná veličina | Požadované pravidelné servisné úkony a intervaly |  | Cena za prvý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za druhý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za 2 roky* servisu v EUR bez DPH
[6 empty] | Práca | Spotrebný materiál | Spolu | Práca | Spotrebný materiál | Spolu
ČOV Plavecký Peter | 1 | FDO 700 IQ F | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Predpokladaný počet výjazdov za prvý rok | Cena za výjazd v EUR bez DPH | Spolu za dopravu za prvý rok* | Predpokladaný počet výjazdov za druhý rok | Cena za výjazd v EUR bez DPH | Spolu za dopravu za druhý rok* | Spolu za dopravu za 2 roky*
[5 empty] | Dopravné náklady |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Spolu cena za prvý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Spolu cena za prvý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena za prvý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Spolu cena za druhý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Spolu cena za druhý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena za druhý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena za 2 roky* v € bez DPH |  |  |  | 0
* Obdobím 1 roka resp. 2 rokov sa rozumie 12 resp. 24 mesiacov od začiatku poskytovania zmluvného plnenia (nejedná sa o kalendárny rok).
Cekový súčet ceny za servis pre časť 1
Celková cena servisu za prvý rok |  |  | 0
Celková cena servisu za druhý rok |  |  | 0
Celková cena servisu za 2 roky za časť 1. v € bez DPH |  |  | 0
Položky ceny za poskytovanie opráv WTW prístrojov
Dopravné náklady za výjazd v prípade vzniku poruchy alebo potreby opravy
Dodávateľ vyplní žlto podfarbené polia
Cieľ sevisného výjazdu |  |  | Cena za výjazd v EUR bez DPH
Laboratória BVS, Bratislava |  |  | 0
ČOV Devínska Nová Ves |  |  | 0
ČOV Gbely |  |  | 0
ČOV Holíč |  |  | 0
ČOV Jablonica |  |  | 0
ČOV Kopčany |  |  | 0
ČOV Malacky |  |  | 0
ČOV Modra |  |  | 0
ČOV Myjava |  |  | 0
ČOV Plavecký Peter |  |  | 0
Ocenenie servisnej hodiny |  |  | Cena v EUR bez DPH
Cena za servisnú hodinu* (bez ohľadu na počet zasahujúcich technikov) |  |  | 0
*Najvyššia akceptovaná hodinová sadzba je 45€ bez DPH
V .....................
Dňa ............................ |  |  |  | ..........................................
Meno, priezvisko a podpis