## Sumár
Príloha č. 1 - Cenová ponuka pre časť č. 2 Servis a opravy prístrojov Hach Lange
Identifikácia uchádzača
Názov uchádzača
Sídlo
IČO
Kontaktná osoba
Tel. kontakt
Sumarizácia jednotlivých cien
Názov | Cena za 24 mesiacov v € bez DPH
ČOV Petržalka | 0
ČOV Vrakuňa | 0
ČOV Senica | 0
ČOV Hamuliakovo | 0
ČOV Šaštín - Stráže | 0
ČOV Brezová p. Bradlom | 0
ČOV Skalica | 0
ČOV Sajdíkové Humence | 0
ČOV Častá | 0
ČOV Devínska Nová Ves | 0
ČOV Myjava | 0
ČOV Senec | 0
DCHTLČ | 0
DVV a OKVaŠK | 0
Chémia pre analyzátory | 0
Celkový paušálny poplatok za servisný program a chémiu pre analyzátory na 2 roky za časť č. 2 predmetu zákazky | 0
Uchádzač je povinný vyplniť všetky modro podfarbené polia nachádzajúce sa v tomto dokumente (vrátane všetkých záložiek)
Počet záložiek na vyplnenie: 15
V .....................
Dňa ............................ |  | ..........................................
Meno, priezvisko a podpis

## ČOV Petržalka
COV Petržalka
Celkom 105 zariadení: 5 x SC1000 DM, 21 x SC1000 PM, 16 x LDO2, 8 x Nitr Plus, 1 x Nitr Clear, 12 x Solitax, 1 x pHD, 4 x ORP, 5 x SC200, 8 x Sonatax, 9 x Filtrax, 5 x Amtax, 4 x Phosphax, 1 x Ph.Sigma, 1 x Sigmatax. 1x Vzorkovač Buhler, 3 x Spektrofotometer DR3900 Z toho bude servisovaných 74 zariadení: 16 x LDO2, 8 x Nitr Plus, 1 x Nitr Clear, 12 x Solitax, 1 x pHD, 4 x ORP, 8 x Sonatax, 9 x Filtrax, 5 x Amtax, 4 x Phosphax, 1 x Ph.Sigma, 1 x Sigmatax. 1x Vzorkovač Buhler, 3 x Spektrofotometer DR3900
Objednávateľ požaduje vykonať servisné úkony / servisné služby podľa štandardov definovaných výrobcom v rámci programov uvedených na stránke : https://sk.hach.com/service-overview
Dodávateľ vyplní modro podfarbené polia. Cena musí obsahovať poplatok za vybraný servisný program / službu vrátane spotrebného materiálu pokiaľ už nie je súčasťou požadovaného programu.
prístroj: | serial number. | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
16 x LDO2
LDO 2 kyslíková sonda | 142400000022 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 142400000027 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 142450000042 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 143280000002 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 143280000004 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 142400000028 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 193030000077 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 142450000036 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 143280000005 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 143300000006 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 143280000008 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 143280000011 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 143290000075 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 143300000019 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 143280000016 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 143290000027 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
8 x Nitrarax SC |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Nitratax SC | 1561615 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Nitratax SC | 1561616 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Nitratax SC | 1580248 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Nitratax SC | 1580249 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Nitratax SC | 1578220 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Nitratax SC | 1578221 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Nitratax SC | 1578753 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Nitratax SC | 1578755 | STANDARD PLUS | 0 | 0
2x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
1 x Nitratax Clear |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Nitratax Clear | 1579641 | STANDARD PLUS | 0 | 0
2x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
12 x Solitax SC |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Solitax SC | 1561778 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Solitax SC | 1562051 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Solitax SC | 1561779 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Solitax SC | 1465904 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Solitax SC | 1580841 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Solitax SC | 1580844 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Solitax SC | 1580839 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Solitax SC | 1580363 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Solitax SC | 1580364 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Solitax SC | 1580285 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Solitax SC | 1580286 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Solitax SC | 1580284 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
1 x PHD |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
pHD SC sonda | 1908438031 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, 2x kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
4 x ORP |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
ORP SC sonda | 1405446207 | STANDARD PLUS | 0 | 0
ORP SC sonda | 1410441040 | STANDARD PLUS | 0 | 0
ORP SC sonda | 1411442907 | STANDARD PLUS | 0 | 0
ORP SC sonda | 2002442235 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, 2x kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
8 x Sonatax SC |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Sonatax SC | 1577529 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Sonatax SC | 1941455 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Sonatax SC | 1766403 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Sonatax SC | 1562072 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Sonatax SC | 1577350 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Sonatax SC | 1693288 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Sonatax SC | 1562069 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Sonatax SC | 1577527 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
9 x Filtrax |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Filtrax | 1657233 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Filtrax | 1581203 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Filtrax | 1657237 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Filtrax | 1581204 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Filtrax | 1550383 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Filtrax | 1657235 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Filtrax | 1612139 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Filtrax | 1580909 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Filtrax | 1657239 | STANDARD PLUS | 0 | 0
4x ročne údržba |  |  | Spolu | 0
5 x Amtax SC |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Amtax SC | 1562020 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Amtax SC | 1562021 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Amtax SC | 1579916 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Amtax SC | 1579917 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Amtax SC | 1579433 | STANDARD PLUS | 0 | 0
4x ročne údržba, kalibrácia, 1x update softvéru |  |  | Spolu | 0
4 x Phosphax SC |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Phosphax SC | 1562066 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Phosphax SC | 1562067 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Phosphax SC | 1579919 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Phosphax SC | 1579918 | STANDARD PLUS | 0 | 0
4x ročne údržba, kalibrácia, 1x update softvéru |  |  | Spolu | 0
|  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
1 x Phosphax Sigma | 1579218 | STANDARD PLUS | 0 | 0
4x ročne údržba, kalibrácia, 1x update softvéru |  |  | Spolu | 0
|  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
1 x Sigmatax | 1578820 | STANDARD PLUS | 0 | 0
4x ročne údržba |  |  | Spolu | 0
|  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
1x Vzorkovač Buhler - Pritok | 45221 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
3 x Spektrofotometer DR3900 |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Spektrofotometer DR3900 | 2105790 | STANDARD PLUS | 0
Spektrofotometer DR3900 | 2162702 | STANDARD PLUS | 0
Spektrofotometer DR3900 | 1513378 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, 1x update softvéru |  |  | Spolu | 0
Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
|  |  | Cena spolu za celú ČOV | 0

## ČOV Vrakuňa
COV Vrakuňa
Celkom 71 zariadení : 2x sc4500, 4x SC1000 DM, 21x SC1000 PM, 16x LDO2, 3x Nitratax SC, 2x Uvas SC, 1x AN-ISE, 4x Solitax SC, 3 x pHD, 2x ORP, 3x Filtrax, 3x Amtax, 2x Phosphax, 1x Phosp. Sigma, 1x Sigmatax, 1 x Vzorkovač Buhler, 2x Sonatax sc Z toho bude servisovaných celkovo 44 zariadení: 16x LDO2, 3x Nitratax SC, 2x Uvas SC, 1x AN-ISE, 4x Solitax SC, 3 x pHD, 2x ORP, 3x Filtrax, 3x Amtax, 2x Phosphax, 1x Phosp. Sigma, 1x Sigmatax, 1 x Vzorkovač Buhler, 2x Sonatax sc
Objednávateľ požaduje vykonať servisné úkony / servisné služby podľa štandardov definovaných výrobcom v rámci programov uvedených na stránke : https://sk.hach.com/service-overview
Dodávateľ vyplní modro podfarbené polia. Cena musí obsahovať poplatok za vybraný servisný program / službu vrátane spotrebného materiálu pokiaľ už nie je súčasťou požadovaného programu.
prístroj: | serial number. | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
16 x LDO2
LDO 2 kyslíková sonda | 152590000006 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 152580000019 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 152580000010 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 150710000045 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 150710000041 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 173380000031 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 173380000024 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 133370000029 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 213220019219 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 152580000020 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 152580000023 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 173380000024 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 150710000040 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 173410000023 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 150710000039 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 150710000044 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
3 x Nitrarax SC |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Nitratax SC | 1593572 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Nitratax sc | 2150225 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Nitratax SC | 1625842 | STANDARD PLUS | 0 | 0
2x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
2 x UVAS SC |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
UVAS SC | 1593942 | STANDARD PLUS | 0 | 0
UVAS SC | 1625847 | STANDARD PLUS | 0 | 0
2x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
1 x AN-ISE SC |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
AN-ISE SC | 1593914 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
4 x Solitax SC |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Solitax SC | 1594096 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Solitax SC | 1626286 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Solitax SC | 1594088 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Solitax SC | 1594106 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
3 x PHD |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
pHD SC sonda | 2103430368 | STANDARD PLUS | 0 | 0
pHD SC sonda | 1904431110 | STANDARD PLUS | 0 | 0
pHD SC sonda | 1709443446 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, 2x kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
2 x ORP |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
ORP SC sonda | 1501438521 | STANDARD PLUS | 0 | 0
ORP SC sonda | 1508441744 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, 2x kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
3 x Filtrax |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Filtrax - odtok | 2151183 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Filtrax | 1593928 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Filtrax | 1626330 | STANDARD PLUS | 0 | 0
4x ročne údržba |  |  | Spolu | 0
3 x Amtax SC |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Amtax SC | 1594050 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Amtax sc - odtok | 2150244 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Amtax SC | 1626131 | STANDARD PLUS | 0 | 0
4x ročne údržba, kalibrácia, 1x update softvéru |  |  | Spolu | 0
2 x Phosphax SC |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Phosphax SC | 1593692 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Phosphax SC | 1626132 | STANDARD PLUS | 0 | 0
4x ročne údržba, kalibrácia, 1x update softvéru |  |  | Spolu | 0
|  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
1 x Phosphax Sigma | 1592533 | STANDARD PLUS | 0 | 0
4x ročne údržba, kalibrácia, 1x update softvéru |  |  | Spolu | 0
|  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
1 x Sigmatax | 1594299 | STANDARD PLUS | 0 | 0
4x ročne údržba |  |  | Spolu | 0
1 x Vzorkovač Buhler |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Buhler pritok | 45222 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
2 x Sonatax SC |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Sonatax SC | 2176559 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Sonatax SC | 2181845 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
|  |  | Cena spolu za celú ČOV | 0

## ČOV Senica
ČOV Senica
Celkom 52 zariadení : 3 x SC1000 DM, 12 x SC1000 PM, 10 x LDO2, 2 x Nitratax, 1 x Nitr.Clear, 8 x Solitax, 3 x pHD, 2 x ORP, 2 x AN-ISE, 1 x Cond, 2 x Filtrax, 1 x Amtax, 1 x Phosp., 1 x Phos.Sigma, 1 x Sigmatax, 2 x Buhler vzorkovač Z toho bude servisovaných 37 zariadeni: 10 x LDO2, 2 x Nitratax, 1 x Nitr.Clear, 8 x Solitax, 3 x pHD, 2 x ORP, 2 x AN-ISE, 1 x Cond, 2 x Filtrax, 1 x Amtax, 1 x Phosp., 1 x Phos.Sigma, 1 x Sigmatax, 2 x Buhler vzorkovač
Objednávateľ požaduje vykonať servisné úkony / servisné služby podľa štandardov definovaných výrobcom v rámci programov uvedených na stránke : https://sk.hach.com/service-overview
Dodávateľ vyplní modro podfarbené polia. Cena musí obsahovať poplatok za vybraný servisný program / službu vrátane spotrebného materiálu pokiaľ už nie je súčasťou požadovaného programu.
prístroj: | serial number. | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
10 x LDO2
LDO 2 kyslíková sonda | 121770000011 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 121770000015 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 121770000019 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 13071000032 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 121770000026 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 121770000030 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 121770000027 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 121770000031 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 131000000032 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 131010000006 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
2 x Nitrarax SC |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Nitratax SC | 1420199 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Nitratax SC | 1426148 | STANDARD PLUS | 0 | 0
2x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
1 x Nitratax Clear |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Nitratax Clear | 1426150 | STANDARD PLUS | 0 | 0
2x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
8 x Solitax SC |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Solitax SC | 1428074 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Solitax SC | 1428072 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Solitax SC | 1475652 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Solitax SC | 1428251 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Solitax SC | 1428077 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Solitax SC | 1428241 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Solitax SC | 1428252 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Solitax SC | 1428076 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
3 x PHD |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
pHD SC sonda | 1410441617 | STANDARD PLUS | 0 | 0
pHD SC sonda | 2104431836 | STANDARD PLUS | 0 | 0
pHD SC sonda | 1612442738 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, 2x kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
2 x ORP |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
ORP SC sonda | 1411435334 | STANDARD PLUS | 0 | 0
ORP SC sonda | 1411442130 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, 2x kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
2 x AN-ISE SC |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
AN-ISE SC | 1428697 | STANDARD PLUS | 0 | 0
AN-ISE SC | 1428698 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, 4x kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
|  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
1 x Conductivita | 1202660495 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, 2x kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
2 x Filtrax |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Filtrax | 1426901 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Filtrax | 1429761 | STANDARD PLUS | 0 | 0
4x ročne údržba |  |  | Spolu | 0
1 x Amtax SC |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Amtax SC | 1428687 | STANDARD PLUS | 0 | 0
4x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
1 x Phosphax SC |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Phosphax SC | 1428688 | STANDARD PLUS | 0 | 0
4x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
|  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
1 x Phosphax Sigma | 1430301 | STANDARD PLUS | 0 | 0
4x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
|  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
1 x Sigmatax | 1428425 | STANDARD PLUS | 0 | 0
4x ročne údržba |  |  | Spolu | 0
2 x Buhler vzorkovač |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Buhler vzorkovač | 45220 | STANDARD PLUS | 0 | 0
buhler vzorkovač | 45219 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
|  |  | Cena spolu za celú ČOV | 0

## ČOV Hamuliakovo
ČOV Hamuliakovo
Celkom 32 zariadení : 1 x SC1000 DM, 10 x SC1000 PM, 1x sc100, 4 x LDO2, 1 x Nitratax, 7 x Solitax, 1 x pHD, 2 x Filtrax, 1 x Amtax, 1 x Phosph., 2 x Buhler, 1 x Sonatax, 1 x AN-SE Z toho budú servisovaných 21 zariadení: 4 x LDO2,, 1 x Nitratax, 7 x Solitax, 1 x pHD, 2 x Filtrax, 1 x Amtax, 1 x Phosph., 2 x Buhler, 1 x Sonatax, 1 x AN-SE
Objednávateľ požaduje vykonať servisné úkony / servisné služby podľa štandardov definovaných výrobcom v rámci programov uvedených na stránke : https://sk.hach.com/service-overview
Dodávateľ vyplní modro podfarbené polia. Cena musí obsahovať poplatok za vybraný servisný program / službu vrátane spotrebného materiálu pokiaľ už nie je súčasťou požadovaného programu.
prístroj: | serial number. | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
4 x LDO2
LDO 2 kyslíková sonda | 141320000043 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO2 kyslíková sonda | 212120015516 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO2 kyslíková sonda | 212120015528 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO2 kyslíková sonda | 212140015557 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
1 x Nitrarax SC |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Nitratax SC | 1306774 | STANDARD PLUS | 0 | 0
2x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
7 x Solitax SC |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Solitax SC | 1309278 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Solitax SC | 1309279 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Solitax SC | 13009281 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Solitax SC | 13009280 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Solitax SC | 13009282 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Solitax SC | 13009283 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Solitax SC | 1332503 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
1 x PHD |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
pHD SC sonda | 1710444788 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, 2x kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
2 x Filtrax |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Filtrax | 1308957 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Filtrax | 1308958 | STANDARD PLUS | 0 | 0
4x ročne údržba |  |  | Spolu | 0
1 x Amtax SC |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Amtax SC | 1308959 | STANDARD PLUS | 0 | 0
4x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
1 x Phosphax SC |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Phosphax SC | 1308960 | STANDARD PLUS | 0 | 0
4x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
2 x Buhler vzorkovač |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Buhler vzorkovač | 45209 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Buhler vzorkovač | 45214 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
1 x Sonatax SC |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Sonatax SC | 1307705 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
1x AN-ISE |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
AN-ISE | 2023841 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
|  |  | Cena spolu za celú ČOV | 0

## ČOV Šaštín - Stráže
ČOV Šaštín -Stráže
Celkom 10 zariadení: 1 x SC1000DM, 2 x SC1000 PM, 2 x LDO2, 1 x Nitratax, 1 x Solitax , 1 x Filtrax, 1 x Amtax, 1x vzorkovač Buhler. Z toho bude servisovaných 7 zariadení: 2 x LDO2, 1 x Nitratax, 1 x Solitax , 1 x Filtrax, 1 x Amtax, 1x vzorkovač Buhler
Objednávateľ požaduje vykonať servisné úkony / servisné služby podľa štandardov definovaných výrobcom v rámci programov uvedených na stránke : https://sk.hach.com/service-overview
Dodávateľ vyplní modro podfarbené polia. Cena musí obsahovať poplatok za vybraný servisný program / službu vrátane spotrebného materiálu pokiaľ už nie je súčasťou požadovaného programu.
prístroj: | serial number. | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
1 x vzorkovač Buhler
vzorkovač Buhler | 45216 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
2 x LDO2 |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
LDO 2 kyslíková sonda | 151700000011 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 151700000015 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
1 x Filtrax |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Filtrax | 1631774 | STANDARD PLUS | 0 | 0
4x ročne údržba |  |  | Spolu | 0
1 x Amtax SC |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Amtax SC | 1631859 | STANDARD PLUS | 0 | 0
4x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
1 x Nitrarax SC |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Nitratax SC | 1631938 | STANDARD PLUS | 0 | 0
2x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
1 x Solitax SC |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Solitax SC | 1612024 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
|  |  | Cena spolu za celú ČOV | 0

## ČOV Brezová p.Bradlom
ČOV Brezová p. Bradlom
Celkom 17 zariadení: 1 x SC1000 DM, 3 x SC1000 PM, 2 x LDO, 1 x pHD, 1 x COND, 1 x SC200, 2 x A-ISE, 2 x N-ISE, 1 x Filtrax, 1 x Phosphax, 2 x Sigma900 Z toho bude servisovaných 12 zariadení: 2 x LDO, 1 x pHD, 1 x COND, 2 x A-ISE, 2 x N-ISE, 1 x Filtrax, 1 x Phosphax, 2 x Sigma900
Objednávateľ požaduje vykonať servisné úkony / servisné služby podľa štandardov definovaných výrobcom v rámci programov uvedených na stránke : https://sk.hach.com/service-overview
Dodávateľ vyplní modro podfarbené polia. Cena musí obsahovať poplatok za vybraný servisný program / službu vrátane spotrebného materiálu pokiaľ už nie je súčasťou požadovaného programu.
prístroj: | serial number. | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
2 x LDO2
LDO 2 kyslíková sonda | 142900000024 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 142900000027 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
1 x PHD |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
pHD SC sonda | 1409440463 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, 2x kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
1 x Contuctivita |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
3700 SC | 1410662300 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, 2x kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
2 x A-ISE SC |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
A-ISE SC | 1570481 | STANDARD PLUS | 0 | 0
A-ISE SC | 1570482 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
2 x N-ISE SC |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
N-ISE SC | 1570483 | STANDARD PLUS | 0 | 0
N-ISE SC | 1570484 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
1 x Filtrax |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Filtrax | 1570172 | STANDARD PLUS | 0 | 0
4x ročne údržba |  |  | Spolu | 0
1 x Phosphax SC |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Phosphax SC | 1564906 | STANDARD PLUS | 0 | 0
4x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
2x Sigma vzorkovač |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Sigma 900 vzorkovač | 142410493075 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Sigma 900 vzorkovač | 142410493074 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
|  |  | Cena spolu za celú ČOV | 0

## ČOV Skalica
ČOV Skalica
Celkom 4 zariadenia : 1 x SC1000 PM, 2 x LDO2, 1x vzorkovač Buhler. Z toho budú servisované 3 zariadenia: 2x LDO2 a 1x vzorkovač Buhler
Objednávateľ požaduje vykonať servisné úkony / servisné služby podľa štandardov definovaných výrobcom v rámci programov uvedených na stránke : https://sk.hach.com/service-overview
Dodávateľ vyplní modro podfarbené polia. Cena musí obsahovať poplatok za vybraný servisný program / službu vrátane spotrebného materiálu pokiaľ už nie je súčasťou požadovaného programu.
prístroj: | serial number. | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
1 x Vzorkovač Buhler
Vzorkovač Buhler | 45218 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
2 x LDO2 |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
LDO 2 kyslíková sonda | 141190000034 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 141200000036 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
|  |  | Cena spolu za celú ČOV | 0

## ČOV Šajdíkové Humence
ČOV Šajdikové Humence
Celkovo 2 zariadenia : 1 x SC200, 1 x LDO2. Z toho bude servisované 1 zariadenie: 1x LDO2
Objednávateľ požaduje vykonať servisné úkony / servisné služby podľa štandardov definovaných výrobcom v rámci programov uvedených na stránke : https://sk.hach.com/service-overview
Dodávateľ vyplní modro podfarbené polia. Cena musí obsahovať poplatok za vybraný servisný program / službu vrátane spotrebného materiálu pokiaľ už nie je súčasťou požadovaného programu.
1 x LDO2 |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
LDO 2 kyslíková sonda | 171350000012 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
|  |  | Cena spolu za celú ČOV | 0

## ČOV Častá
ČOV Častá
Celko 3 zariadenia : 1 x SC200, 2 x LDO2. Z toho budú servisované: 2 zariadenia: 2x LDO2
Objednávateľ požaduje vykonať servisné úkony / servisné služby podľa štandardov definovaných výrobcom v rámci programov uvedených na stránke : https://sk.hach.com/service-overview
Dodávateľ vyplní modro podfarbené polia. Cena musí obsahovať poplatok za vybraný servisný program / službu vrátane spotrebného materiálu pokiaľ už nie je súčasťou požadovaného programu.
2 x LDO2 |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
LDO 2 kyslíková sonda | 160680000005 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO 2 kyslíková sonda | 160740000020 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
|  |  | Cena spolu za celú ČOV | 0

## ČOV Devinska n Ves
ČOV Devínska Nová Ves
Celkovo 6 zariadení : 2 x SC200, 4x Solitax, Z toho budú servisované 4 zariadenia: 4x Solitax
Objednávateľ požaduje vykonať servisné úkony / servisné služby podľa štandardov definovaných výrobcom v rámci programov uvedených na stránke : https://sk.hach.com/service-overview
Dodávateľ vyplní modro podfarbené polia. Cena musí obsahovať poplatok za vybraný servisný program / službu vrátane spotrebného materiálu pokiaľ už nie je súčasťou požadovaného programu.
4 x Solitax |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Solitax | 1566984 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Solitax | 1566985 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Solitax | 1566986 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Solitax | 1567066 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
|  |  | Cena spolu za celú ČOV | 0

## ČOV Myjava
ČOV Myjava
Celkovo 2 zariadenia : 1 x DR3900, 1x vzorkovač Buhler. Z toho budu servisované 2 zariadenia: 1 x DR3900, 1x vzorkovač Buhler.
Objednávateľ požaduje vykonať servisné úkony / servisné služby podľa štandardov definovaných výrobcom v rámci programov uvedených na stránke : https://sk.hach.com/service-overview
Dodávateľ vyplní modro podfarbené polia. Cena musí obsahovať poplatok za vybraný servisný program / službu vrátane spotrebného materiálu pokiaľ už nie je súčasťou požadovaného programu.
prístroj: | serial number. | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
1 x DR3900 - spektrofotometer
DR3900 - spektrofotometer | 1513440 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, 1x update softvéru |  |  | Spolu | 0
1 x vzorkovač Buhler |  | Požadovaný servisný program | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
vzorkovač Buhler | 45217 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, 1x update softvéru |  |  | Spolu | 0
Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
|  |  | Cena spolu za celú ČOV | 0

## ČOV Senec
ČOV Senec
Celkovo 38 zariadení : 2x sc1000DM, 5x sc1000PM, 4x sc200, 3xSonatax sc, 5x Filtrax sc, 3x vzorkovač Buhler, 6x LDO2, 1x ORP, 3x Amtax sc, 2x Phosphax sc, 2x pHD sc, 1x Nitratax, 1x Solitax sc. Z toho bude servisovaných 27 zariadení: 3x Sonatax sc, 4x Filtrax sc, 2x vzorkovač Buhler, 6x LDO2, 1x ORP, 4x Amtax sc, 2x Phosphax sc, 3x pHD sc, 1x Nitratax, 1x Solitax sc
Objednávateľ požaduje vykonať servisné úkony / servisné služby podľa štandardov definovaných výrobcom v rámci programov uvedených na stránke : https://sk.hach.com/service-overview
Dodávateľ vyplní modro podfarbené polia. Cena musí obsahovať poplatok za vybraný servisný program / službu vrátane spotrebného materiálu pokiaľ už nie je súčasťou požadovaného programu.
prístroj: | serial number. | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
4 x Filtrax sc
Filtrax sc | 2105699 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Filtrax sc | 2089731 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Filtrax sc | 2105601 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Filtrax sc | 2105701 | STANDARD PLUS | 0 | 0
4x ročne údržba |  |  | Spolu | 0
2 x vzorkovač Buhler |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
vzorkovač Buhler | 43239 | STANDARD PLUS | 0 | 0
vzorkovač Buhler | 44174 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, 1x update softvéru |  |  | Spolu | 0
6 x LDO2 |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
LDO2 | 212600016510 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO2 | 212650016755 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO2 | 212650016764 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO2 | 212650016772 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO2 | 212600016509 | STANDARD PLUS | 0 | 0
LDO2 | 212650016759 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, 1x update softvéru |  |  | Spolu | 0
1 x ORP |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
ORP | 2108442639 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, 2x kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
4 x Amtax sc |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Amtax sc | 2084739 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Amtax sc | 2105013 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Amtax sc | 2105012 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Amtax SC | 2105011 | STANDARD PLUS | 0 | 0
4x ročne údržba, kalibrácia, 1x update softvéru |  |  | Spolu | 0
2 x Phosphax sc |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Phosphax sc | 2105017 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Phosphax sc | 2084740 | STANDARD PLUS | 0 | 0
4x ročne údržba, kalibrácia, 1x update softvéru |  |  | Spolu | 0
3 x pHD sc |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
pHD sc | 2108443606 | STANDARD PLUS | 0 | 0
pHD sc | 2106432292 | STANDARD PLUS | 0 | 0
pHD sc | 2108442841 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, 2x kalibrácia, update sofvéru |  |  | Spolu | 0
1 x Nitratax sc |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Nitratax sc | 2083483 | STANDARD PLUS | 0 | 0
2x ročne údržba, kalibrácia, 1x update softvéru |  |  | Spolu | 0
1 x Solitax sc |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Solitax sc | 2084906 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, 1x update softvéru |  |  | Spolu | 0
3 x Sonatax sc |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
Sonatax sc | 2105008 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Sonatax sc | 2105010 | STANDARD PLUS | 0 | 0
Sonatax sc | 2105009 | STANDARD PLUS | 0 | 0
1x ročne údržba, kalibrácia, 1x update softvéru |  |  | Spolu | 0
Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
|  |  | Cena spolu za celú ČOV | 0

## DCHTLČ
Divízia chemickotechnologických a laboratórnych činností Bojnícka 6, Bratislava
Objednávateľ požaduje vykonať servisné úkony / servisné služby podľa štandardov definovaných výrobcom v rámci programov uvedených na stránke : https://sk.hach.com/service-overview
Dodávateľ vyplní modro podfarbené polia. Cena musí obsahovať poplatok za vybraný servisný program / službu vrátane spotrebného materiálu pokiaľ už nie je súčasťou požadovaného programu.
IDČ | ODD | Názov zariadenia | Výrobca | Sériové číslo | Inventárne číslo | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
IČ-PV-017 | OKKPV | Turbidimeter HACH 2100 AN IS | HACH Company, USA | 10400000527 | 5332206 | STANDARD | 0 | 0
IČ-PV-089 | OKKPV | Turbidimeter HACH 2100N IS | HACH LANGE, Nemecko | 08020C020269 | 5332766 | STANDARD | 0 | 0
IČ-PV-155 | OKKPV | Spektrofotometer, DR 3900 | Hach Lange, USA | 1470040 | 5333105 | STANDARD PLUS | 0 | 0
IČ-PV-156 | OKKPV | Spektrofotometer, DR 3900 | Hach Lange, USA | 1470039 | 5333106 | STANDARD PLUS | 0 | 0
IČ-PV-239 | OKKPV | Turbidimeter HACH TU5200 | HACH LANGE, Nemecko | 2164033 | 2210007886 | STANDARD | 0 | 0
IČ-OV-005 | OKKOV | Zariadenie na meranie O2 a teploty HQ 40 D | Hach Company, USA | 60500001010 | 5332396 | STANDARD | 0 | 0
IČ-OV-042 | OKKOV | Zariadenie na meranie O2 a teploty HQ 30 D | Hach Company, USA | 61100004427 | 5332395 | STANDARD | 0 | 0
IČ-OV-123 | OKKOV | Spektrofotometer DR 3900 | Hach Lange GmbH, Nemecko | 1563639 | 5334608 | STANDARD PLUS | 0 | 0
IČ-OV-135 | OKKOV | Prenosný multimeter, HQ 40 D multi | Hach Company, USA | 160052597005 | 5334362 | STANDARD | 0 | 0
IČ-PV-020 | OLOV | Prenosné zariadenie na meranie O2 HQ 40 D | HACH Company, USA | O60500000996 | 5332397 | STANDARD | 0 | 0
IČ-PV-126 | OLOV | Prenosné zariadenie na meranie O2, HQ 40 D | HACH Company, USA | O61000003306 | 5332398 | STANDARD | 0 | 0
IČ-PV-166 | OLOV | Prenosné zariadenie na meranie O2, HQ 30 D | HACH Company, USA | 140400102519 | OE0010067 | STANDARD | 0 | 0
IČ-PV-201 | OLOV | Prenosný kolorimeter, DR900 | Hach Lange, USA | 172460001002 | 0E0013208 | STANDARD | 0 | 0
IČ-PV-202 | OLOV | Prenosný kolorimeter, DR900 | Hach Lange, USA | 172460001014 | 0E0013209 | STANDARD | 0 | 0
IČ-PV-206 | OLOV | Prenosný kolorimeter, DR900 | Hach Lange, USA | 182110001037 | 751000016040 | STANDARD | 0 | 0
IČ-PV-207 | OLOV | Prenosný kolorimeter, DR900 | Hach Lange, USA | 182120001003 | 751000016041 | STANDARD | 0 | 0
IČ-OV-089 | OLOV | Prenosný vzorkovač BUHLER 1000 | Hach Lange, Nemecko | 15563 | 5333014 | STANDARD PLUS | 0 | 0
IČ-OV-090 | OLOV | Prenosný vzorkovač BUHLER 1000 | Hach Lange, Nemecko | 15564 | 5333015 | STANDARD PLUS | 0 | 0
IČ-OV-147 | OLOV | Prenosný vzorkovač BUHLER 2000 + príslušenstvo | Hach Lange, Nemecko | 33487 | 2210006228/0 | STANDARD PLUS | 0 | 0
IČ-PV-217 | OLOV | Prenosný kolorimeter, DR900 | Hach Lange, USA | 200850001009 | 751000017084 | STANDARD | 0 | 0
IČ-PV-220 | OLOV | Prenosný kolorimeter, DR900 | Hach Lange, USA | 200840001005 | 751000017085 | STANDARD | 0 | 0
IČ-PV-226 | OLOV | Prenosné zariadenie na meranie O2, HQ1130 / LDO10101 | Hach Company, USA | 211181130023 | 751000018022/0000 | STANDARD | 0 | 0
IČ-OV-160 | OLOV | Prenosný vzorkovač BUHLER 2000 + príslušenstvo | Hach Lange, Nemecko | 46262 | 2210007890 | STANDARD PLUS | 0 | 0
IČ-PV-246 | OLOV | Prenosné zariadenie na meranie O2 a ORP, HQ2100 pH/EC/TDS/DO | HACH LANGE, Nemecko | 232972100035 | 751000026156 | STANDARD | 0 | 0
IČ-PV-247 | OLOV | Prenosné zariadenie na meranie O2 a ORP, HQ2100 pH/EC/TDS/DO | HACH LANGE, Nemecko | 232972100036 | 751000026157 | STANDARD | 0 | 0
IČ-OV-176 | OLOV | Prenosný vzorkovač BUHLER BU2000 + príslušenstvo | Hach Lange, Nemecko | 60694 | zatiaľ neurčené | STANDARD PLUS | 0 | 0
IČ-OV-177 | OLOV | Prenosný vzorkovač BUHLER BU2000 + príslušenstvo | Hach Lange, Nemecko | 60695 | zatiaľ neurčené | STANDARD PLUS | 0 | 0
[7 empty] | Cena spolu | 0

## DVV+OKVaŠK
Zoznam prístrojov Hach Lange pre DVV a OKVaŠK
Objednávateľ požaduje vykonať servisné úkony / servisné služby podľa štandardov definovaných výrobcom v rámci programov uvedených na stránke : https://sk.hach.com/service-overview
Dodávateľ vyplní modro podfarbené polia. Cena musí obsahovať poplatok za vybraný servisný program / službu vrátane spotrebného materiálu pokiaľ už nie je súčasťou požadovaného programu.
PVV Východ
| Celkovo 11 zariadení :2 xPocket Color II, 2x 2100Q(is), 2x Hach test kit chlorin, 1x DR8XX DR9XX, 1x SL1000, 1x DR 850 colorimeter, 1x DR 850 colorimeter, 1x DR 300, 1x DR 900 Z toho budu servisované 1 x ročne |  |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
| prístroj | serial number | objekt
1 | Pocket Color II | 06110D061269 | P. Biskupice | údržba CENTRAL | 0 | 0
2 | Pocket Color II | 12080E206769 | MODRA | údržba CENTRAL | 0 | 0
3 | DR8XX DR9XX | 110750C55274 | P. Biskupice | Servisný program STANDARD | 0 | 0
4 | 2100Q(is) | 19040C010468 | MODRA | údržba STANDARD 2100Q | 0 | 0
5 | 2100Q(is) | 19040C010473 | P. Biskupice | údržba STANDARD 2100Q | 0 | 0
6 | SL1000 | 173320203284 | P. Biskupice | údržba STANDARD SL1000 PPA | 0 | 0
7 | 2x Hach test kit chlorin |  | P. Biskupice | nenaceňovať / nevykonáva sa servis
8 | DR 850 colorimeter | S.N.110750055275 | P. Biskupice | Servisný program STANDARD | 0 | 0
9 | DR 300 | 20080A000745 | P. Biskupice | údržba CENTRAL | 0 | 0
10 | DR 900 | SN 221500001049 |  | Servisný program STANDARD | 0 | 0
PVV Západ
Celkovo 20 zariadení :3x Pocket Color II, 1x Pocket 1, 2x DR8XX DR9XX, 1x2100Q, 2x Hacht SL1000, 7x TU 5300SC, 3xDR 900 Z toho budu servisované 1 x ročne
| prístroj | serial number | objekt | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
1 | Pocket Color II | 13010E215491 | Devínska cesta / MALACKY | údržba CENTRAL | 0 | 0
2 | Pocket Color II | 13040E219654 | Devínska cesta | údržba CENTRAL | 0 | 0
3 | Pocket Color II | 14010E240398 | Devínska cesta | údržba CENTRAL | 0 | 0
4 | Pocket 1 | 940774087 | Malacky | údržba CENTRAL | 0 | 0
5 | DR8XX DR9XX | 090290C72341 | Malacky | Servisný program STANDARD | 0 | 0
6 | DR8XX DR9XX | 080590C68712 | Malacky | Servisný program STANDARD | 0 | 0
7 | 2100Q. | 18040C066530 | Malacky | údržba STANDARD 2100Q | 0 | 0
8 | Hacht SL1000 | SN 182050203942 | Devínska cesta | údržba STANDARD SL1000 PPA | 0 | 0
9 | Hacht SL1000 | 1733292932814 | Devínska cesta | údržba STANDARD SL1000 PPA | 0 | 0
10 | 2100Q(is) | 18110C071575 |  | údržba STANDARD 2100Q | 0 | 0
11 | TU 5300SC | 1757010 | ÚV Borinka | údržba STANDARD | 0 | 0
12 | TU 5300SC | 1757080 | ÚV Borinka | údržba STANDARD | 0 | 0
13 | TU 5300SC | 1757081 | ÚV Borinka | údržba STANDARD | 0 | 0
14 | TU 5300SC | 1757147 | ÚV Borinka | údržba STANDARD | 0 | 0
15 | TU 5300SC | 1757162 | ÚV Borinka | údržba STANDARD | 0 | 0
16 | TU 5300SC | 1757187 | ÚV Borinka | údržba STANDARD | 0 | 0
17 | TU 5300SC | 1890887 | ÚV Borinka | údržba STANDARD | 0 | 0
18 | DR 900 | SN 221500001046 | PVV Západ | Servisný program STANDARD | 0 | 0
19 | DR 900 | SN 221500001037 | PVV Západ | Servisný program STANDARD | 0 | 0
20 | DR 900 | SN 221500001045 | PVV Západ | Servisný program STANDARD | 0 | 0
PVV Senica
| Celkovo 13 zariadení:4x LR 1720E, 3x Pocket Color II, 1x 2100P, 1x 2100Q(is),1x DR8XX DR9XX, 1x Pocket 1, 1x HT 145201, 1x LR 1720D, Z toho budu servisované 1 x ročne |  |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
1 | 2100P | 20700027034 | Osuské | údržba STANDARD 2100P | 0 | 0
2 | 2100Q(is) | 16110C007329 | Osuské | údržba STANDARD 2100Q | 0 | 0
3 | DR8XX DR9XX | 080590C68732 | Osuské | Servisný program STANDARD | 0 | 0
4 | Pocket Color II | 12120E214359 | Osuské | údržba CENTRAL | 0 | 0
5 | Pocket Color II | 12120E214293 | Osuské | údržba CENTRAL | 0 | 0
6 | Pocket Color II | 0606D051734 | Osuské | údržba CENTRAL | 0 | 0
7 | Pocket 1. | 100141717 | Osuské | údržba CENTRAL | 0 | 0
8 | HT 145201 | titračná súprava | Osuské | nenaceňovať / nevykonáva sa servis
9 | LR 1720D | 30900034624 | ÚV Osuské | údržba STANDARD 1720 | 0 | 0
10 | LR 1720E | 140800499469 | VZ Kráľova studňa | údržba STANDARD 1720 | 0 | 0
11 | LR 1720E | 80500073707 | VDJ PI. Mikuláš Bukoviny | údržba STANDARD 1720 | 0 | 0
12 | LR 1720E | 80900126849 | VDJ PL Mikuláš odtok | údržba STANDARD 1720 | 0 | 0
13 | LR 1720E | 80900126847 | VZ Mokrá Dolina, PL Mikuláš | údržba STANDARD 1720 | 0 | 0
PVV Holíč
| Celkovo 29 zariadení: 1x HQ30d, 1x PHC101,1x HQ30d,1x sonda CDC401, 1x sonda pHC201,2x HQ30d, 1x sonda LDO opt.,6x DR8XX DR9XX, 2xPocket Color II, 1x 2100Q(is), 1x SL1000, 2x Dif. phD SC200, 2x TU 5300SC, 1x AU1, 1x HQ 2100, 1x DR 6000,1x PHC sonda 210 Z toho budu servisované 1 x ročne |  |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
1 | HQ30d | 100400040914 | Labák Holíč | STANDARD HQD INTELLICAL | 0 | 0
2 | PHC101 | 183442568550 | Labák Holíč | nenaceňovať, súčasť iného zariadenia
3 | HQ30d | 90700032715 | Labák Holíč | STANDARD HQD INTELLICAL | 0 | 0
4 | sonda CDC401 | 092182582007 | Labák Holíč | nenaceňovať, súčasť iného zariadenia
5 | sonda pHC201 | 173412617004 | Labák Holíč | nenaceňovať, súčasť iného zariadenia
6 | HQ30d | 171200004231 |  | STANDARD HQD INTELLICAL | 0 | 0
7 | sonda LDO opt. |  |  | nenaceňovať, súčasť iného zariadenia
8 | DR8XX DR9XX | 110750C55273 |  | Servisný program STANDARD | 0 | 0
9 | DR8XX DR9XX | 181750001027 | PVV Holíč | Servisný program STANDARD | 0 | 0
10 | DR8XX DR9XX | 181750001045 | PVV Holíč | Servisný program STANDARD | 0 | 0
11 | DR8XX DR9XX | 181750001034 | PVV Holíč | Servisný program STANDARD | 0 | 0
12 | DR8XX DR9XX | 130590C95481 |  | Servisný program STANDARD | 0 | 0
13 | DR8XX DR9XX | 080690C68744 |  | Servisný program STANDARD | 0 | 0
14 | Pocket Color II | 17060E332331 | Brezová/PVV Holíč | údržba CENTRAL | 0 | 0
16 | 2100Q(is) | 12110C002909 | Labák Holíč | údržba STANDARD 2100Q | 0 | 0
17 | SL1000 | 173400203320 | Labák Holíč | údržba STANDARD SL1000 | 0 | 0
18 | HQ30d | 100300040947 |  | údržba STANDARD HQD | 0 | 0
19 | Dif. phD SC200 | 1706C0147672 | Labák Holíč /Šaštín Stráže | nenaceňovať, súčasť iného zariadenia
20 | Dif. phD SC200 | 1608C0161090 | ČS Chrenkech jarok | nenaceňovať, súčasť iného zariadenia
21 | TU 5300SC | 1706907 | ČS Chrenkech jarok | údržba STANDARD | 0 | 0
22 | TU 5300SC | 2012634 | ČS Chrenkech jarok | údržba STANDARD | 0 | 0
23 | Pocket Color II | 12120E214293 | PVV Holíč | údržba CENTRAL | 0 | 0
24 | TU 5300SC | 1757076 | ČS Šaštín | údržba STANDARD | 0 | 0
25 | AU1 | 1756995 | ČS Šaštín | nenaceňovať, súčasť iného zariadenia
26 | Pocket Color II | 11080E180737 | Brezová | údržba CENTRAL | 0 | 0
27 | HQ 2100 | SN 221432100067 | ÚV Holíč | údržba STANDARD HQD | 0 | 0
28 | DR 6000 | SN 2169827 | ÚV Holíč | Servisný program STANDARD PLUS | 0 | 0
29 | PHC sonda 210 | SN 221462611684 | ÚV Holíč | nenaceňovať, súčasť iného zariadenia
30 | SENSION+ MM 378 | 149003 | ÚV Holíč | údržba STANDARD HQD | 0 | 0
DVV
| Celkovo 2 zariadenia 2x DR8XX DR9XX Z toho budu servisované 1 x ročne |  |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
1 | DR8XX DR9XX | 080590C68713 | Kutlíkova | Servisný program STANDARD | 0 | 0
2 | DR8XX DR9XX | 080690C68740 | Kutlíkova | Servisný program STANDARD | 0 | 0
OKVaŠK
| Celkovo 2 zariadenia 1x DR8XX DR9XX, 2x 2100Q(is), 1x HQ30d, 1xHQ30d,1x DR 1900, 1x sonda LDC101,1x sonda PHC101, 2x sonda CDC401, 2x sonda LDO10101,2x sonda PHC201, 1x PHC sonda 210, 1x HQ 4300 Z toho budu servisované 1 x ročne |  |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
1 | DR8XX DR9XX | 100390C77134 | Kutlíkova | Servisný program STANDARD | 0 | 0
2 | 2100Q(is) | 12100C002845 | Kutlíkova | Servisný program STANDARD | 0 | 0
3 | HQ30d | 100300040353 | Kutlíkova | Servisný program STANDARD HQD INTELLICAL | 0 | 0
4 | DR 1900 | 2210007170 | Kutlíkova | Servisný program STANDARD PLUS | 0 | 0
5 | sonda LDC101 | 131592592013 | Kutlíkova | nenaceňovať, súčasť iného zariadenia
6 | sonda PHC101 | 130632564016 | Kutlíkova | nenaceňovať, súčasť iného zariadenia
7 | sonda CDC401 | 100812583017 | Kutlíkova | nenaceňovať, súčasť iného zariadenia
8 | sonda LDO10101 | SN 221102593246 |  | nenaceňovať, súčasť iného zariadenia
9 | sonda PHC201 | SN 212572611536 |  | nenaceňovať, súčasť iného zariadenia
10 | sonda PHC201 | SN 220692611860 |  | nenaceňovať, súčasť iného zariadenia
11 | CDC sonda 401 | SN 221292584753 | OKVaŠK | nenaceňovať, súčasť iného zariadenia
12 | LDO sonda 101 | SN 221802591227 | OKVaŠK | nenaceňovať, súčasť iného zariadenia
13 | PHC sonda 210 | SN 221512614808 | OKVaŠK | nenaceňovať, súčasť iného zariadenia
14 | 2100Qis | SN 22050C014019 | OKVaŠK | Servisný program STANDARD | 0 | 0
15 | HQ 4300 | SN 221934300027 | OKVaŠK | Servisný program STANDARD HQD | 0 | 0
ÚV Kúty
| Celkovo 1 zariadenie: 1x Phosphax sc bude servisované 4 x ročne |  |  | Požadovaný servisný program / servisná služba | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
1 | Phosphax sc | SN 1983298 | ÚV Kúty | Servisný program STANDARD PLUS | 0 | 0
Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
[5 empty] | Cena spolu | 0

## Chem. pre analyzátory
Zoznam prístrojov Hach Lange a názvy chemikálií pre jednotlivé analyzátory
Dodávateľ vyplní modro podfarbené polia.
Počty kusov chemikálií špecifikovaných v tejto tabuľke predstavujú priemernú spotrebu kalkulovanú na počet inštalovaných zariadení spoločnosti Hach Lange po dobu jedného roka za štandardných prevádzkových podmienok.
ČOV Petržalka | Názov / označenie chemikálie | Predpokladaný počet ks / rok | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
| BCF1010 | 20 | 0 | 0
| BCF1011 | 20 | 0 | 0
| LCW867 | 20 | 0 | 0
| BCF1009 | 20 | 0 | 0
| LCW868 | 10 | 0 | 0
| LCW869 | 16 | 0 | 0
| LCW870 | 16 | 0 | 0
| LCW823 | 4 | 0 | 0
| LCW824 | 4 | 0 | 0
|  |  | Spolu | 0
ČOV Brezová pod Bradlom | Názov / označenie chemikálie | Predpokladaný počet ks / rok | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
| LCW869 | 4 | 0 | 0
| LCW870 | 4 | 0 | 0
|  |  | Spolu | 0
ČOV Hamuliakovo | Názov / označenie chemikálie | Predpokladaný počet ks / rok | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
| BCF1010 | 4 | 0 | 0
| BCF1011 | 4 | 0 | 0
| LCW867 | 4 | 0 | 0
| BCF1009 | 4 | 0 | 0
| LCW868 | 2 | 0 | 0
| LCW869 | 4 | 0 | 0
| LCW870 | 4 | 0 | 0
|  |  | Spolu | 0
ČOV Šaštín - Stráže | Názov / označenie chemikálie | Predpokladaný počet ks / rok | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
| BCF1010 | 4 | 0 | 0
| BCF1011 | 4 | 0 | 0
| LCW867 | 4 | 0 | 0
| BCF1009 | 4 | 0 | 0
| LCW868 | 2 | 0 | 0
|  |  | Spolu | 0
ČOV Vrakuňa | Názov / označenie chemikálie | Predpokladaný počet ks / rok | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
| BCF1010 | 12 | 0 | 0
| BCF1011 | 12 | 0 | 0
| LCW867 | 12 | 0 | 0
| BCF1009 | 12 | 0 | 0
| LCW868 | 6 | 0 | 0
| LCW869 | 8 | 0 | 0
| LCW870 | 8 | 0 | 0
| LCW823 | 4 | 0 | 0
| LCW824 | 4 | 0 | 0
|  |  | Spolu | 0
ČOV Senec | Názov / označenie chemikálie | Predpokladaný počet ks / rok | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
| BCF1010 | 16 | 0 | 0
| BCF1011 | 16 | 0 | 0
| LCW867 | 16 | 0 | 0
| BCF1009 | 16 | 0 | 0
| LCW868 | 8 | 0 | 0
| LCW869 | 8 | 0 | 0
| LCW870 | 8 | 0 | 0
|  |  | Spolu | 0
ČOV Senica | Názov / označenie chemikálie | Predpokladaný počet ks / rok | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
| BCF1010 | 4 | 0 | 0
| BCF1011 | 4 | 0 | 0
| LCW867 | 4 | 0 | 0
| BCF1009 | 4 | 0 | 0
| LCW868 | 2 | 0 | 0
| LCW869 | 4 | 0 | 0
| LCW870 | 4 | 0 | 0
| LCW823 | 4 | 0 | 0
| LCW824 | 4 | 0 | 0
|  |  | Spolu | 0
DVV+OKVaŠK - ÚV Kúty | Názov / označenie chemikálie | Predpokladaný počet ks / rok | Cena na 12 mesiacov v € bez DPH | Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
| LCW869 | 2 | 0 | 0
| LCW870 | 2 | 0 | 0
|  |  | Spolu | 0
Cena na 24 mesiacov v € bez DPH
|  |  | Cena spolu | 0