****

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | |
| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo | | | Vybavuje/linka | Bratislava | |
|  | Z15710-2017-OVO | | | Mgr. Kuchárová | 19.04.2017 | |

Vec: „ Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu“ – nadlimitná zákazka, verejná súťaž

–oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu

MZSR – Odboru verejného obstarávania ako verejnému obstarávateľovi bola dňa 12.04.2017 doručená Vaša „ Žiadosť o nápravu podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, v súťažných podmienkach alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom “(ďalej len „Žiadosť“). Vašu písomnú žiadosť o nápravu, ste podali u nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru na predmet zákazky: „ Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu “ - verejná súťaž.

Vašou žiadosťou sa verejný obstarávateľ zaoberal a rozhodol o vybavení žiadosti podľa § 165 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ zákon o verejnom obstarávaní “) v nasledovnom znení:

**akceptuje v nasledovných bodoch :**

* **3.**

Verejný obstarávateľ vykoná nápravu oznámenia o vyhlásení verejného a uvedie výšku zábezpeky v oddiele VI. bod 3) Doplňujúce informácie.

* **4.**

Verejný obstarávateľ stanovuje výšku zábezpeky nasledovne:

Zábezpeka ponúk pri predkladaní ponuky pre všetky časti predmetu zákazky je stanovená  nasledovne:

pre časť predmetu zákazky č. 1: 40 000,00 EUR bez DPH ,

pre časť predmetu zákazky č. 2: 150 000,00 EUR bez DPH,

pre časť predmetu zákazky č. 3: 35 000,00 EUR bez DPH

pre časť predmetu zákazky č. 4: 40 000,00 EUR bez DPH,

pre časť predmetu zákazky č. 5: 100 000,00 EUR bez DPH,

pre časť predmetu zákazky č. 6: 60 000,00 EUR bez DPH ,

pre časť predmetu zákazky č. 7: 45 000,00 EUR bez DPH,

pre časť predmetu zákazky č. 8: 20 000,00 EUR bez DPH,

pre časť predmetu zákazky č. 9: 10 000,00 EUR bez DPH,

* 5.

Verejný obstarávateľ pri hodnotení podmienky účasti v bode 2.4 časti A.2. Preukazovanie plnenia podmienok účasti uchádzačmi v súťažných podkladoch , pri preukazovaní finančného a ekonomického postavenia uchádzačov vychádza z troch posledných hospodárskych rokov, rešpektujúc nastavenie účtovného obdobia jednotlivých uchádzačov. Prípadné rozdielne nastavenia hospodárskych rokov jednotlivých uchádzačov, nemajú žiadny vplyv na preukázanie stanovenej podmienky účasti. Uvedená podmienka účasti je transparentná a nediskriminačná

* **7.**

Verejný obstarávateľ vypúšťa nasledovný text bodu 3.1.2 časti A.2 súťažných podkladov: *,, Uchádzač predloží vyhlásenie výrobcu tovaru (nemocničné lôžka, matrace, nočné stolíky a doplnková výbava) originálnym dokladom alebo jeho úradne osvedčenou kópiou, ktorého obsahom bude, že uchádzač má prístup k originálnym náhradným dielom a zároveň je oprávnený vykonávať záručný servis. “*

Uvedenú podmienku účasti verejný obstarávateľ nepožaduje.

* **10.**

Verejný obstarávateľ vykoná nápravu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v oddiele II. bod 2.10.) Informácie o variantoch v znení:

*,, Budú sa akceptovať varianty:* ***NIE*** *“*

**čiastočne akceptuje v nasledovných bodoch:**

* **1**.

Verejný obstarávateľ má zato, že uverejnením súťažných podkladov k príslušnej zákazke v profile verejného obstarávateľa v deň zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania bol plne zabezpečený princíp transparentnosti, a že každý hospodársky subjekt má prístup k dokumentom potrebným na preukázanie podmienok účasti.

Verejný obstarávateľ sa ale zaoberal Vašim návrhom, a po zvážení vykoná korigendu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a uvedie podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ chce ale poukázať na skutočnosť, že príslušný formulár má v danom bode obmedzený rozsah textu, ktoré je možné vložiť do textových polí, preto budú podmienky účasti v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v menšom rozsahu ako v súťažných podkladoch.

* **2.**

Verejný obstarávateľ má zato, že uverejnením súťažných podkladov k príslušnej zákazke v profile verejného obstarávateľa v deň zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania bol plne zabezpečený princíp transparentnosti, a že každý hospodársky subjekt má prístup k dokumentom potrebným na preukázanie podmienok účasti.

Verejný obstarávateľ sa ale zaoberal Vašim návrhom, a po zvážení vykoná korigendu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a uvedie podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie podľa

§ 34 a § 36 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ chce ale poukázať na skutočnosť, že príslušný formulár má v danom bode obmedzený rozsah textu, ktoré je možné vložiť do textových polí, preto budú podmienky účasti v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v menšom rozsahu ako v súťažných podkladoch.

* **5 .**

Verejný obstarávateľ upravuje

pôvodné znenie bodu **26.7.2** oddielu A.1 Pokyny pre záujemcov a uchádzačov nasledovne:

*,, do 14 od prevzatia oznámenia o výsledku predložiť verejnému obstarávateľovi kompletnú vzorku nemocničného lôžka vrátane matracu a doplnkovej výbavy tej časti predmetu zákazky, v zmysle špecifikácie B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, na ktorú uchádzač predložil ponuku, na miesto dodania: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Námestie Ludvika Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica; kontaktná osoba: Miriam Lapuníková, tel. č.: 0915 831 407 (pre kategórie L1 – L7). Miestom dodania pre kategórie L 8 a L 9 je Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie Ludvika Svobodu 4, 974 01 Banská Bystrica, kontaktná osoba: Marianna Hoghová, tel. č.: 0918 694 378. “*

* **9.**

Verejný obstarávateľ vypúšťa nasledovný text **bodu 27.8.** oddielu A.1, časť VII. Prijatie ponuky súťažných podkladov: *,, Úspešný uchádzač alebo uchádzači a ich osoby podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie rámcovej dohody mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod. “*

Verejný obstarávateľ nahrádza pôvodný text **bodu 27.13**. oddielu A.1, časť VII.

Prijatie ponuky súťažných podkladov textom v znení:

*,, Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov, pokiaľ im táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov “*

**Žiadosť o nápravu pre okruh opisu predmetu zákazky:**

*Odpoveď verejného obstarávateľa:*

**KATEGÓRIA L1**

Verejný obstarávateľ priamo prekonzultoval možnosť doplnenia parametru s názvom „nárazové kolieska“. Zúčastnené strany prišli k zhode, že daný parameter by bol považovaný za diskriminačný pretože iba jedna spoločnosť zúčastnená trhových konzultácií už zabezpečila podobný parameter. V neposlednom rade, daný parameter bol neakceptovaný hlavne z dôvodu sťaženia priechodnosti na oddeleniach v nemocniciach kde ešte neprebehla rekonštrukcia a zárubne nie sú dostatočne široké na priechodnosť lôžka s „nárazovými kolieskami“.

Držiaky príslušenstva v hlavovej časti lôžka pre uchytenie hrazdy alebo infúzneho stojana je výlučne ponechaný na voľbe a možnostiach výrobného procesu uchádzača centrálneho verejného obstarávania pričom uchádzač musí splniť podmienky funkčnosti a kompatibility nemocničného lôžka.

Verejný obstarávateľ so zreteľom definovania rôznych kvalitatívnych úrovni kategórií určil prvú a druhú kategóriu (L1 &L2) bez predĺženia ložnej plochy a to z dôvodu zabezpečenia základného lôžka v čo najprijateľnejšej cenovej relácií.

So cieľom zabezpečenia najvyššej možnej miery nediskriminačnosti verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ počas trhových konzultácií sa rozhodol pre obidve možnosti, nakoľko rôzny uchádzači trhových konzultácií preferujú a „vidia“ výhody iného typu výrobného procesu materiálu čielok, zásuviek dvierok.

Parameter „Výškové nastavenie jedálenskej dosky: väčšie alebo rovné 70 – 110 cm“ sa mení na „Výškové nastavenie jedálenskej dosky: väčšie alebo rovné 75 – 110 cm“

**KATEGÓRIA L2**

Verejný obstarávateľ priamo prekonzultoval možnosť doplnenia parametru s názvom „nárazové kolieska“. Zúčastnené strany prišli k zhode, že daný parameter by bol považovaný za diskriminačný pretože iba jedna spoločnosť zúčastnená trhových konzultácií už zabezpečila podobný parameter. V neposlednom rade, daný parameter bol neakceptovaný hlavne z dôvodu sťaženia priechodnosti na oddeleniach v nemocniciach kde ešte neprebehla rekonštrukcia a zárubne nie sú dostatočne široké na priechodnosť lôžka s „nárazovými kolieskami“.

Držiaky príslušenstva v hlavovej časti lôžka pre uchytenie hrazdy alebo infúzneho stojana je výlučne ponechaný na voľbe a možnostiach výrobného procesu uchádzača centrálneho verejného obstarávania pričom uchádzač musí splniť podmienky funkčnosti a kompatibility nemocničného lôžka.

Verejný obstarávateľ so zreteľom definovania rôznych kvalitatívnych úrovni kategórií určil prvú a druhú kategóriu (L1 &L2) bez predĺženia ložnej plochy a to z dôvodu zabezpečenia základného lôžka v čo najprijateľnejšej cenovej relácií.

Pri kategórií L2 sa funkcia autoregresie sa vzťahuje len na chrbtový diel, tým sa ale nevylučuje možnosť dvojitej autoregresie (autoregresia chrbtového aj stehenného diela).

So cieľom zabezpečenia najvyššej možnej miery nediskriminačnosti verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ počas trhových konzultácií sa rozhodol pre obidve možnosti, nakoľko rôzny uchádzači trhových konzultácií preferujú a „vidia“ výhody iného typu výrobného procesu materiálu čielok, zásuviek dvierok

Parameter „Výškové nastavenie jedálenskej dosky: väčšie alebo rovné 70 – 110 cm“ sa mení na „Výškové nastavenie jedálenskej dosky: väčšie alebo rovné 75 – 110 cm“

**KATEGÓRIA L3**

Verejný obstarávateľ priamo prekonzultoval možnosť doplnenia parametru s názvom „nárazové kolieska“. Zúčastnené strany prišli k zhode, že daný parameter by bol považovaný za diskriminačný pretože iba jedna spoločnosť zúčastnená trhových konzultácií už zabezpečila podobný parameter. V neposlednom rade, daný parameter bol neakceptovaný hlavne z dôvodu sťaženia priechodnosti na oddeleniach v nemocniciach kde ešte neprebehla rekonštrukcia a zárubne nie sú dostatočne široké na priechodnosť lôžka s „nárazovými kolieskami“.

Držiaky príslušenstva v hlavovej časti lôžka pre uchytenie hrazdy alebo infúzneho stojana je výlučne ponechaný na voľbe a možnostiach výrobného procesu uchádzača centrálneho verejného obstarávania pričom uchádzač musí splniť podmienky funkčnosti a kompatibility nemocničného lôžka.

Pri kategórií L3 sa funkcia autoregresie sa vzťahuje len na chrbtový diel, tým sa ale nevylučuje možnosť dvojitej autoregresie (autoregresia chrbtového aj stehenného diela).

Verejný obstarávateľ so zreteľom zabezpečenia kvality poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v tomto prípade požaduje primárne aktívnu dodatočnú výplň matraca ale akceptuje aj pasívnu výplň matraca. To znamená, že parametre dodatočných výplni matracov sa vzťahujú na technické špecifikácie jednotlivých matracov podľa typu z ktorého vychádzajú. Inými slovami, dodatočná výplň matraca I. podlieha technickej špecifikácií typu matraca I.

Daná požiadavka už bola prediskutovaná počas trhových konzultácií a preto dodatočná výplň matracov má zadefinovanú vlastnú „bunku“ na nacenenie a zároveň aj na počet obstaraného kusu výrobku.

So cieľom zabezpečenia najvyššej možnej miery nediskriminačnosti verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ počas trhových konzultácií sa rozhodol pre obidve možnosti, nakoľko rôzny uchádzači trhových konzultácií preferujú a „vidia“ výhody iného typu výrobného procesu materiálu čielok, zásuviek dvierok

Parameter „Výškové nastavenie jedálenskej dosky: väčšie alebo rovné 70 – 110 cm“ sa mení na „Výškové nastavenie jedálenskej dosky: väčšie alebo rovné 75 – 110 cm“

**KATEGÓRIA L4**

Verejný obstarávateľ priamo prekonzultoval možnosť doplnenia parametru s názvom „nárazové kolieska“. Zúčastnené strany prišli k zhode, že daný parameter by bol považovaný za diskriminačný pretože iba jedna spoločnosť zúčastnená trhových konzultácií už zabezpečila podobný parameter. V neposlednom rade, daný parameter bol neakceptovaný hlavne z dôvodu sťaženia priechodnosti na oddeleniach v nemocniciach kde ešte neprebehla rekonštrukcia a zárubne nie sú dostatočne široké na priechodnosť lôžka s „nárazovými kolieskami“.

Držiaky príslušenstva v hlavovej časti lôžka pre uchytenie hrazdy alebo infúzneho stojana je výlučne ponechaný na voľbe a možnostiach výrobného procesu uchádzača centrálneho verejného obstarávania pričom uchádzač musí splniť podmienky funkčnosti a kompatibility nemocničného lôžka.

Verejný obstarávateľ má za cieľ daným parametrom zabezpečiť kompatibilitu RTG prístrojov s nemocničným lôžkom. Zabezpečenie je výlučne ponechané na voľbe a možnostiach výrobného procesu uchádzača centrálneho verejného obstarávania pričom uchádzač musí splniť podmienky funkčnosti a kompatibility nemocničného lôžka s RTG prístrojom.

Pri kategórií L4 sa funkcia autoregresie sa vzťahuje len na chrbtový diel, tým sa ale nevylučuje možnosť dvojitej autoregresie (autoregresia chrbtového aj stehenného diela).

Verejný obstarávateľ so zreteľom zabezpečenia kvality poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v tomto prípade požaduje primárne aktívnu dodatočnú výplň matraca ale akceptuje aj pasívnu výplň matraca. To znamená, že parametre dodatočných výplni matracov sa vzťahujú na technické špecifikácie jednotlivých matracov podľa typu z ktorého vychádzajú. Inými slovami, dodatočná výplň matraca I. podlieha technickej špecifikácií typu matraca I.

Daná požiadavka už bola prediskutovaná počas trhových konzultácií a preto dodatočná výplň matracov má zadefinovanú vlastnú „bunku“ na nacenenie a zároveň aj na počet obstaraného kusu výrobku.

Verejný obstarávateľ so zreteľom zabezpečenia kvality poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v tomto prípade požaduje primárne aktívnu dodatočnú výplň matraca ale akceptuje aj pasívnu výplň matraca.

So cieľom zabezpečenia najvyššej možnej miery nediskriminačnosti verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ počas trhových konzultácií sa rozhodol pre obidve možnosti, nakoľko rôzny uchádzači trhových konzultácií preferujú a „vidia“ výhody iného typu výrobného procesu materiálu čielok, zásuviek dvierok

Parameter „Výškové nastavenie jedálenskej dosky: väčšie alebo rovné 70 – 110 cm“ sa mení na „Výškové nastavenie jedálenskej dosky: väčšie alebo rovné 75 – 110 cm“

**KATEGÓRIA L5**

Verejný obstarávateľ priamo prekonzultoval možnosť doplnenia parametru s názvom „nárazové kolieska“. Zúčastnené strany prišli k zhode, že daný parameter by bol považovaný za diskriminačný pretože iba jedna spoločnosť zúčastnená trhových konzultácií už zabezpečila podobný parameter. V neposlednom rade, daný parameter bol neakceptovaný hlavne z dôvodu sťaženia priechodnosti na oddeleniach v nemocniciach kde ešte neprebehla rekonštrukcia a zárubne nie sú dostatočne široké na priechodnosť lôžka s „nárazovými kolieskami“.

Držiaky príslušenstva v hlavovej časti lôžka pre uchytenie hrazdy alebo infúzneho stojana je výlučne ponechaný na voľbe a možnostiach výrobného procesu uchádzača centrálneho verejného obstarávania pričom uchádzač musí splniť podmienky funkčnosti a kompatibility nemocničného lôžka.

Verejný obstarávateľ má za cieľ daným parametrom zabezpečiť kompatibilitu RTG prístrojov s nemocničným lôžkom. Zabezpečenie je výlučne ponechané na voľbe a možnostiach výrobného procesu uchádzača centrálneho verejného obstarávania pričom uchádzač musí splniť podmienky funkčnosti a kompatibility nemocničného lôžka s RTG prístrojom.

Pri kategórií L5 sa funkcia autoregresie sa vzťahuje na dvojitú autoregresiu, to znamená autoregresia chrbtového aj stehenného diela.

Verejný obstarávateľ so zreteľom zabezpečenia kvality poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v tomto prípade požaduje primárne aktívnu dodatočnú výplň matraca ale akceptuje aj pasívnu výplň matraca. To znamená, že parametre dodatočných výplni matracov sa vzťahujú na technické špecifikácie jednotlivých matracov podľa typu z ktorého vychádzajú. Inými slovami, dodatočná výplň matraca I. podlieha technickej špecifikácií typu matraca I.

Daná požiadavka už bola prediskutovaná počas trhových konzultácií a preto dodatočná výplň matracov má zadefinovanú vlastnú „bunku“ na nacenenie a zároveň aj na počet obstaraného kusu výrobku.

Verejný obstarávateľ so zreteľom zabezpečenia kvality poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v tomto prípade požaduje primárne aktívnu dodatočnú výplň matraca ale akceptuje aj pasívnu výplň matraca.

So cieľom zabezpečenia najvyššej možnej miery nediskriminačnosti verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ počas trhových konzultácií sa rozhodol pre obidve možnosti, nakoľko rôzny uchádzači trhových konzultácií preferujú a „vidia“ výhody iného typu výrobného procesu materiálu čielok, zásuviek dvierok.

Parameter „Výškové nastavenie jedálenskej dosky: väčšie alebo rovné 70 – 110 cm“ sa mení na „Výškové nastavenie jedálenskej dosky: väčšie alebo rovné 75 – 110 cm“.

**KATEGÓRIA L6**

Verejný obstarávateľ priamo prekonzultoval možnosť doplnenia parametru s názvom „nárazové kolieska“. Zúčastnené strany prišli k zhode, že daný parameter by bol považovaný za diskriminačný pretože iba jedna spoločnosť zúčastnená trhových konzultácií už zabezpečila podobný parameter. V neposlednom rade, daný parameter bol neakceptovaný hlavne z dôvodu sťaženia priechodnosti na oddeleniach v nemocniciach kde ešte neprebehla rekonštrukcia a zárubne nie sú dostatočne široké na priechodnosť lôžka s „nárazovými kolieskami“.

Držiaky príslušenstva v hlavovej časti lôžka pre uchytenie hrazdy alebo infúzneho stojana je výlučne ponechaný na voľbe a možnostiach výrobného procesu uchádzača centrálneho verejného obstarávania pričom uchádzač musí splniť podmienky funkčnosti a kompatibility nemocničného lôžka.

Verejný obstarávateľ má za cieľ daným parametrom zabezpečiť kompatibilitu RTG prístrojov s nemocničným lôžkom. Zabezpečenie je výlučne ponechané na voľbe a možnostiach výrobného procesu uchádzača centrálneho verejného obstarávania pričom uchádzač musí splniť podmienky funkčnosti a kompatibility nemocničného lôžka s RTG prístrojom.

Pri kategórií L6 sa funkcia autoregresie sa vzťahuje na dvojitú autoregresiu, to znamená autoregresia chrbtového aj stehenného diela.

Daná požiadavka už bola prediskutovaná počas trhových konzultácií a preto dodatočná výplň matracov má zadefinovanú vlastnú „bunku“ na nacenenie a zároveň aj na počet obstaraného kusu výrobku.

Verejný obstarávateľ so zreteľom zabezpečenia kvality poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v tomto prípade požaduje primárne aktívnu dodatočnú výplň matraca ale akceptuje aj pasívnu výplň matraca.

So cieľom zabezpečenia najvyššej možnej miery nediskriminačnosti verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ počas trhových konzultácií sa rozhodol pre obidve možnosti, nakoľko rôzny uchádzači trhových konzultácií preferujú a „vidia“ výhody iného typu výrobného procesu materiálu čielok, zásuviek dvierok**.**

. Parameter „Výškové nastavenie jedálenskej dosky: väčšie alebo rovné 70 – 110 cm“ sa mení na „Výškové nastavenie jedálenskej dosky: väčšie alebo rovné 75 – 110 cm“.

**KATEGÓRIA L7**

So cieľom zabezpečenia najvyššej možnej miery nediskriminačnosti verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ počas trhových konzultácií sa rozhodol pre obidve možnosti, nakoľko rôzny uchádzači trhových konzultácií preferujú a „vidia“ výhody iného typu výrobného procesu materiálu čielok, zásuviek dvierok**.**

Parameter „Výškové nastavenie jedálenskej dosky: väčšie alebo rovné 70 – 110 cm“ sa mení na „Výškové nastavenie jedálenskej dosky: väčšie alebo rovné 75 – 110 cm“.

**KATEGÓRIA L9**

Verejný obstarávateľ priamo prekonzultoval možnosť doplnenia parametru s názvom „nárazové kolieska“. Zúčastnené strany prišli k zhode, že daný parameter by bol považovaný za diskriminačný pretože iba jedna spoločnosť zúčastnená trhových konzultácií už zabezpečila podobný parameter. V neposlednom rade, daný parameter bol neakceptovaný hlavne z dôvodu sťaženia priechodnosti na oddeleniach v nemocniciach kde ešte neprebehla rekonštrukcia a zárubne nie sú dostatočne široké na priechodnosť lôžka s „nárazovými kolieskami“.

Držiaky príslušenstva v hlavovej časti lôžka pre uchytenie hrazdy alebo infúzneho stojana je výlučne ponechaný na voľbe a možnostiach výrobného procesu uchádzača centrálneho verejného obstarávania pričom uchádzač musí splniť podmienky funkčnosti a kompatibility nemocničného lôžka.

Verejný obstarávateľ so zreteľom definovania rôznych kvalitatívnych úrovni kategórií určil deviatu kategóriu (L9) bez predĺženia ložnej plochy a to z dôvodu špeciálneho určenia typu lôžok pre detské oddelenia. Tým ale verejný obstarávateľ nevylučuje možnosť typ lôžka s možnosťou predĺženia ložnej plochy.

Pri kategórií L9 sa funkcia autoregresie sa vzťahuje len na chrbtový diel, tým sa ale nevylučuje možnosť dvojitej autoregresie (autoregresia chrbtového aj stehenného diela).

So cieľom zabezpečenia najvyššej možnej miery nediskriminačnosti verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ počas trhových konzultácií sa rozhodol pre obidve možnosti, nakoľko rôzny uchádzači trhových konzultácií preferujú a „vidia“ výhody iného typu výrobného procesu materiálu čielok, zásuviek dvierok**.**

Parameter „Výškové nastavenie jedálenskej dosky: väčšie alebo rovné 70 – 110 cm“ sa mení na „Výškové nastavenie jedálenskej dosky: väčšie alebo rovné 75 – 110 cm“

Lehota na podanie námietky podľa § 170 ods. 3 písm. b) zákona, je do desiateho dňa odo dňa doručenia písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu.

S pozdravom

JUDr. Miroslav Boháč

# riaditeľ

Odbor verejného obstarávania