****

 **ČECHOVO, s.r.o**

 Nám. slobody 39

083 01 Sabinov

**Vec:** *Vysvetlenie súťažných – pre okruh opisu predmetu zákazky*

Vážený záujemca,

 zasielame Vám odpoveď na Vašu žiadosť k verejnej súťaži na predmet zákazky:

**„Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu “** vyhlásenej vo VVO č. 54/2017 zo dňa 16.03.2017 pod značkou 3301-MST.

 **Otázka č. 1 :**

 V prípade, že parameter *,, nárazové kolieska “* nebude doplnený do opisu predmetu zákazky, môžeme sa zúčastniť súťaže s lôžkami ktoré majú nárazové kolieska a zároveň spĺňajú parameter ,, vonkajšie rozmery: šírka s bočnicami“ ?

*Odpoveď verejného obstarávateľa:*

Verejný obstarávateľ, akceptuje aj lôžka s nárazovými kolieskami, za predpokladu, že je splnený parameter maximálnej šírky, tzn. vonkajšie rozmery : ,, šírka s bočnicami „

 JUDr. Miroslav BOHÁČ riaditeľ OVO