| Názov obstarávateľa: | Poľnohospodárske družstvo "SNP" so sídlom v Sklabini, okres Martin |
| --- | --- |
| IČO: | 00196851 |
| Predmet zákazky: | Cyklónový ventilátor |
| Množstvo: | 16 ks |
| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Telefonický kontakt: | /vyplní uchádzač/ |
| E-mail: | /vyplní uchádzač/ |
| Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon): | /vyplní uchádzač/ |

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť: | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný tovar spĺňa: ÁNO / NIE |
| --- | --- |
| Cyklónový ventilátor | /vyplní uchádzač/ |
| telo ventilátora z kompozitného vlákna | /vyplní uchádzač/ |
| Počet deflektorov 4 ks | /vyplní uchádzač/ |
| Rozmery: šírka. 1730 mm, výška 1640 mm, max hmotnosť 110 kg | /vyplní uchádzač/ |
| Výkon: výmena vzduchu min. 40 000 m3/hod | /vyplní uchádzač/ |
| Elektrický príkon max 1,3 kw | /vyplní uchádzač/ |
| Napájanie 380 V | /vyplní uchádzač/ |
| Prenos krútiaceho momentu na vrtuľu prostredníctvom klinového remeňa | /vyplní uchádzač/ |
| Možnosť riadenia otáčok prostredníctvom frekvenčného meniča - automatické riadenie systému ventilácie | /vyplní uchádzač/ |
| Frekvenčný menič vyhovujúci do náročných podmienok maštale, možnosť napojiť na riadiacu jednotku s ovládaním ventilátorov na základe vzťahu hodnoty teploty a vlhkosti | /vyplní uchádzač/ |
| Frekvenčný menič: 3 fázy, napätie 300v, vstup 0-10 V, krytie IP 55, 16 amp. | /vyplní uchádzač/ |
| Možnosť riadenia činnosti prostredníctvom riadiacej jednotky na základe THI indexu(teplota/rel. vlhkosť) | /vyplní uchádzač/ |
| THI kontroler disponuje vlastným wifi signálom, možnosť pripojenia na internet, ovládanie cez mobilnú aplikáciu, možnosť pripojenia tepelno-vlhkostného sezora | /vyplní uchádzač/ |
| Súčasťou dodávky aj elektroinštalačný a kotviaci materiál | /vyplní uchádzač/ |
| Montáž | /vyplní uchádzač/ |

SPLNENIE KRITÉRIA

| Kritérium: | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH za 16 ks | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača