## Príloha č. 1_Špecifikácia
Názov predmetu zákazky:
Koronárne shunty na perfúziu koronárnych artérií
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Koronárne shunty na perfúziu koronárnych artérií Spoločné požiadavky pre Položky č.1 - 9:
1. | Telo shuntu musí byť silikónové flexibilné zabezpečujúce dobrú manipuláciu v distálnej časti myokardu
2. | Oba konce rúry musia byť kvapkovitého tvaru s viditeľným farebným označením
3. | Musia byť vyrobené z rádiokontrastného materiálu
4. | K shuntom musí byť pripevnená upínacia slučka so značkou z rádiokontrastného materiálu
5. | Sterilné balenie: 1ks
6. | Shunt musí byť jednorázový.
7. | Shunt musí byť apyrogénny.
8. | Obal musí obsahovať minimálne:
a) názov
b) veľkosť
c) expiráciu
d) katalógové číslo
Položka č. 1 - Koronárne shunty na perfúziu koronárnych artérií, typ I. |  |  |  | xxx | xxx
1. | veľkosť: 1,00 mm
Položka č. 2 - Koronárne shunty na perfúziu koronárnych artérií, typ II. |  |  |  | xxx | xxx
1. | veľkosť: 1,25 mm
Položka č. 3 - Koronárne shunty na perfúziu koronárnych artérií, typ III. |  |  |  | xxx | xxx
1. | veľkosť: 1,50 mm
Položka č. 4 - Koronárne shunty na perfúziu koronárnych artérií, typ IV. |  |  |  | xxx | xxx
1. | veľkosť: 1,75 mm
Položka č. 5 - Koronárne shunty na perfúziu koronárnych artérií, typ V. |  |  |  | xxx | xxx
1. | veľkosť: 2,00 mm
Položka č. 6 - Koronárne shunty na perfúziu koronárnych artérií, typ VI. |  |  |  | xxx | xxx
1. | veľkosť: 2,25 mm
Položka č. 7 - Koronárne shunty na perfúziu koronárnych artérií, typ VII. |  |  |  | xxx | xxx
1. | veľkosť: 2,50 mm
Položka č. 8 - Koronárne shunty na perfúziu koronárnych artérií, typ VIII. |  |  |  | xxx | xxx
1. | veľkosť: 2,75 mm
Položka č. 9 - Koronárne shunty na perfúziu koronárnych artérií, typ IX. |  |  |  | xxx | xxx
1. | veľkosť: 3,00 mm
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa: |  |  | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2_Kalkulácia
Názov predmetu zákazky:
Koronárne shunty na perfúziu koronárnych artérií
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokl. množstvo 36 mes. | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Koronárne shunty na perfúziu koronárnych artérií typ I. - veľkosť 1,00 mm | ks | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Koronárne shunty na perfúziu koronárnych artérií typ II. - veľkosť 1,25 mm | ks | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Koronárne shunty na perfúziu koronárnych artérií typ III. - veľkosť 1,50 mm | ks | 120 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Koronárne shunty na perfúziu koronárnych artérií typ IV. - veľkosť 1,75 mm | ks | 120 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Koronárne shunty na perfúziu koronárnych artérií typ V. - veľkosť 2,00 mm | ks | 195 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Koronárne shunty na perfúziu koronárnych artérií typ VI. - veľkosť 2,25 mm | ks | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Koronárne shunty na perfúziu koronárnych artérií typ VII. - veľkosť 2,50 mm | ks | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Koronárne shunty na perfúziu koronárnych artérií typ VIII. - veľkosť 2,75 mm | ks | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Koronárne shunty na perfúziu koronárnych artérií typ IX. - veľkosť 3,00 mm | ks | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa: | [10 empty] | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium na vyhodnotenie ponúk

## Príloha č. 3_Sortiment
Názov predmetu zákazky:
Koronárne shunty na perfúziu koronárnych artérií
SORTIMENT PONÚKANÉHO TOVARU
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Kód MZ SR (kategorizačný kód) | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Predpokladané množstvo na zmluvné obdobie 36 mes.
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. |  |  | s DPH 13.: 15
2. |  |  | s DPH 13.: 30
3. |  |  | s DPH 13.: 120
4. |  |  | s DPH 13.: 120
5. |  |  | s DPH 13.: 195
6. |  |  | s DPH 13.: 30
7. |  |  | s DPH 13.: 30
8. |  |  | s DPH 13.: 15
9. |  |  | s DPH 13.: 15
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa: |  |  | 6.: Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium na vyhodnotenie ponúk